**Výzva na predkladanie ponúk**

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,** ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky.

1. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov organizácie**: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**

Adresa organizácie: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

IČO: 42337402

**Zastúpená:** Ing. Martin Polovka, PhD, generálny riaditeľ

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie:<http://www.nppc.sk>

Kontaktná osoba:  **Ing. Aneta Banásová**

Telefón:  037/6546 357

E-mail: [aneta.banasova@nppc.sk](mailto:aneta.banasova@nppc.sk)

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len ,,Výzva“).

1. Opis Predmetu zákazky

Názov zákazky: **Výkon činnosti požiarneho technika** **a autorizovaného bezpečnostného technika so zabezpečením kontrol prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, požiarnych hadíc a súvisiacich doplnkových služieb a tovarov**

Druh zákazky: Služby

Hlavné miesto plnenia: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky a jeho organizačné útvary a pracoviská

NUTS kód: SK0

**Spoločný slovník obstarávania (CPV):**

75251100-1 Požiarnické služby

75251110-4 Prevencia proti požiarom

71317200-5 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci

71317210-8 Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

35111000-5 Protipožiarne zariadenia

35111300-8 Hasiace zariadenia

35111320-4 Prenosné hasiace zariadenia

44482200-4 Požiarne hydranty

71632000-7 Technické skúšky

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zabezpečenie služieb vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečenie kontroly prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., kontroly a tlakových skúšok požiarnych hadíc, a kontroly hydrantov v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z, pre NPPC a jeho organizačné útvary a pracoviská.

**Stručný opis činnosti požiarneho technika:**

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, pre NPPC a jeho organizačné útvary a pracoviská, definované v prílohe č. 1 Výzvy, v nasledovnom rozsahu:

1. výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok, organizácia nácviku požiarneho poplachu a jeho vyhodnotenie;
2. vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi a jej implementácie do praxe na jednotlivých pracoviskách;
3. spolupráca s vedúcimi zamestnancami objednávateľa pri odstraňovaní zistených závad;
4. upozorňovanie vedenia jednotlivých pracovísk na potrebu odborných prehliadok a odborných skúšok hlavne elektrických zariadení, komínov, požiarnych zariadení, dodržiavanie zákazu fajčenia a riziká manipulácie s otvoreným ohňom;
5. výkon školení zamestnancov, vstupných školení, periodických školení a školení o ochrane pred požiarmi spojených s prácami v obdobiach zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a odbornej príprav protipožiarnych hliadok na jednotlivých pracoviskách, pričom je možnosť vykonať časť školení elektronickou formou (cca 280 osôb) a časť školení písomnou formou (cca 100 osôb).
6. zabezpečuje pre Objednávateľa plnenie všetkých ostatných povinností v zmysle Zákona o OOP a ostatných vykonávacích právnych predpisov

**Stručný opis činnosti autorizovaného bezpečnostného technika:**

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre NPPC a jeho organizačné útvary a pracoviská, definované v prílohe č. 1 Výzvy, v nasledovnom rozsahu:

1. kontrola pracovísk z hľadiska dodržiavania predpisov BOZP;
2. poskytovanie odbornej poradenskej činnosti v oblasti BOZP, predkladanie návrhov na riešenie stavu BOZP (úprava pracovísk, činností, zariadení), predkladanie harmonogramov a návrhov na odstraňovanie nedostatkov
3. vedenie dokumentácie o BOZP a jej implementácie do praxe na jednotlivých pracoviskách;
4. spolupráca s vedúcimi zamestnancami objednávateľa pri odstraňovaní zistených závad;
5. spolupráca s vedúcimi zamestnancami objednávateľa pri vyšetrovaní príčin pracovných úrazov, následné preškolenie zamestnancov konkrétneho pracoviska;
6. upozorňovanie vedenia jednotlivých pracovísk na potrebu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení, dodržiavanie zákazu fajčenia, upozorňovanie na riziká spojené s prácou zamestnancov zistených pri pravidelných kontrolách pracovísk;
7. výkon školení zamestnancov a oboznamovanie zamestnancov v stanovených termínoch problematike BOZP, výkon vstupných oboznámení, periodických oboznámení na jednotlivých pracoviskách, pričom je možnosť vykonať časť školení elektronickou formou (cca 280 osôb) a časť školení písomnou formou (cca 100 osôb).
8. písomne vypracuje, pravidelne vyhodnocuje a podľa potreby aktualizuje postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci
9. eviduje a registruje pracovné úrazy, iné úrazy, nebezpečné udalosti, choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania:

* metodicky usmerňuje vedúcich zamestnancov pri zavedení evidencie pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí na pracovisku,
* spisuje záznam o registrovanom pracovnom úraze v spolupráci s príslušnými vedúcimi

zamestnancami

* spisuje oznámenie poistnej udalosti v spolupráci s príslušnými vedúcimi zamestnancami,
* spolupracuje pri zasielaní záznamov o registrovaných pracovných úrazoch na príslušný krajský Inšpektorát práce a do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, a.s.,
* spolupracuje pri zasielaní oznámenia poistnej udalosti do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, a.s.,
* spolupracuje pri zasielaní záznamov o registrovanom pracovnom úraze do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne v prípade vyžiadania,
* vedie centrálnu evidenciu pracovných úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb z povolania, ohrození chorôb z povolania,
* zúčastňuje sa na zisťovaní príčin vzniku závažného pracovného úrazu /ťažkej ujmy na zdraví,
* komunikuje so štátnou správou v oblasti inšpekcie práce pri vzniku závažného pracovného úrazu /ťažkej ujmy na zdraví/,
* zúčastňuje sa na vyšetrovaní závažných pracovných úrazov / ťažkých újm na zdraví inšpektorátom práce,
* pripravuje poškodenému zamestnancovi objednávateľa doklady potrebné pre uplatnenie si náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre Sociálnu poisťovňu,
* pripravuje podklady pre ošetrujúceho lekára poškodeného zamestnanca objednávateľa ku klasifikácii pracovného úrazu

1. spolupracuje pri príprave a výkone auditov a preverovaní týkajúcich sa oblastí BOZP vykonávaných v rámci organizácie objednávateľa (napr. ISO audity a pod.),
2. zabezpečuje neobmedzenú konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti BOZP prostredníctvom emailových správ a telefonicky
3. zabezpečuje pre Objednávateľa plnenie všetkých ostatných povinností v zmysle zákona o BOZP a ostatných vykonávacích právnych predpisov

Celkový počet zamestnancov v NPPC je 380 osôb. Tento počet je len orientačný a uchádzač musí vo svojej ponuke rátať aj s prípadným nárastom alebo poklesom počtu zamestnancov o +-10%.

**V cene musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré súvisia s plnením predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov**.

**Stručný opis činnosti súvisiacej so zabezpečením kontrol prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a požiarnych hadíc:**

Predmetom zákazky je zabezpečenie kontroly prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., kontroly a tlakových skúšok požiarnych hadíc, a kontroly hydrantov v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z, pre NPPC a jeho organizačné útvary a pracoviská, definované v prílohe č. 1 Výzvy, v nasledovnom rozsahu:

1. kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (1 x za 12 mesiacov);
2. opravy a plnenie prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (v zmysle platnej legislatívy);
3. tlakové skúšky nádob prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (v zmysle platnej legislatívy);
4. kontrola požiarnych hydrantov a tlakových skúšok požiarnych hadíc (1x za 12 mesiacov);
5. prípadné dodávky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov + príslušenstva;
6. prípadné dodávky požiarnych hadíc a hydrantov + príslušenstva;
7. opravy zistených nedostatkov;

**Predpokladaný počet hasiacich prístrojov a súčasný stav:**

Verejný obstarávateľ disponuje hasiacimi prístrojmi nasledovných výrobcov v predpokladanom počte kusov:

PHP práškový 1 kg - do 10 ks

PHP práškový 2 kg - do 10 ks

PHP práškový 6 kg - do 420 ks

PHP CO2 2 kg - do 40 ks

PHP CO2 5 kg - do 100 ks

PHP vodný 9l - do 50 ks

PHP CO2 S 1x30 - do 2 ks

Výrobcovia PHP: cca počet kusov spolu: 610

1. Kodreta (190)
2. Kovoslužba ( 90)
3. CSQ (cca 77 kusov)
4. Červinka (40)
5. HASPO (30)
6. REHAS (15)
7. SIEL (17)
8. BAVÁRIA (40)
9. ALBECO (45)
10. HTB Vítkovice (ETS Vítkovice) (22)
11. Neuruppin (19)
12. a ostatné: RAIMA,SANAL,HASTEX,HTB, ABM VICTORIA, GRUPO DE INCE, TEPOSTOP (spolu 25 ks)

**Predpokladaný počet požiarnych hadíc:**

Verejný obstarávateľ disponuje požiarnymi hadicami do 100 ks.

**Predpokladaný počet požiarnych hydrantov:**

Verejný obstarávateľ disponuje požiarnymi hydrantmi do 100 ks.

**Všeobecné informácie opisu predmetu zákazky:**

Na základe poskytnutých služieb, súvisiacich s činnosťou požiarneho technika, autorizovaného bezpečnostného technika a so zabezpečením kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a požiarnych hadíc, a v zmysle definovaného rozsahu týchto služieb, môže vzniknúť potreba poskytnutia ďalších doplnkových služieb, dodávky ďalších nových označení či výmeny poškodených hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc a hydrantov a dodávka nových hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc a hydrantov. Nakoľko však nie je možné vopred predvídať, v akom rozsahu a počte bude nutné poskytnúť doplnkové služby a doplniť nové označenia, príp. vymeniť staré zariadenia za nové, verejný obstarávateľ požaduje naceniť poskytnutie doplnkových služieb a dodávku nových označení a nového zariadenia jednotkovou cenou za 1 kus, podľa Prílohy č. 3 Výzvy, a podľa týchto jednotkových cien bude následne fakturovať poskytovateľovi služieb poskytnutie doplnkových služieb aj dodávku nových označení a nových zariadení, ktoré sú súčasťou takto poskytnutých služieb.

1. obsah ponuky/Podmienky účasti
2. Uchádzač predloží vyplnený ,,**Návrh na plnenie súťažných kritérií**“, ktorý tvorí **Prílohu č. 2** tejto Výzvy, v súlade s opisom a požiadavkami, definovanými v časti II. Opis predmetu zákazky. V prípade, ak uchádzač využije variantné riešenie v zmysle bodu X. tejto výzvy, uvedie v popise o aké variantné riešenie sa jedná;
3. Uchádzač predloží vyplnenú **tabuľku s jednotkovými cenami** požadovaných doplnkových služieb a tovarov podľa **Prílohy č. 3 Výzvy;**
4. **Návrh zmluvy** podľa **prílohy č. 4 Výzvy**, doplnený o identifikačné údaje a cenu, podpísaný oprávnenou osobou, s priloženou Prílohou č. 1 a č. 2. Prílohu č. 3 predloží až úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčinnosti na uzavretie zmluvy.
5. Vyplnenéa podpísané **Čestné vyhlásenie** podľa **prílohy č. 5 Výzvy**;
6. **Doklad o oprávnení podnikať** v oblasti predmetu zákazky – Výpis z OR/Živnostenský List/Zápis v zozname hospodárskych subjektov alebo ekvivalent – postačí fotokópia, príp. odkaz na miesto zverejnenia príslušného dokladu;
7. **Čestné vyhlásenie o neevidovaných daňových nedoplatkoch**;
8. Fotokópia platného O**právnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce** v rozsahu : 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov alebo ekvivalent;
9. Fotokópia platného **Oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby** alebo ekvivalent;
10. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke preukázal, že disponuje odborným personálom v oblasti predmetu zákazky, a to nasledovnými odborníkmi:

* **Autorizovaný bezpečnostný technik -** uchádzač preukazuje **minimálne 2 osobami**, fotokópiou platného **Osvedčenia na výkon tejto činnosti**;
* **Technik požiarnej ochrany -** uchádzač preukazuje **minimálne 1 osobou,** fotokópiou platného **Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti**;
* **Špecialista požiarnej ochrany -** uchádzač preukazuje **minimálne 1 osobou,** fotokópiou platného **Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti**;

1. Fotokópia platného Oprávnenia na výkon činnosti: **Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke v rozsahu**: Bd alebo ekvivalent;
2. Fotokópia platných osobitných oprávnení o odbornej spôsobilosti, vydaných na výkon služieb a činností súvisiacich s kontrolou, opravou a plnením prenosných hasiacich prístrojov v súlade s § 11c ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, a to na prenosné hasiace prístroje výrobcov hasiacich prístrojov, ktorými disponuje verejný obstarávateľ: Kodreta, Kovoslužba, CSQ, Červínka, HASPO, GLÓRIA, SIEL, BAVÁRIA, ALBECO, HTB Vítkovice (ETS Vítkovice), Neuruppin a ostatné: RAIMA,SANAL,HASTEX,HTB, ABM VICTORIA, GRUPO DE INCE, TEPOSTOP, prípadne na hasiace prístroje v súlade s možnosťou predloženia variantného riešenia podľa bodu X. tejto výzvy.

**Splnenie podmienok účasti podľa písm. E) až písm. K) možno predbežne preukázať predložením podpísaného a opečiatkovaného čestného vyhlásenia o splnení týchto podmienok účasti a následne verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto podmienok účasti, ak tie nebudú už súčasťou predloženej ponuky, v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom, v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní.**

1. Predloženie ponuky/Lehota a Miesto

Uchádzač predloží ponuku v súlade s pokynmi tejto Výzvy:

1. elektronicky na emailovú adresu [**aneta.banasova@nppc.sk**](mailto:aneta.banasova@nppc.sk), alebo
2. prostredníctvom pošty či iného doručovateľa na adresu sídla verejného obstarávateľa, alebo
3. osobne do podateľne na adresu sídla verejného obstarávateľa,

v lehote na predkladanie ponúk:

Dátum: **20.12.2021**

Čas: **11:00 hod.**

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom **pošty alebo iného doručovateľa**, je rozhodujúci termín fyzického doručenia ponuky na adresu sídla verejného obstarávateľa. Ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

Lehota viazanosti ponúk: do 31.1.2022

1. Možnosť predloženia ponuky:

Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.

1. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov formou bezhotovostného platobného styku

1. Zmluva/Objednávka

Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, na predmet zákazky definovaný v bode II. tejto Výzvy, uzavretej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa vykonávacích predpisov k uvedeným zákonom.

1. Miesto, termín a podmienky plnenia zmluvy/objednávky
2. Miesto plnenia: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky a jeho organizačné útvary a pracoviská
3. Termín plnenia: odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytovaní služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, **priebežne po dobu jej trvania, t.j. 24 mesiacov.**
4. Obhliadka

Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky nie je potrebná, ale v prípade záujmu a pre zodpovednú prípravu cenovej ponuky, ju verejný obstarávateľ umožní vo vopred dohodnutom termíne. Kontaktnou osobou pre účely obhliadky ako aj v prípade akýchkoľvek otázok k predmetu zákazky je Ing. Anna Mosná : e-mail: anna.mosna@nppc.sk, tel.č.: +421905787442

1. Variantné riešenie

Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť nasledovné variantné riešenie: V prípade, ak vznikne potreba opravy alebo plnenia takých hasiacich prístrojov, ku ktorým uchádzač nedisponuje oprávnením na ich opravu či plnenie, uchádzač môže tieto prístroje nahradiť novými hasiacimi prístrojmi, ku ktorým oprávnenie má, a to prístrojmi minimálne v rovnakej kvalite s identickou účinnosťou.

1. Cena
2. ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

## navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,

## sadzba DPH a výška DPH,

* navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH;

1. ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom so všetkými nákladmi na plnenie predmetu zákazky. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke;
2. uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 2 tejto Výzvy ako cenu celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s plnením celého predmetu zákazky.

**Cenová ponuka uchádzača musí obsahovať všetky náklady, ktoré mu vzniknú pri plnení predmetnej zákazky. Uchádzač je preto povinný pripraviť svoju ponuku zodpovedne a v prípade potreby zúčastniť sa obhliadky miesta plnenia. Dodatok k zmluve nebude možné uzatvoriť z dôvodu nezodpovednej prípravy cenovej ponuky, v ktorej uchádzač nezarátal vopred všetky náklady vyplývajúce z opisu predmetu zákazky tejto Výzvy a prípadnej obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky.**

1. Kritériá vyhodnotenia ponúk

Najnižšia cena v EUR vrátane DPH/celkom.

**Pravidlá na uplatnenie kritéria/kritérií:**

Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH/celkom.

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah/ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

1. Predpokladaná hodnota zákazky

Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky na **obdobie 24 kalendárnych mesiacov** v súlade s § 6 zákona o verejnom  obstarávaní, ako priemer cien predložených cenových ponúk bez DPH, vo výške **65 581,25**.

1. Zrušenie zákazky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a v prípade, ak cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky.

1. Dátum vyhotovenia výzvy a meno zodpovednej osoby

Dátum vyhotovenia: 13.12.2021

**Prílohy:**

Príloha 1 Zoznam organizačných útvarov a pracovísk NPPC

Príloha 2 Návrh na plnenie súťažných kritérií

Príloha 3 Jednotkové ceny za doplnkové služby a tovary

Príloha 4 Návrh zmluvy o poskytovaní služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

Príloha 5 Čestné vyhlásenie-Konflikt záujmov

**Príloha č. 1 Výzvy:**

**Zoznam organizačných útvarov a pracovísk NPPC**

|  |
| --- |
| **Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)** |
| - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) |
| - Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) |
| - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra (VÚŽV) |
| - Výskumný ústav agroekológie (VÚA) |
| - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (VÚTPHP) |
| - Výskumný ústav potravinársky (VÚP) |
| - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) |
| - VÚPOP - Regionálne pracovisko Banská Bystrica |
| - VÚPOP - Regionálne pracovisko Prešov |
| - VÚRV - Experimentálne pracovisko Borovce |
| - VÚRV - Výskumno - šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša |
| - VÚRV - Výskumno - šľachtiteľská stanica Malý Šariš |
| - VÚŽV Nitra - Účelové hospodárstvo Lužianky |
| - VÚŽV Nitra - Ústav včelárstva Liptovský Hrádok |
| - VÚŽV Nitra - Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá |
| - VÚA - Experimentálne pracovisko Milhostov |
| - VÚTPHP - Regionálne výskumné pracovisko Liptovský Hrádok |
| - VÚTPHP - Regionálne výskumné pracovisko Krivá na Orave |
| - VÚTPHP - Výrobňa trávnych osív Turčianske Teplice (Diviaky) |
| - VÚP - Pracovisko Biocentrum Modra |

Presnú adresu je možné získať na uvedenom linku: http://nppc.sk/index.php/sk/o-nas/kde-nas-najdete

**Počet objektov:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poradové číslo objektu** | **Názvy objektov NPPC** |
|  | **Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany** |
| 1. | Vrátnica stará |
| 2. | Vrátnica nová |
| 3. | Administratívna budova nová |
| 4. | Génová banka |
| 5. | Stredná budova |
| 6. | Stará budova |
| 7. | Laboratórium mikrobiológie |
| 8. | Garáže |
| 9. | Snopkáreň |
| 10. | Skleník |
| 11. | Laminátový oblúkový sklad 1 |
| 12. | Laminátový oblúkový sklad 2 |
| 13. | Dielne – plynová kotolňa |
| 14. | Regulačná stanica plynu |
| 15. | Sklad plechový |
| 16. | Sklad horľavých kvapalín |
|  |  |
|  | **Výskumný ústav rastlinnej výroby, Experimentálne pracovisko Borovce** |
| 17. | Hlavná administratívna budova |
| 18. | Dielne malop. Technika |
| 19. | Sýpka |
| 20. | Sklad osív |
| 21. | Hala obilia, čistička |
| 22. | Sklad PHM |
| 23. | Garáže |
| 24. | Šatne |
| 25. | Dielne, opravárenská hala |
| 26. | Stará administratívna budova |
| 27. | Prevádzková budova (Kravín) |
| 28. | Teľatník |
| 29. | Regulačná stanica plynu |
|  | **Výskumný ústav rastlinnej výroby: Výskumná a šľachtiteľská stanica, Vígľaš – Pstruša** |
| 30. | Administratívna budova |
| 31. | Administratívna budova - skleník – sklad |
| 32. | Snopkáreň |
| 33. | Regulačná stanica plynu |
| 34. | Sklad chemikálií |
| 35. | Sklad horľavých kvapalín |
| 36. | Garáž |
| 37. | Dielňa |
| 38. | Garáž - sklad hnojív |
| 39. | Malý sklad |
| 40. | Nádrž na naftu FuelMaster |
| 41. | Viacúčelová montovaná hala |
| 42. | Veľkokapacitné silá |
| 43. | Veľký skleník - sklad osív |
| 44. | Laboratórium |
| 45. | Oblúková hala - sklad osív |
|  | **Výskumný ústav rastlinnej výroby: Výskumná a šľachtiteľská stanica Malý Šariš** |
| 46. | Administratívna budova |
| 47. | Nadzemná nádrž a výdajný stojan PHM |
| 48. | Sýpka obilia |
| 49. | Dielňa mechanizácie |
| 50. | Čistička obilia a sklad osív |
| 51. | Snopkáreň |
| 52. | Garáže |
| 53. | Stará sýpka s garážou |
|  | **Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica** |
| 54. | Prevádzková administratívna budova |
| 55. | 11182 Garáž |
| 56. | 11183 Garáž |
| 57. | 11184 Garáž |
| 58. | 11185 Garáž |
| 59. | 11186 Garáž |
| 60. | 11187 Garáž |
| 61. | 11187 Sklad záhradnej techniky |
| 62. | 11190 Garáž pôdoznalcov |
| 63. | Plechový oblúkový sklad 36 A |
| 64. | Plechový oblúkový sklad 36 B |
| 65. | Unimobunka – pôdoznalci |
| 66. | Budova laboratórií |
| 67. | Budova laboratórií – kotolňa |
| 68. | Budova laboratórií - sklad chemikálií a horľavých kvapalín |
|  | **Výskumný ústav živočíšnej výroby: Ústav včelárstva Liptovský Hrádok** |
| 69. | Administratívna budova (prevádzkovo laboratórna budova) v areáli |
| 70. | Včelnica Fabriky 3 km (od adm. budovy) |
| 71. | Včelnica Maša 4 km (od adm. budovy) |
| 72. | Včelnica Nižný Chmelienec - mimo prevádzky 18 km (od adm. budovy) |
|  | **Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva: Regionálne výskumné pracovisko Krivá na Orave** |
| 73. | Domček administratívy |
| 74. | Sklad |
|  | **Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva: Výrobňa trávnych osív Turčianske Teplice (Diviaky)** |
| 75. | Hala čističky |
| 76. | Hala sklad osív |
| 77. | Vrátnica |
|  | **Výskumný ústav živočíšnej výroby, Lužianky** |
| 78. | Administratívna budova – v areáli, objekt č.1 |
| 79. | Budova výživy – v areáli, objekt č.2 |
| 80. | Budova genetiky – v areáli, objekt č.3 |
| 81. | Budova Ubytovane – v areáli, objekt č.4 |
| 82. | Staré laboratórium – mimo prevádzky, v areáli, objekt č.5 |
| 83. | Bitúnok – v areáli, objekt č.6 |
| 84. | Bilančná maštaľ – v areáli, objekt č.7 |
| 85. | Chov králikov – v areáli, objektč.8 |
| 86. | Experimentálna maštaľ ošípaných – v areáli objekt č.9 |
| 87. | Odchovňa pre ošípané – v areáli, objekt č. 12 |
| 88. | Hala králikov – v areáli, objekt č. 13 |
| 89. | Matečník ošípaných – mimo prevádzky – v areáli, objekt č.14 |
| 90. | Kafilérny box – mimo prevádzky – v areáli, objekt č.15 |
| 91. | Sklad (kaf. box)– mimo prevádzky – v areáli, č. 18 |
| 92. | Prepelice – v areáli, objekt č. 16 |
| 93. | Sklad Pri starom laboratóriu– mimo prevádzky – v areáli, objekt č .18 |
| 94. | Šachta – v areáli, objekt č. 19 |
| 95. | Prístrešok – v areáli, objekt č. 20 |
| 96. | Protipožiarna nádrž, nefunkčná – v areáli, objekt č.10 |
| 97. | Žumpa na močovku – v areáli, objekt č.11 |
| 98. | Sklad, nefunkčný – v areáli, objekt č. 17 |
| 99. | Čistička odpadových vôd – v areáli, ale nie je na našom pozemku |
|  | **Výskumný ústav živočíšnej výroby: Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá** |
| 100. | Administratívna budova - v areáli |
| 101. | Vrátnica – v areáli |
| 102. | Garáže a dielne – v areáli |
| 103. | Sklad ŽV – v areál |
| 104. | Ovčín 1 – v areáli |
| 105. | Ovčín 2 – v areáli |
| 106. | Ovčín 3 – v areáli |
| 109. | Ovčín JUZO – v areáli |
| 110. | Objekt inseminácie – v areáli |
| 111. | Prístrešok pre ovce s dojárňou – v areáli |
| 112. | Salaš s dojárňou –4 km od areálu, nepoužíva sa, bude sa demontovať |
| 113. | Sklad olejov – v areáli |
| 114. | Senník – v areáli |
| 115. | Sýpka – v areáli |
| 116. | Senážna veža – v areáli |
|  | **Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava** |
| 117. | Administratívna budova |
|  | **Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy: Regionálne pracovisko Prešov** |
| 118. | Budova Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy |
|  | **Výskumný ústav potravinársky, Bratislava** |
| 119. | Administratívna budova |
|  |  |
|  | **Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava** |
| 120. | Administratívna budova |
|  | **Výskumný ústav potravinársky, pracovisko Modra** |
| 121. | Ubytovňa |
| 122. | Biocentrum |
| 123. | Energoblok |
| 124. | Garáže (sklady) |
| 125. | Garáže |
| 126. | Kotolňa a regulačná stanica plynu |
| 127. | Vodojem |
| 128. | Čistička |
| 129. | Garáž |
|  | **Výskumný ústav agroekológie, Michalovce** |
| 130. | Administratívna budova, Michalovce (budova v Michalovciach Špitálska 12) |
| 131. | Administratívna budova, Experimentálne pracovisko Milhostov (mestská časť Trebišova) |
| 132. | Dielne, Experimentálne pracovisko Milhostov (mestská časť Trebišova) |

**Výskumný ústav agroekológie, Michalovce:**

Pracovisko Milhostov sa nachádza cca. 25 km od Michaloviec, areál pracoviska Milhostov je mimo obývanú časť obce, asi 2.5 km smerom do poľa. Areál je oplotený - obidve budovy, tak administratívna budova ako aj dielne sú v tom areáli.

VÚA Michalovce má pracovníka, ktorý bude kontaktnou osobou pre styk s BOZP a PO. Pracovná doba v Michalovciach ako aj v Milhostove je od 7:00 do 15:00 hod.

**Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany:**

Všetky objekty patriace pod VÚRV Piešťany a jeho pracoviská sú súčasťou ich areálov. Sú pohodlne dostupné pešo. V areáli VÚRV je teda iba jedna regulačná stanica plynu, spadajúca do kontroly revíznym technikom.

Pracovný čas VÚRV Piešťany-obvyklý: 7.00-15.00; Experimentálne pracovisko Borovce, pevný pracovný čas: 7.00-15.00; Výskumno šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša, pevný pracovný čas: 7.30-15.30; Výskumno šľachtiteľská stanica Malý Šariš, pevný pracovný čas: 7.15-15.15

**Pracovný čas VÚTPHP B.Bystrica** - reg. výsk.pracovisko Krivá - výrobňa tráv.osív Diviaky /7,00-15,30/

**Výskumný ústav potravinársky**:

Pracovný čas Vúp BA - od 6,00-14,30 hod.;

Vúp BA: Priemyselná ul. v BA je jeden objekt,  Modra - Kostolná ul. sú objekty na susedných parcelách, ale je možné povedať, že sa jedná o jeden objekt.**Príloha č. 2 Výzvy:**

**Návrh na plnenie súťažných kritérií**

**Predmet zákazky**:

Výkon činnosti požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného technika so zabezpečením kontrol prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, požiarnych hadíc a súvisiacich doplnkových služieb a tovarov

**Verejný obstarávateľ:**

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výkon činnosti požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného technika so zabezpečením kontrol prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, požiarnych hadíc a súvisiacich doplnkových služieb a tovarov** | **MJ** | **Počet MJ** | **JC za MJ v EUR bez DPH** | **Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH** |
| **Výkon činnosti požiarneho technika**  v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky | Mesačný paušál | 24 |  |  |
| **Výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika**  v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky | Mesačný paušál | 24 |  |  |
| **Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a požiarnych hadíc**  v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky | Mesačný paušál | 24 |  |  |
| **Doplnkové služby a tovary** podľa Prílohy č. 3 **- pol. č. 1. - 53.-\*** | JC/kus | Pol. č. 1 – č. 53 |  | |

**Celková cena spolu za celý predmet zákazky:**

Cena bez DPH:

Suma DPH:

Cena s DPH:

**................................................................................**

**za uchádzača (**meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača)

**\*Uchádzač uvedie jednotkové ceny v Eur bez DPH za 1 kus položky č. 1 – č. 53 a tieto prepočíta súčtom položiek č. 1 – č. 53 ako cenu spolu a zaráta túto cenu do celkovej ceny spolu za celý predmet zákazky.**

**Príloha č. 3 Výzvy:**

**Jednotkové ceny za doplnkové služby a tovary**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Názov** | **MJ** | **JC za MJ v EUR bez DPH** |
|  | Oprava a plnenie PHP práškový 1 kg | 1 kus |  |
|  | Oprava a plnenie PHP práškový 2 kg | 1 kus |  |
|  | Oprava a plnenie PHP práškový 6 kg | 1 kus |  |
|  | Oprava a plnenie PHP CO2 2 kg | 1 kus |  |
|  | Oprava a plnenie PHP CO2 5 kg | 1 kus |  |
|  | Oprava a plnenie PHP vodný 9 l | 1 kus |  |
|  | Oprava a plnenie PHP CO2 S 1x30 | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúšky nádoby PHP práškový 1 kg | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúšky nádoby PHP práškový 2 kg | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúšky nádoby PHP práškový 6 kg | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúšky nádoby PHP C02 2 kg | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúšky nádoby PHP CO2 5 kg | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúšky nádoby PHP vodný 9 l | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúška nádoby PHP CO2 S 1x30 | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP práškový 1 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP práškový 2 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP práškový 6 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP C02 2 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP CO2 5 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP vodný 9 l | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP CO2 S 1x30 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej hadice na PHP práškový 6 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej prúdnice na PHP C02 2 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej prúdnice na PHP C02 5 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej prúdnice na PHP CO2 S 1x30 | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového manometra na PHP | 1 kus |  |
|  | Dodávka nová náplne do PHP práškového o hmotnosti 1 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej náplne do PHP CO2 o hmotnosti 1 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej náplne do PHP vodného o objeme 1 l | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej hadice C52 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej prúdnice C52 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej hadice D25 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej prúdnice D25 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej hydrantovej skrine D25 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej hydrantovej skrine C52 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej hydrantovej skrine D25/30 m - hydrantový navijak (komplet) | 1 kus |  |
|  | Vešiak na PHP | 1 kus |  |
|  | Označenie vonkajšieho hydrantu (komplet) | 1 kus |  |
|  | Požiarna kniha | 1 kus |  |
|  | Evidenčná kniha udalostí | 1 kus |  |
|  | Kontrola požiarneho uzáveru | 1 kus |  |
|  | Kontrola 1 zamestnanca na požitie alkoholických nápojov (dychová skúška u 1 osoby) | 1 kus |  |
|  | Školenie 1 zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci | 1 kus |  |
|  | Vyradenie a likvidácia PHP | 1 kus |  |
|  | Zákaz vstupu nepovolaným osobám – S | 1 kus |  |
|  | Zelený kríž - označenie lekárničky – S | 1 kus |  |
|  | Zákaz fajčiť – S | 1 kus |  |
|  | Stanovište HP – P | 1 kus |  |
|  | Stanovište HP – S | 1 kus |  |
|  | Požiarny hydrant – S | 1 kus |  |
|  | Únikový východ – S | 1 kus |  |
|  | Únikový východ – P | 1 kus |  |
|  | Ohlasovňa požiarov – S | 1 kus |  |

**S - samolepka; P – plast**

**Príloha č.4: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany**

**ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB**

**BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A POŽIARNEJ OCHRANY**

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 6, § 21 a nasl. Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 a nasl. Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa vykonávacích predpisov k uvedeným zákonom.

**Poskytovateľ:**

So sídlom:

IČO:

IČ DPH:

Zastúpená:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

**Objednávateľ:** **Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**

Sídlo: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Právna forma: štátna príspevková organizácia

Zastúpený: Ing. Martin Polovka, PhD., generálny riaditeľ

IČO : 42337402

DIČ: 2023975107

IČ DPH: SK 2023975107

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK3781800000007000498824

e-mail: nppc@nppc.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Článok I.**

**Predmet zmluvy**

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka poskytovateľa, ktorú predložil ako úspešný uchádzač v procese verejného obstarávania zadávania zákazky s nízkou hodnotou, vyhlásenej dňa 18.11.2021 v súlade s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa poskytovanie služieb v oblasti (i) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „***BOZP***“), (ii) požiarnej ochrany v zmysle ustanovení zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej „***OPP***“) a (iii) súvisiacich doplnkových tovarov a služieb pre Objednávateľa, v rozsahu špecifikovanom v článku II bode 4 tejto zmluvy.

**Článok II.**

**Rozsah výkonu služieb BOZP a OOP**

1. **Poskytovateľ sa zaväzuje,** že v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o BOZP“) bude pre objednávateľom určené pracoviská, priestory a činnosti vykonávať funkciu autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostno-technické služby v nasledovnom rozsahu**:**
2. kontrola pracovísk z hľadiska dodržiavania predpisov BOZP;
3. poskytovanie odbornej poradenskej činnosti v oblasti BOZP, predkladanie návrhov na riešenie stavu BOZP (úprava pracovísk, činností, zariadení), predkladanie harmonogramov a návrhov na odstraňovanie nedostatkov
4. vedenie dokumentácie o BOZP a jej implementácie do praxe na jednotlivých pracoviskách;
5. spolupráca so zodpovednými osobami objednávateľa pri odstraňovaní zistených závad;
6. spolupráca so zodpovednými osobami objednávateľa pri vyšetrovaní príčin pracovných úrazov, následné preškolenie zamestnancov konkrétneho pracoviska;
7. upozorňovanie vedenia jednotlivých pracovísk na potrebu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení, dodržiavanie zákazu fajčenia, upozorňovanie na riziká spojené s prácou zamestnancov zistených pri pravidelných kontrolách pracovísk;
8. výkon školení zamestnancov a oboznamovanie zamestnancov v stanovených termínoch problematike BOZP, výkon vstupných oboznámení, periodických oboznámení na jednotlivých pracoviskách, pričom je možnosť vykonať časť školení elektronickou formou (cca 280 osôb) a časť školení písomnou formou (cca 100 osôb).
9. písomne vypracuje, pravidelne vyhodnocuje a podľa potreby aktualizuje postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci
10. eviduje a registruje pracovné úrazy, iné úrazy, nebezpečné udalosti, choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania:

* metodicky usmerňuje vedúcich zamestnancov pri zavedení evidencie pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí na pracovisku,
* spisuje záznam o registrovanom pracovnom úraze v spolupráci s príslušnými vedúcimi zamestnancami
* spisuje oznámenie poistnej udalosti v spolupráci s príslušnými vedúcimi zamestnancami,
* spolupracuje pri zasielaní záznamov o registrovaných pracovných úrazoch na príslušný krajský Inšpektorát práce a do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, a.s.,
* spolupracuje pri zasielaní oznámenia poistnej udalosti do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, a.s.,
* spolupracuje pri zasielaní záznamov o registrovanom pracovnom úraze do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne v prípade vyžiadania,
* vedie centrálnu evidenciu pracovných úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb z povolania, ohrození chorôb z povolania,
* zúčastňuje sa na zisťovaní príčin vzniku závažného pracovného úrazu/ťažkej ujmy na zdraví,
* komunikuje so štátnou správou v oblasti inšpekcie práce pri vzniku závažného pracovného úrazu /ťažkej ujmy na zdraví/,
* zúčastňuje sa na vyšetrovaní závažných pracovných úrazov/ťažkej ujmy na zdraví inšpektorátom práce,
* pripravuje poškodenému zamestnancovi objednávateľa doklady potrebné pre uplatnenie si náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre Sociálnu poisťovňu,
* pripravuje podklady pre ošetrujúceho lekára poškodeného zamestnanca objednávateľa ku klasifikácii pracovného úrazu.

1. spolupracuje pri príprave a výkone auditov a preverovaní týkajúcich sa oblastí BOZP vykonávaných v rámci organizácie objednávateľa (napr. ISO audity a pod.),
2. zabezpečuje neobmedzenú konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti BOZP prostredníctvom emailových správ a telefonicky;
3. zabezpečuje pre Objednávateľa plnenie všetkých ostatných povinností v zmysle zákona o BOZP a ostatných vykonávacích právnych predpisov.
4. **Poskytovateľ sa zaväzuje,** že v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „***Zákon o OPP***“) bude pre objednávateľa vykonávať funkciu technika požiarnej ochrany v nasledovnom rozsahu**:**
5. výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok, organizácia nácviku požiarneho poplachu a jeho vyhodnotenie;
6. vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi a jej implementácie do praxe na jednotlivých pracoviskách;
7. spolupráca so zodpovednými osobami objednávateľa pri odstraňovaní zistených závad;
8. upozorňovanie vedenia jednotlivých pracovísk na potrebu odborných prehliadok a odborných skúšok hlavne elektrických zariadení, komínov, požiarnych zariadení, dodržiavanie zákazu fajčenia a riziká manipulácie s otvoreným ohňom;
9. výkon školení zamestnancov, vstupných školení, periodických školení a školení o ochrane pred požiarmi spojených s prácami v obdobiach zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a odbornej príprav protipožiarnych hliadok na jednotlivých pracoviskách, pričom je možnosť vykonať časť školení elektronickou formou (cca 280 osôb) a časť školení písomnou formou (cca 100 osôb);
10. zabezpečuje pre Objednávateľa plnenie všetkých ostatných povinností v zmysle Zákona o OOP a ostatných vykonávacích právnych predpisov
11. **Poskytovateľ sa zaväzuje** v rámci výkonu kontroly prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a požiarnych hadíc zabezpečovať:
12. kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (1 x za 12 mesiacov);
13. opravy a plnenie prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (v zmysle platnej legislatívy);
14. tlakové skúšky nádob prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (v zmysle platnej legislatívy);
15. kontrola požiarnych hydrantov a tlakových skúšok požiarnych hadíc (1x za 12 mesiacov);
16. prípadné dodávky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov + príslušenstva;
17. prípadné dodávky požiarnych hadíc a hydrantov + príslušenstva;
18. opravy zistených nedostatkov;
19. Zmluvné strany berú na vedomie, že v rámci poskytovania služieb súvisiacich s činnosťou autorizovaného bezpečnostného technika, požiarneho technika a so zabezpečením kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a požiarnych hadíc, v zmysle definovaného rozsahu týchto služieb, môže vzniknúť potreba poskytnutia ďalších doplnkových služieb a/alebo dodávky ďalších nových označení či výmeny poškodených hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc a hydrantov a dodávka nových hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc a hydrantov.

**Článok III.**

**Povinnosti Poskytovateľa**

* + - 1. Vykonávať služby uvedené v čl. II tejto zmluvy u Objednávateľa len so zamestnancami s odbornou spôsobilosťou.
      2. Pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou a pracovať na profesionálnej úrovni.
      3. Preukázateľným spôsobom písomne upozorniť Objednávateľa na potrebu odstránenia nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti na pracoviskách Objednávateľa.
      4. Novelizovať spracovanú dokumentáciu BOZP a PO v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi a oboznamovať s ňou zamestnancov Objednávateľa.
      5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky informácie o Objednávateľovi získané v súvislosti s poskytovaním služieb v zmysle dojednaní tejto zmluvy bude po celú dobu účinnosti zmluvy a tiež po jej zániku zachovávať utajené. Poskytovateľ sa zaväzuje, že získané informácie nebude rozširovať, okrem prípadov kedy je to nevyhnuté za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy.
      6. Poskytovateľ pri zabezpečovaní odborných školení pre objednávateľa v zmysle tejto zmluvy zabezpečí predloženie platných oprávnení a osvedčení na výkon týchto odborných školení oprávnených osôb a organizácií.
      7. Poskytovateľ je povinný pri výkone svojej činnosti podľa tejto zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa a svoju činnosť podľa tejto zmluvy vykonávať v súlade s jeho záujmami. Zároveň je však povinný písomne upozorniť objednávateľa na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody, inak za takúto škodu zodpovedá. Od pokynov objednávateľa sa môže poskytovateľ odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa a Poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však Poskytovateľ nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje objednávateľ. Ak Poskytovateľ po písomnom upozornení objednávateľa na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody, tieto pokyny nezmení, Poskytovateľ za takúto škodu nezodpovedá.
      8. Poskytovateľ je povinný uchovávať doklady a iné veci, ktoré v súvislosti so svojou činnosťou nadobudol od objednávateľa alebo od tretích osôb. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je Poskytovateľ povinný vrátiť všetky doklady a dokumentáciu, ktoré obdržal od Objednávateľa pre plnenie zmluvnej činnosti. O vrátení sa vyhotoví protokol, ktorý podpíšu obe strany. V prípade nevrátenia všetkých dokladov a dokumentácie je Poskytovateľ povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s tvorbou nových dokladov a dokumentácie ako aj ďalších nákladov vyvolaných podmienkami plnenia platných predpisov podľa novej dokumentácie a dokladov.
      9. V prípade, ak Poskytovateľ naberie na výkon špecifických odborných činností (napr. pre vyšetrovanie mimoriadnej udalosti a pod.) osobu v tejto zmluve neuvedenú, poskytovateľ zabezpečí všetky povinnosti obdobne ako keby tak konal sám.
      10. Poskytovateľ sa zaväzuje navrhnúť optimálne riešenie zistených nedostatkov a  po dohode s objednávateľom spolupracovať na ich odstraňovaní.
      11. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou Poskytovateľa, pokiaľ ich odstránenie patrí do výlučnej kompetencie objednávateľa.
      12. Poskytovateľ nezodpovedá za neodstránené nedostatky, ktorých odstránenie patrí do výlučnej kompetencie objednávateľa, pokiaľ bol objednávateľ Poskytovateľom preukázateľne na ne upozornený.
      13. Objednávateľ úzko spolupracuje s Poskytovateľom pri vykonávaní činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

**Článok IV.**

**Povinnosti Objednávateľa**

1. **Objednávateľ sa zaväzuje:**
2. vytvoriť podmienky pre Poskytovateľa na výkon činností uvedených v čl. II tejto zmluvy
3. umožniť vstup zamestnancov Poskytovateľa do všetkých svojich (aj prenajatých) objektov a priestorov za účelom výkonu činností v rozsahu článku II. tejto zmluvy.
4. dodať Poskytovateľovi v jednom vyhotovení všetky interné predpisy a dokumentáciu týkajúcu sa BOZP a PO vrátane organizačnej štruktúry Objednávateľa.
5. oboznámiť poskytovateľa so zmenami v organizačnej štruktúre, o aktuálnom stave zamestnancov a o iných podstatných skutočnostiach ovplyvňujúcich vykonávanie služieb v zmysle dojednaní tejto zmluvy
6. zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov Objednávateľa na vstupných a periodických školeniach z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, odborných prípravách protipožiarnych hliadok.
7. poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy a povinnosti predkladania požadovanej dokumentácie a informácií od vedúcich zamestnancov Objednávateľa
8. zabezpečiť účasť Poskytovateľa pri kontrolách vykonávaných orgánmi štátneho požiarneho dozoru a inšpektorátu práce včasným oznámením termínu kontroly
9. bezodkladne oznámiť každý požiar aj zahorenie, pracovný úraz, haváriu, nehodu Poskytovateľovi
10. uhrádzať Poskytovateľovi dohodnutú cenu za činnosti uvedené v čl. II tejto zmluvy ak poskytovateľ k termínu fakturácie splnil všetky záväzky, ku ktorými ho táto zmluva zaväzovala.

**Článok V.**

**Miesto plnenia predmetu zmluvy**

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, Lužianky 951 42 a jeho organizačné útvary a pracoviská uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. V prípade ak u Objednávateľa dôjde k zmene pracovísk, pre ktoré majú byť poskytované služby v zmysle dojednaní tejto zmluvy, Objednávateľ je povinný informovať Poskytovateľa o takejto zmene písomne v lehote 5 pracovných dní.

**Článok VI.**

**Cena a platobné podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy v zmysle ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách za poskytnuté služby nasledovne:
2. **Pravidelné mesačné platby spolu vo výške** ..........................,- € bez DPH, v nasledovnom členení:

* Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: .................. € bez DPH/mesiac
* Ochrana pred požiarmi: ......................... € bez DPH / mesiac
* Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontroly a tlakové skúšky požiarnych hadíc a požiarnych hydrantov: .........................,- € bez DPH/mesiac.

1. **Nepravidelné platby** súdefinované ako platby za doplnkové služby a tovary, ktoré budú objednané písomne formou samostatnej objednávky, a poskytované a dodávané za jednotkové ceny definované v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ bude účtovať k cene za vykonané služby príslušnú daň z pridanej hodnoty.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude fakturovať platby za služby a/alebo tovary v zmysle bodu 1 písm. a) alebo písm. b) vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po poskytnutí služieb a/alebo dodaní tovarov v zmysle dojednaní tejto zmluvy.
4. Každá faktúra musí mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry Objednávateľom. Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti alebo nebude vystavená v súlade s touto dohodou a objednávkou, Objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti Poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenej alebo opravenej faktúry Poskytovateľom Objednávateľovi.

**Článok VII.**

**Zmluvné sankcie**

1. V prípade, že Poskytovateľ neposkytne služby alebo nedodá tovar v súlade s objednávkou, t.j. v požadovanom množstve, kvalite a v dohodnutej lehote, objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny predmetu zmluvy, za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platby za poskytnuté služby alebo dodaný tovar, Poskytovateľ je oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej fakturovanej čiastky, za každý deň omeškania.
3. Poskytovateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé nesplnenie či porušenie povinnosti, vyplývajúce mu z čl. VIII. Bod 1 a 2. V prípade opakovaného porušenia týchto povinností (max. 3x) si Objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

**Článok VIII.**

**Osobitné ustanovenia**

1. Poskytovateľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť **do Prílohy č. 3 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy**. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto **skutočnosť preukáže čestným vyhlásením** alebo iným obdobným dokladom.
2. Poskytovateľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 3 tejto Zmluvy.
3. Poskytovateľ aj jeho subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.

**Článok IX.**

**Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú 24 mesiacov odo dňa jej účinnosti.
2. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať zmluvu bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je tri (3) mesiace. Trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť od 1. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď. Pri závažnom alebo opätovnom porušení podmienok tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán okamžite od nej odstúpiť. Zmluvný vzťah v tom prípade končí posledným dňom v mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené. Zmluvný vzťah možno ukončiť aj písomnou dohodou ku dňu, ktorý bude v tejto dohode uvedený, príp. v súlade s ustanovením § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len písomne po vzájomnej dohode a len pokiaľ to bude v súlade so Zákonom o VO.
5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy.
6. Právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o BOZP, Zákona o PO a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
7. Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy pre Objednávateľa, jeden (1) rovnopis pre Poskytovateľa.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Zmluve Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali.

V .............................., dňa ............... V ....................., dňa ........................

**Za Poskytovateľa: Za Objednávateľa:**

---------------------------------------- ----------------------------------------

Ing. Martin Polovka, PhD.

Generálny riaditeľ

**Prílohy:**

* č. 1 – Zoznam organizačných útvarov a pracovísk NPPC
* č. 2 – Jednotkové ceny za doplnkové služby a tovary
* č. 3 – Zoznam subdodávateľov/čestné vyhlásenie

**Príloha č. 1 zmluvy:**

**Zoznam organizačných útvarov a pracovísk NPPC**

|  |
| --- |
| **Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)** |
| - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) |
| - Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) |
| - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra (VÚŽV) |
| - Výskumný ústav agroekológie (VÚA) |
| - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (VÚTPHP) |
| - Výskumný ústav potravinársky (VÚP) |
| - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) |
| - VÚPOP - Regionálne pracovisko Banská Bystrica |
| - VÚPOP - Regionálne pracovisko Prešov |
| - VÚRV - Experimentálne pracovisko Borovce |
| - VÚRV - Výskumno - šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša |
| - VÚRV - Výskumno - šľachtiteľská stanica Malý Šariš |
| - VÚŽV Nitra - Účelové hospodárstvo Lužianky |
| - VÚŽV Nitra - Ústav včelárstva Liptovský Hrádok |
| - VÚŽV Nitra - Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá |
| - VÚA - Experimentálne pracovisko Milhostov |
| - VÚTPHP - Regionálne výskumné pracovisko Liptovský Hrádok |
| - VÚTPHP - Regionálne výskumné pracovisko Krivá na Orave |
| - VÚTPHP - Výrobňa trávnych osív Turčianske Teplice (Diviaky) |
| - VÚP - Pracovisko Biocentrum Modra |

Presnú adresu je možné získať na uvedenom linku: http://nppc.sk/index.php/sk/o-nas/kde-nas-najdete

**Príloha č. 2 zmluvy:**

**Jednotkové ceny za doplnkové služby a tovary**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Názov** | **MJ** | **JC za MJ v EUR bez DPH** |
|  | Oprava a plnenie PHP práškový 1 kg | 1 kus |  |
|  | Oprava a plnenie PHP práškový 2 kg | 1 kus |  |
|  | Oprava a plnenie PHP práškový 6 kg | 1 kus |  |
|  | Oprava a plnenie PHP CO2 2 kg | 1 kus |  |
|  | Oprava a plnenie PHP CO2 5 kg | 1 kus |  |
|  | Oprava a plnenie PHP vodný 9 l | 1 kus |  |
|  | Oprava a plnenie PHP CO2 S 1x30 | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúšky nádoby PHP práškový 1 kg | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúšky nádoby PHP práškový 2 kg | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúšky nádoby PHP práškový 6 kg | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúšky nádoby PHP C02 2 kg | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúšky nádoby PHP CO2 5 kg | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúšky nádoby PHP vodný 9 l | 1 kus |  |
|  | Tlaková skúška nádoby PHP CO2 S 1x30 | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP práškový 1 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP práškový 2 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP práškový 6 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP C02 2 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP CO2 5 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP vodný 9 l | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového PHP CO2 S 1x30 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej hadice na PHP práškový 6 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej prúdnice na PHP C02 2 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej prúdnice na PHP C02 5 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej prúdnice na PHP CO2 S 1x30 | 1 kus |  |
|  | Dodávka nového manometra na PHP | 1 kus |  |
|  | Dodávka nová náplne do PHP práškového o hmotnosti 1 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej náplne do PHP CO2 o hmotnosti 1 kg | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej náplne do PHP vodného o objeme 1 l | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej hadice C52 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej prúdnice C52 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej hadice D25 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej prúdnice D25 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej hydrantovej skrine D25 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej hydrantovej skrine C52 | 1 kus |  |
|  | Dodávka novej hydrantovej skrine D25/30 m - hydrantový navijak (komplet) | 1 kus |  |
|  | Vešiak na PHP | 1 kus |  |
|  | Označenie vonkajšieho hydrantu (komplet) | 1 kus |  |
|  | Požiarna kniha | 1 kus |  |
|  | Evidenčná kniha udalostí | 1 kus |  |
|  | Kontrola požiarneho uzáveru | 1 kus |  |
|  | Kontrola 1 zamestnanca na požitie alkoholických nápojov (dychová skúška u 1 osoby) | 1 kus |  |
|  | Školenie 1 zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci | 1 kus |  |
|  | Vyradenie a likvidácia PHP | 1 kus |  |
|  | Zákaz vstupu nepovolaným osobám – S | 1 kus |  |
|  | Zelený kríž - označenie lekárničky – S | 1 kus |  |
|  | Zákaz fajčiť – S | 1 kus |  |
|  | Stanovište HP – P | 1 kus |  |
|  | Stanovište HP – S | 1 kus |  |
|  | Požiarny hydrant – S | 1 kus |  |
|  | Únikový východ – S | 1 kus |  |
|  | Únikový východ – P | 1 kus |  |
|  | Ohlasovňa požiarov – S | 1 kus |  |

**S - samolepka; P - plast**

**Príloha č. 3 zmluvy:**

# **Zoznam subdodávateľov**

(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,

IČO: .................. týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: **„***Výkon činnosti požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného technika so zabezpečením kontrol prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, požiarnych hadíc a súvisiacich doplnkových služieb a tovarov***“**

* **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladov)**
* **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

..................................................%, t. z. ........................................................€ bez DPH

1. navrhovaní subdodávatelia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno**  **subdodávateľa** | **Sídlo** | **IČO** | **Oprávnená osoba**  meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. predmety subdodávok:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno subdodávateľa** | **Predmet subdodávky** | **Výška subdodávky**  **(v %)** | **Výška subdodávky**  **(v €)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

V ........................, dňa............................

...................................................................................

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

**Príloha č.5: Čestné vyhlásenie – konflikt záujmov**

**Predmet zákazky**:

Výkon činnosti požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného technika so zabezpečením kontrol prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, požiarnych hadíc a súvisiacich doplnkových služieb a tovarov

Ako uchádzač:........................................................... so sídlom ..........................................................., IČO: .................................. týmto vyhlasujem:

* že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva, za ktoré by nám bola uložená sankcia;
* že sme sa nedopustili závažného porušenia profesijných povinností;
* že sme sa nepokúsili neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávateľa;
* že neexistuje konflikt záujmov medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom a v tejto súvislosti:
* som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
* som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
* budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
* poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie;
* že nám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
* že neexistujú dôvody, ktoré by narúšali čestnú hospodársku súťaž;
* súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028.

**....................................................................**

**Pečiatka a podpis, dátum**