## Hárok1
CENOVÁ PONUKA 1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Projekt: 862613 — AGENT "Activated GEnebank NeTwork"
Predmet zákazky: Infraštruktúra pre vedecko – výskumné účely
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky (Minimálne požadované parametre) | Poznámka 2
1 | Laboratórna klasová mláťačka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Laboratórna klasová mláťačka pre individuálne rastliny, snôpky a klásky a pre malé pokusné parcelky s minimálnymi parametrami alebo úmernými požadovanými parametrami pre výmlat, odosinkovanie a čistenie obilnín, strukovín, zeleninových semien, ďatelinovín, trávy, ryže a pod. bez zlomkov semien , bez straty zrna a bez cudzích prímesí. Mlátiaci bubon minimálny priemer 350 mm s jednoduchou výmenou mlátiaceho koša, držiak vreca na slamu, záchytná vanička na zrná, plynulé nastavovanie otáčok mlátiaceho bubna v rozpätí 300 – 1350 ot./min., regulácia množstva vzduchu, elektromotor minimálny výkon 2,3 kW, podvozok s kolieskami. Dodanie troch mlátiacich bubnov: 1. min. 5,00 x 15,00 mm, pre stredne veľké obilniny a všetky druhy semien menšie ako 5 mm; 2. min. 12,00 x 12,00 mm, pre okrúhle typy strukovín a všetky druhy semien menšie ako 12 mm; 3. min. 20,00 x 20,00 mm, pre veľké semená a všetky druhy semien menšie ako 20 mm. Súčasťou dodávky bude dokumentácia k zariadeniu, dodací list, návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, zabezpečenie záručného servisu a zaškolenie obsluhy min. 2 osôb v rozsahu potrebnom pre bezpečnú prevádzku a manipuláciu, uvedenie do prevádzky, doprava na miesto realizácie - NPPC – VÚRV, Bratislavská cesta 122, Piešťany, termín dodávky do 15 týždňov.
Celková hodnota predmetu zákazky:
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti