## Hárok1
[9 empty] | Vzorový formulár č. 1.02 | Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Chemikálie a substancie - časť Médiá
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru, katalógové číslo a link na internetovú stránku tovaru; Poznámka2
SmartFarm 313011W112
207 | Agar | ks | 1 |  |  | 0 |  | Agar - spevňovacie činidlo pre kultiváciu rastlín (napr. Plantagar, Phytoagar...), 5 kg/balenie | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
208 | Gelrite (spevňovacie činidlo) | kg | 2 |  |  | 0 |  | Gelrite (spevňovacie činidlo) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
209 | Komplexné práškové živné médium MS pre kultiváciu rastlín - makro- a mikro-soli | bal | 4 |  |  | 0 |  | Komplexné práškové živné médium MS pre kultiváciu rastlín - makro- a mikro-soli, na 50 L média | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
210 | Komplexné práškové živné médium MS pre kultiváciu rastlín - makro- a mikro-soli s MS vitamínmi | bal | 4 |  |  | 0 |  | Komplexné práškové živné médium MS pre kultiváciu rastlín - makro- a mikro-soli s MS vitamínmi, na 50 L média | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
222 | Agar technický | 1 kg | 5 |  |  | 0 |  | Agar agar, 500g; technická šarža | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany | napr. Serva 1 kg alebo ekvivalent
224 | Potato dextrose agar | 500g/ks | 15 |  |  | 0 |  | Potato dextrose agar podľa EU pharm. 500g, Živná pôda na kultiváciu mikroskopických húb | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
225 | Agar | ks | 5 |  |  | 0 |  | Agar, powder technical 1 kg | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
227 | Streptomycín | bal | 2 |  |  | 0 |  | Streptomycin sulfate salt, 100 g/bal. | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
228 | Chlórtetracyklín | 100g | 2 |  |  | 0 |  | Chlórtetracyklín, hydrochlorid s čistotou min 75 % | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
229 | Corn meal agar 500g | 500 g | 5 |  |  | 0 |  | Corn meal agar 500g | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
230 | Czapec Dox agar 500 g | 500 g | 5 |  |  | 0 |  | Czapec Dox agar 500 g | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
335 | bovinný sérový albumín | bal | 2 |  |  | 0 |  | BSA bovinný sérový albumín m, 50 g | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
338 | Antibiotikum antimykotické | bal | 1 |  |  | 0 |  | Antibiotikum antimykotické, roztok, pre bunkové kultúry (100x) | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
343 | Zalievacie médium pre histológiu | bal | 1 |  |  | 0 |  | Zalievacie médium pre histológiu založené na HEMA* 2-hydroxyethyl methacrylate (Technovit 7100 Kit) Balenie 1 x 500 ml základný roztok s 5x1g a 1x40 ml vytvrdzovačmi. Tomuto opisu zodpovedá Technovit 7100 Kit; alebo ekvivalent | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
346 | Gentamycin | bal | 1 |  |  | 0 |  | Gentamycin 50 mg/ml na bunkové kultúry, balenie 20 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
351 | Médium 1 | 24 X 3 ML | 1 |  |  | 0 |  | Médium Methocult™ H4435 enriched (obohatené); alebo ekvivalent | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
352 | Médium 2 | 24 X3 ML | 1 |  |  | 0 |  | Médium Methocult™ H4535 enriched without EPO (obohatené o EPO); alebo ekvivalent | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
353 | Médium 3 | 10 ml | 1 |  |  | 0 |  | VECTASHIELD Antifade Mounting Medium with DAPI - Vectashield montovacie médium s DAPI; alebo ekvivalent | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
354 | Médium 4 | 10ml | 1 |  |  | 0 |  | VECTASHIELD HardSet Antifade Mounting Medium; alebo ekvivalent | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
355 | Médium 5 | balenie | 1 |  |  | 0 |  | VECTASHIELD HardSet Antifade Mounting Medium with DAPI (komerčný názov montovacieho média Vectashield); alebo ekvivalent | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
356 | Médium 6 | 100 ml | 1 |  |  | 0 |  | iscove’s Modifed Dulbecco’s Medium (iMDM) with 2% fetal Bovine serum -iscove´s Modifikované Dulbecco médium (iMDM) s 2% bovinného séra | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
357 | Médium 7 | 500 ml | 5 |  |  | 0 |  | MEM α (Minimum Essential Medium alpha), Phenol Red, L-glutamine, no nucleosides (500 ml)- MEM α ( Minimálne esenciálne médium alfa), fenolová červeň, L-glutamín, bez nukleozidov (500 ml) | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
358 | Médium 8 | 500 ml | 2 |  |  | 0 |  | RPMI 1640 Medium, With L-glutamine, with Phenol Red - RPMI 1640 Medium s L-glutamínom, s fenolovou červenou | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
359 | Nízkomolekulový lipoproteín z humánnej plazmy | bal | 1 |  |  | 0 |  | Nízkomolekulový lipoproteín z humánnej plazmy, Acetylovaný, Alexa Fluor® 488 KonjugátAlexa Fluor® 488 AcLDL)- Nízkomolekulový | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
364 | Fyziologicky roztok | 500 ml | 390 |  |  | 0 |  | Fyziologicky roztok NaCl sterilný, balenie 500ml, 0,9% roztok NaCl | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
365 | tekutá živná pôda | 250 200 ml | 9 |  |  | 0 |  | tekutá živná pôda GTK sklo (agar s glukózou, tryptónom a kvasničným extraktom) na kultiváciu mezofilných baktérií (CPM) | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
366 | tekutá živná pôda | 500 g 200 ml | 9 |  |  | 0 |  | živná pôda VČŽL (agar s violeťou kryštálovou, červeňou neutrálnou, žlčovými soľami a laktózou) na kultiváciu koliformných baktérií | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
368 | roztok pre stanovenie počtu mikroorganizmov | bal | 4 |  |  | 0 |  | pracovný roztok pre stanovenie počtu mikroorganizmov 500 Sample Bacteria Kit-component do prístroja IBCm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
369 | roztok na stanovenie počtu somatických buniek | bal | 6 |  |  | 0 |  | pracovný roztok na stanovenie počtu somatických buniek Somacountkit pre prístroj Somacount 150 | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
370 | RBS-35 concentrate | bal | 6 |  |  | 0 |  | RBS-35 concentrate, objem 5 l | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
372 | IBC control sample standards | bal | 3 |  |  | 0 |  | IBC control sample standards | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky | špeciálnu sadu kitov na kalibráciu pred meraním k prístroju IBCm, ktorý slúži na analýzy v oblasti stanovenia počtu mikroorganizmov. alebo ekvivalent
385 | BSA Bovine Serum Albumin | 100 g | 1 |  |  | 0 |  | BSA Bovine Serum Albumin | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
392 | kvasnicový extrakt | bal | 1 |  |  | 0 |  | kvasnicový extrakt, 500g/bal. | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
472 | Mitomycin C from Streptomyces caespitosus | 2 mg | 5 |  |  | 0 |  | Mitomycin C from Streptomyces caespitosus | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
473 | Gentamicin sulfate | 250 mg | 5 |  |  | 0 |  | Gentamycin, antibiotikum na selekciu baktérií, Gentamicin sulfate | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
474 | Ampicilin | 25 g | 2 |  |  | 0 |  | Ampicilin, antibiotikum na selekciu baktérií | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
475 | Kanamycin | 25 g | 2 |  |  | 0 |  | Kanamycin, antibiotikum na selekciu baktérií | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
476 | Chloramfenikol | 25 g | 2 |  |  | 0 |  | chloramfenicol, antibiotikum na selekciu baktérií | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
477 | tetracyklín | bal | 5 |  |  | 0 |  | tetracyklín, tetracycline hydrochloride, powder, BioReagent, suitable for cell culture, 5g balenie | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
478 | Colistin sulfate salt | 100 mg | 5 |  |  | 0 |  | kolistín, antibiotikum na selekciu baktérií, Colistin sulfate salt | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
479 | Kvasničný autolyzát pre mikrobiológiu | 1 kg | 5 |  |  | 0 |  | Kvasničný autolyzát pre mikrobiológiu | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
480 | Peptón pre mikrobiológiu | 500 g | 10 |  |  | 0 |  | Peptón pre mikrobiológiu | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
481 | Agar pre mikrobiológiu | 500 g | 8 |  |  | 0 |  | Bakteriologická agar Agar No. 1, 500 g balenie | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
541 | ampicilín | bal | 1 |  |  | 0 |  | ampicilín, ampicillin sodium salt, BioReagent, 5 g | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
558 | chloramfenikol | bal | 1 |  |  | 0 |  | chloramfenikol, chloramphenicol, powder, BioReagent, 5 g | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
562 | kanamycín | bal | 1 |  |  | 0 |  | kanamycín, kanamycin sulfate, BioReagent, 1 g | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
588 | tetracyklín | bal | 1 |  |  | 0 |  | tetracyklín, tetracycline hydrochloride, powder, BioReagent, suitable for cell culture, 5 g | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
589 | BASE | 500g | 1 |  |  | 0 |  | TRIZMA(R) BASE, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, cell culture tested, ≥99.9% (titration) | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
| Drive4SIFood 313011V336 |  |  |  |  | 0
14 | agarové médium na stanovenie počtu aeróbnych baktérií | 500 g | 6 |  |  | 0 |  | granulované živné agarové médium obsahujúce glukózu, kvasničný extrakt na použitie v základnej bakteriológii na stanovenie počtu aeróbnych baktérií, obsah agaru v dehydrovanom médiu 12g/l dest. vody, tomu zodpovedá napr. Plate count agar | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
15 | Tryptón sójové agarové médium | 500 g | 3 |  |  | 0 |  | granulované tryptón sójové agarové médium na izoláciu baktérií | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
16 | Tryptón sójové bujónové médium | 500 g | 3 |  |  | 0 |  | granulované tryptón sójové bujónové médium na izoláciu baktérií | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
18 | chromogénne médium na simultánnu detekciu E.coli a ostatných koliformných baktérií | 500 g | 4 |  |  | 0 |  | granulované chromogénne médium pre simultánnu izoláciu detekciu E.coli ostatných koliformných baktérií s posilnenou selektivitou využitím dvoch chromogénnych substrátov pre enzým D-galactosidasu a D-glucuronidasu, navážok 34,5 g, pH 6,8 ±0,2 pri 25°C, tomuto zodpovedá Chromocult Coliform Agar ES; alebo ekvivalent | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
19 | tekuté médium s obsahom mozgovo – srdcovej infúzie | 500 g | 2 |  |  | 0 |  | granulované médium s obsahom mozgovo – srdcovej infúzie, návažok 37g/l, pH 7,4 ± 0,2 (25°C), tomu zodpovedá napr. Brain Hearth Infusion Broth | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
19 | chromogénne selektívne agarové médium | 500 g | 2 |  |  | 0 |  | chromogénne selektívne kultivačné médium (základ) pre L.monocytogenes podľa Ottaviani a Aggosti, podľa EN ISO 11290, bal/500g; alebo ekvivalent | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
20 | selektívny suplement na prípravu chromogénneho selektívneho média pre L. monocytogenes podľa Ottaviani a Aggosti | bal | 2 |  |  | 0 |  | selektívny suplement na prípravu chromogénneho selektívneho kultivačného média pre L. monocytogenes podľa Ottaviani a Aggosti. Obsah: Amphotericin B 5 mg; Ceftazidime 10 mg; Nalidixic acid sodium salt 10 mg; Polymyxin B sulphate 38350 UI., balenie=10 ks. tomu zodpovedá napr. ChromoCult Listeria Agar Selective Supplement; alebo ekvivalent | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
21 | phosphatidyl-inositol suplement na prípravu chromogénneho selektívneho média pre L. monocytogenes podľa Ottaviani a Aggosti | bal | 2 |  |  | 0 |  | Phosphatidyl-inositol suplement pre prípravu chromogénneho selektívneho kultivačného média pre L. monocytogenes podľa Ottaviani a Aggosti, pH 6,6 (H2O 20 °C), balenie= 10 ks. tomu zodpovedá napr. ChromoCult Listeria Enrichment Supplement; alebo ekvivalent | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
27 | YGC agar fom microbiology na mikrobiologické satanovenie počtu detekciu kvasiniek a plesní, tomuto zodpovedáYGC (Glucose Chloramphenicol Agar), (balenie 500 g) | balenie | 2 |  |  | 0 |  | na mikrobiologické stanovenie počtu detekciu kvasiniek a plesní | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
28 | Živné médium na stanovenie celkového počtu mikroorganizmov, tomu zodpovedá Plate Count agar for microbiology, (balenie 500g) | balenie | 2 |  |  | 0 |  | na mikrobiologické stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
29 | Chromogénne médium pre simultánnu izoláciu detekciu E.coli ostatných koliformných baktérií s posilnenou selektivitou; Simultánna detekcia celkových koliformov a E.coli umožnená využitím dvoch dostupných chromogénnych substrátov pre enzým -D-galactosidasu, reakcia spôsobuje ružové zafarbenie kolónií koliformných baktérií a enzým -D-glucuronidasu, typicý pre E.coli, reakcia so substrátom spôsobuje modré zafarbenie kolonií E. coli. Médium sa neautoklávuje, nevyžaduje prídavok suplementu, navážka 34,5 g, pH 6,8 ±0,2 pri 25°C, granulát, tomuto zodpovedá Chromocult Coliform Agar ES, (balenie 500 g) | balenie | 1 |  |  | 0 |  | odlíšenie E. coli a ostatných koliformných baktérií klasickou mikrobiologickou platňovou metódou | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
30 | Peptón pre bakteriológiu granulovaný, balenie 500 g. tomu zodpovedá napr. peptone bacteriological | balenie | 2 |  |  | 0 |  | príprava sterov po sanitácii zariadení | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
| PandemicFood AVA |  |  |  |  | 0
18 | granulovaný živný bujon | 500g | 5 |  |  | 0 |  | Granulovaný živný bujón na všeobecné použitie pre širokú škálu mikroorganizmov, množstvo návažku dehydrovaného média 20 g na 1 l dest. vody, max.teplotaskladovania dehydrovaného média 30°C, granulát, balenie=500 g. tomu zodpovedá napr. Nutrient broth - Živný bujón pre mikrobiológiu GranuCult(R) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
19 | granulované živné agarové médium | 500g | 5 |  |  | 0 |  | Granulované živné agarové médium obsahujúce glukózu, kvasničný extrakt na použitie v základnej bakteriológii na stanovenie počtu aeróbnych baktérií v mlieku, mäse, mäsových produktoch a iných otravinách ako aj na použitie v analýze farmaceutík, kozmetiky, a surovín.,navážka 12 g/l, granulát, balenie=500 g. Tomu zodpovedá napr: Plate count agar - Agar pre celkový počet podľa ISO 4833, ISO 17410 a FDA-BAM GranuCult® | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
20 | granulované tryptón sojové agarové médium | 500g | 5 |  |  | 0 |  | Granulované tryptón sójové bujónové médium na izoláciu aeróbnych a anaeróbnych baktérií, množstvo návažky dehydrovaného média 30 g na 1 l, pH hotového média 7,3± 0,2pri 25°C. Teplota skladovanie dehydrovaného média od 2°Cdo 30°C, granulát, balenie=500 g. tomu zodpovedá napr. Tryptický sójový bujón (podľa harm. EP/USP/JP a ISO) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
21 | živné selektívne médium | 500g | 5 |  |  | 0 |  | Živné selektívne médium s kryštálovou violeťou, žlčovými soľami a laktózou na detekciu a stanovenie počtu koliformných baktérií vo vode, mlieku a iných potravinách. Množstvo agaru 12,0 g, hodnota pH pri 25°C hotového média 7,4±0,2,Teplota skladovania dehydrovaného média do 30 °C, granulát, balenie=500 g. tomu zodpovedá napr. VRB (Violet Red Bile Lactose) agar podľa ISO 4832 a FDA-BAM | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
22 | granulované živné agarové médium 2% | 500g | 5 |  |  | 0 |  | Granulované živné agarové médium (2%) podľa ISO 6579, ISO 10273 a ISO 21528 používaný na rast a stanovenie počtu širokej škály mikroorganizmov v kontexte purifikačných krokov požadovaných pri rôznych normách, protokoloch detekcie a stanovení počtu. Množstvo návažku dehydrovaného média 20 gna 1 l dest. vody s množstvom bakteriologického agaru 12 g na 1 ldest. vody. Max. teplota skladovania dehydrovanémo média 30°C, granulát, balenie=500 g. tomu zodpovedá napr. Živný agar podľa ISO 6579, ISO 10273 a ISO 21528 GranuCult(R) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
23 | sojový peptón na kultiváciu mikroorganizmov | 250g | 10 |  |  | 0 |  | Sójový peptón na kultiváciu mikroorkanizmov, tomu zodpovedá Peptone Hy-Soy T, (balenie 250 g) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
24 | živné médium na stanovenie celkového počtu mikroorganizmov | 500g | 10 |  |  | 0 |  | Živné médium na stanovenie celkového počtu mikroorganizmov, tomu zodpovedá Plate Count agar for microbiology, (balenie 500g) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
25 | Médium pre izoláciu plesní | 500g | 5 |  |  | 0 |  | Granulované agarové médium pre mikrobiologické použitie, na kultiváciu húb, kvasiniek a baktérií, ktoré sú schopné využívať dusičnan sodný ako jediný zdroj dusíka, navážka 50 g/l, pH 7,3 ± 0,2 (25°C), granulát, balenie=500g. tomu zodpovedá napr. CZAPEK DOX AGAR | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
26 | zemiakový agar s glukózou | 500g | 5 |  |  | 0 |  | Zemiakový agar s glukózou, uhľohydrátový a zemiakový výluh podľa BEEVER and BOLLARD 1970, poskytuje rast kvasiniek a plesní, nízke pH inhibuje rast sprievodnej mikroflóry. Po úprave pH na 3,5 rastú huby v typickej morfológii, navážka 39 g/l, granulát, balenie=500g. Tomuto opisu zodpvedá napr. Zemiakový agar s dextrózou pre mikrobiológiu | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
27 | agar s dichlóranom | 500g | 5 |  |  | 0 |  | Agar s dichlóranom, ružovou bengálskou a chloramfenikolom (DBRC) pre mikrobiológiu, granulované agarové médium na detekciu a kvantifikáciu kvasiniek a plesní v potravinových produktoch. Zloženie: kazeínový enzymatický hydrolyzát 5 g/l; glukóza 10 g/l; KH2PO4 1 g/l; MgSO4 0.5 g/l; dichloran 0.002 g/l; chloramfenicol 0.1 g/l; agar 15 g/l; pH pri 25 °C 5.6 ± 0.2,granulát, balenie=500g. Tomuto opisu zodpovedá napr. DRBC (Dichloran-rose bengal chloramphenicol) agar podľa ISO 21527 a FDA-BAM GranuCult® | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
28 | selektívny agar | 500g | 5 |  |  | 0 |  | Selektívny agar s ružovou bengálskou a chloramfenikolom na detekciu a kvantifikáciu kvasiniek a plesní v potravinových produktoch. Zloženie na 1l: peptón pre mykológiu 5.0 g; glukóza 10.0 g; KH2PO4 1 g; MgSO4 0.5 g; bengálska ružová 0.05 g; chloramfenikol 0.1 g; agar 15.5 g. pH 7.2 ± 0.2 pri 25 °C, granulát, balenie=500g. Tomuto opisu zodpovedá Rose-Bengal Chloramphenicol Agar Base | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
29 | komplexné agarové médium | 500g | 5 |  |  | 0 |  | Komplexné agarové médium pre kultiváciu a izoláciu kvasiniek a plesní. Vysoká koncentrácia dextrózy a nízke pH umožňuje rast, tvorbu spór a pigmentov kvasiniek a plesní. Rast baktérií je inhibovaný. Zloženie: peptón z kazeínu 5 g/l; mäsový peptón 5 g/l D(+)-gluzase (= Dextróza) 40 g/l; agar 15 g/l. pH pri 25 °C 5,4 – 5,8, granulát, balenie=500g. Tomuto opisu zodpovedá napr. Saboraud agar so 4 % dextrózy pre mikrobiológiu | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti