## Hárok1
Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky:/Prístroje na analýzy a hodnotenie účinných látok
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru, katalógové číslo a link na internetovú stránku tovaru; Poznámka2
1. | Evaporative light Scattering Detector | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | ELSD detektor s laserovým svetelným zdrojom (405nm) a fotonásobičovým detektorom s rozsahom prietoku od 0,2-5mL/min, s odparovaním vzoriek do 80 °C, šum baseliny menší ≤0.1mV, s datastanicou a vyhodnocovacím softvérom vhodným pre ovládanie celého systému | Modra/Lehnice
2. | Prenosný FT - IR detektor vrátane knižnice spektier | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | kritériá: malý, kompaktný, prenosný, FT-IR detektor s 2,5 cm Michelsenovým interferometrom a ZnSe optikou, pre rýchlu analýzu suchých vzoriek aj roztokov potravinárskych výrobkov, okamžite použiteľný na mieste, vrátane knižnice spektier pre potravinárske organické látky i kontaminanty, | Modra/Lehnice
3. | Portable GC - TCD s príslušenstvom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Mobilné 2-kanálové Micro GC umiestniteľné do kufríka s TCD detektorom, s jedným inletom a dávkovaním pomocou striekačky alebo luerovej slučky ovladateľným na mieste pouzitia s možnosťou vyhodnotiť dáta externe. Vrátane 2 kolón, batérie a héliových fliaš, sadou inštalačného materiálu potrebných na prevádzku prístroja, datastanica a softvér pre riadenie zariadenia a vyhodnotenie analýzy so schopnosťou vytvárania vlastných databáz analytov. | Modra/Lehnice
4. | Preparatívne HPLC zariadenie s potrebným vybavením a príslušenstvom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Preparatívny LC systém obahujúci DAD detektorom s rozsahom vlnovej dĺžky aspoň 190 – 920 nm a rychlosťou zberu dát 110 Hz, s prietokovou celou s prietokom 80 až 200 ml/min, preparatívny frakčný kolektor pre aspoň 430 frakcií s maximálnym objemom zberu 5,0L a držiakom na kolóny. Súčasťou musí byť datastanica a vyhodnocovacím softvérom vhodným pre ovládanie systému. | Modra/Lehnice
5. | Analyzátor vlhkosti | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Sušiace váhy na princípe halogenového žiariča; max. navážka od min. 120g a viac; presnosť 1mg (0,01%); plnofarebný dotykový displej; zobrazenie aktuálneho podielu vlhkosti v %; voliteľné režimy sušenia; 1.000 ks vážiacich Al misiek; inštalácia kvalifikovaným servisným inžinierom | Modra/Lehnice
6. | Kamera na laboratórny mikroskop | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Kamera CMOS s min. 1" senzorom; veľkosť čipu min. 1/2.8", rýchlosťou záznamu 5fps pri rozlíšení 5440x3648; kvalitný senzor typu napr. Sony, alebo ZEIS alebo ekvivalent, expozičný čas od 0,1ms do min. 3600s (1hod.), veľkosť pixelu min. 2,8x2,8 um, možnosť nahrávania videa vo FullHD rozlíšení, vyhodnocovací SW súčasťou balenia, kompatibilita so systémom Windows. (musí byť kompatibilná s položkou - Mikroskop - trinokulárny mikroskop s fázovým kontrastom) | Modra/Lehnice
7. | Mikroskop | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Trinokulárny mikroskop s fázovým kontrastom, 5 revolverová otočná hlavica na objektívy (4x, 10x, 20x,40x a 100x zväčšenie súčasťou dodávky), LED osvetlenie | Modra/Lehnice
8. | Platničkový reader s monochromátorom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Platničkový reader na 6 až 384-jamkové platničky. Zariadenie je v konfigurácii s monochromátorom pre absorbanciu (230 - 999 nm) a flourescenciu (250 - 700 nm). Zariadenie takisto dokáže temperovať vnútorný priestor, kde sa nachádza a meria platnička pomocou 4-zónovej inkubácie do 45 °C a má kontrolu kondenzácie - Condensation Control. Reader takisto dokáže miešať platničky v 3 módoch (linárne, orbitálne, dvojito orbitálne). Zariadenie je kompatibilné na meranie mikroobjemov od 2 μL pre 16 alebo 48 vzoriek s príslušenstvom. Prístroj je možné upgradovať o modul na kontrolu CO2/O2 alebo CO2. Okrem iného zariadenie musí mať automatické nastavenie výšky Z, aby sa automaticky prispôsobilo rôznym výškam mikrodoštičiek a hladinám tekutín spolu s automatickú individuálnou korekciou dĺžky absorbančnej dráhy medzi jednotlivými jamkami a kompenzáciu chyby pipetovania. | Modra/Lehnice
9. | Zariadenie na extrakciu tukov | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Zariadenie na extrakciu tukov; stanovenie základných charakteristík surovín, medziproduktov a finálnych produktov. 6 miestny extraktor, pamäť 16 pracovných programov, extrakčný čas do 50 minút, pracovná teplota 100-240°C | Modra/Lehnice
10. | Testovacia komora 240 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Zariadenie na sledovanie stability vzoriek obsahujúch účinné látky pri rôznych teplotných profiloch. Pracovný objem 240 litor (220 L až 260 L), teplota od -30°C do min 170°C, vlhkosť od min 10%RH pri 10°C možnosť vytvárania teplotných profilov, bočný port min. 40mm, min. 1ks poličky, min. 2 ks Pt100 senzorov, ethernetový konektor pre pripojenie do siete. Súčasťou zariadenia musí byť opcia pripojenia na Ethernet (RJ45) a aj opcia riadenej kalibrácie RK1026 | Modra/Lehnice
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti