## Hárok1
[9 empty] | Vzorový formulár č. 1.02 | Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórny materiál - časť SKLO
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru, katalógové číslo a link na internetovú stránku tovaru; Poznámka2
SmartFarm 313011W112
1 | Banka odmerná, sklo | ks | 40 |  |  | 0 |  | Banka odmerná s NZ 12/21, s plastickou zátkou, trieda presnosti: A, objem: 100 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
2 | Banka odmerná, sklo | ks | 10 |  |  | 0 |  | Banka odmerná s NZ 14/23, s plastickou zátkou, trieda presnosti: A, objem: 200 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
3 | Kadička vysoká s výlevkou, sklo | ks | 20 |  |  | 0 |  | Objem 100, priemer: 48, výška: 80 | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
4 | Kadička vysoká s výlevkou, sklo | ks | 20 |  |  | 0 |  | Objem 150, priemer: 54, výška: 95 | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
5 | Kadička vysoká s výlevkou, 250 ml, sklo | ks | 20 |  |  | 0 |  |  | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
6 | Kadička vysoká s výlevkou, 1000 ml, sklo | ks | 20 |  |  | 0 |  |  | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
7 | Kadička nízka s výlevkou s uchom, sklo | ks | 20 |  |  | 0 |  | Objem 250, priemer: 70, výška: 95 | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
8 | Kadička nízka s uchom, 400 ml, sklo | ks | 20 |  |  | 0 |  | Kadička nízka s výlevkou a uchom, objem 400 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
9 | Kadička nízka s výlevkou s uchom, sklo | ks | 20 |  |  | 0 |  | Objem 600, priemer: 90, výška: 125 | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
10 | Kadička nízka s uchom, 1000 ml, sklo | ks | 10 |  |  | 0 |  | Kadička nízka s výlevkou a uchom, objem 1000 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
11 | Odmerný valec vysoký | ks | 6 |  |  | 0 |  | Odmerný valec vysoký, trieda pesnosti: A, hnedá graduácia, objem: 100 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
12 | Odmerný valec vysoký | ks | 6 |  |  | 0 |  | Odmerný valec vysoký, trieda pesnosti: A, hnedá graduácia, objem: 250 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
13 | Banka titračná s plochým dnom, sklo | ks | 50 |  |  | 0 |  | Banka titračná s plochým dnom, širokohrdlá, vyhnutý okraj, objem: 250 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
17 | Fľaša širokohrdlá - prachovnica číra, sodnodraselné sklo | ks | 10 |  |  | 0 |  | Fľaša širokohrdlá - prachovnica číra, objem: 2000 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
18 | Fľaša širokohrdlá - prachovnica číra, sodnodraselné sklo | ks | 20 |  |  | 0 |  | Fľaša širokohrdlá - prachovnica číra, objem: 1000 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
19 | Fľaša indikátorová číra, sklo | ks | 5 |  |  | 0 |  | Fľaša indikátorová číra, objem: 250 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
20 | Fľaša indikátorová číra, sklo | ks | 5 |  |  | 0 |  | Fľaša indikátorová číra, objem: 100 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
21 | Byreta automatická k titračnému stolu | ks | 1 |  |  | 0 |  | Byreta automatická k titračnému stolu, objem: 25 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
22 | Byreta automatická podľa Pelleta | ks | 1 |  |  | 0 |  | Byreta automatická podľa Pelleta s výpustným a prepúšťacím kohútom, trieda presnosti B, objem: 10 ml, delenie 0,05 ml, bez príslušenstva | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
23 | Byreta automatická podľa Pelleta | ks | 1 |  |  | 0 |  | Byreta automatická podľa Pelleta s výpustným a prepúšťacím kohútom, trieda presnosti B, objem: 25 ml, delenie 0,1 ml, bez príslušenstva | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
27 | Skúmavka centrifugačná s guľatým dnom balenie 10 ks | bal | 4 |  |  | 0 |  | Skúmavka centrifugačná s guľatým dnom Nalgene, tvrdý a priehľadný materiál s dobrou chemickou odolnosťou, bez graduácie a bez viečka, rovný okraj, objem: 100 ml, priemer: 45 mm. 10 ks/bal. | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
62 | Lievik analytický, sklo | ks | 4 |  |  | 0 |  | Priemer: 85, rozmer 100x12x100 mm | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
63 | Lievik rebrovaný | ks | 4 |  |  | 0 |  | sklo, rozmer 100x18x80 | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
64 | Kadička nízka s výlevkou, sklo | ks | 30 |  |  | 0 |  | Objem 800, priemer: 100, výška: 135 | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
65 | Kadička vysoká | ks | 30 |  |  | 0 |  | Kadička vysoká s výlevkou, 250 ml, sklo | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
66 | Odmerný válec | ks | 10 |  |  | 0 |  | Válec odměrný nízký, třída B, bílá graduace, 100 ml, sklo | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
67 | Spaľovacie mineralizačné trubice | ks | 40 |  |  | 0 |  | trubice kompaktibilné s blokmi DB SA 5620, kalibrované , objem 250 ml | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica | napr. firma Behr Labor Technik B00217959 VG 804841015 , Round bottom reaction vessel 250 ml, glass lip for Inkjel and K- heating bloks ( 091014)
69 | Dávkovač pre veľmi agresívne látky nasaditeľný na fľaše | ks | 1 |  |  | 0 |  | vhodný pre agresívne látky ako je kyselina sírová s možnosťou nastavenia objemu na boku valca od 2,5-25 ml | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
73 | Banka. Sklo | ks | 60 |  |  | 0 |  | Banka s guľatým dnom a zábrusom, 29/32, 250 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
74 | Banka titračná s plochým dnom, sklo | ks | 10 |  |  | 0 |  | Banka titračná s plochým dnom, širokohrdlá, vyhnutý okraj, objem: 250 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
85 | Fľaša reagenčná | bal | 2 |  |  | 0 |  | Fľaša reagenčná s modrým uzáverom DURAN, uzáver a vylievaci krúžok z PP - odolnosť do 140°C, podľa EN ISO 4796-1, hnedá, objem 100 ml, 1 balenie 10 ks | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
86 | Fľaša reagenčná 2 | bal | 2 |  |  | 0 |  | Fľaša reagenčná s modrým uzáverom DURAN, uzáver a vylievaci krúžok z PP - odolnosť do 140°C, podľa EN ISO 4796-1, hnedá, objem 250 ml, 1 balenie 10 ks | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
87 | Fľaša reagenčná 3 | bal | 2 |  |  | 0 |  | Fľaša reagenčná s modrým uzáverom DURAN, uzáver a vylievaci krúžok z PP - odolnosť do 140°C, podľa EN ISO 4796-1, hnedá, objem 500 ml, 1 balenie 10 ks | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
88 | Fľaša reagenčná 4 | bal | 2 |  |  | 0 |  | Fľaša reagenčná s modrým uzáverom DURAN, uzáver a vylievaci krúžok z PP - odolnosť do 140°C, podľa EN ISO 4796-1, hnedá, objem 1 l, 1 balenie 10 ks | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
89 | Fľaša reagenčná 5 | bal | 2 |  |  | 0 |  | Fľaša reagenčná s modrým uzáverom DURAN, uzáver a vylievaci krúžok z PP - odolnosť do 140°C, podľa EN ISO 4796-1, hnedá, objem 2 l, 1 balenie 10 ks | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
91 | Kohout k exsikátoru bez hmatníku, SIMAX | ks | 2 |  |  | 0 |  |  | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
92 | Lievik analytický, sklo | ks | 2 |  |  | 0 |  | Priemer: 75, dĺžka: 75 | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
93 | Lodička | 3 ks | 2 |  |  | 0 |  | Lodička na váženie porcelánová, l = 64 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
94 | Lodička navažovacia | 3 ks | 8 |  |  | 0 |  | Lodička navažovacia sklenená, 90 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
99 | Odmerný valec | ks | 20 |  |  | 0 |  | Válec odměrný, třída A + certifikát, NZ, plastová zátka, modrá graduace, 100 ml, sklo | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
114 | Sklená násypka | ks | 2 |  |  | 0 |  | Sklená násypka s krátkym šikmým koncom, d1=100 mm, d2=15 mm, l=35 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
119 | extrakčný nástavec | ks | 20 |  |  | 0 |  | Soxhletov extrakčný nástavec 100 ml, 45/40 | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
124 | Tyčinka sklenená otavená, priemer 4 mm, dĺžka 200 mm | ks | 12 |  |  | 0 |  |  | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
125 | Tyčinka sklenená s otaveným okrajom, 6-7/300 mm | ks | 12 |  |  | 0 |  | Z borosilikátového skla. Priemer/dĺžka - 6-7/300 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
140 | fľaša reagenčná | ks | 30 |  |  | 0 |  | s modrým uzáverom, so stupnicou sklenená, do 140ºC, 100ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
141 | fľaša reagenčná s modrým uzáverom 250mL, sklo | ks | 30 |  |  | 0 |  | fľaša reagenčná s modrým uzáverom 250mL | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
142 | Sklenené fľaše autoklávovateľné, so šrobovacím uzáverom, 500 ml | ks | 30 |  |  | 0 |  |  | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
154 | Dávkovač na roztok | ks | 3 |  |  | 0 |  | s ventilom Safety prime, odmerný valec z borosilikátového skla, rozsah objemu 5-50 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
155 | kadička nízka s výlevkou, objem 1000 ml | ks | 1 |  |  | 0 |  | sklo | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
156 | kadička vysoká s výlevkou, objem 250 ml | ks | 4 |  |  | 0 |  | sklo | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
157 | zásobná fľaša s uzáverom, objem 1000 ml | ks | 20 |  |  | 0 |  | guľaté hnedé sklo, s modrým uzáverom, vylievací krúžok, sterilizovateľné do 140 C | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
158 | zásobná fľaša s uzáverom, objem 500 ml | ks | 20 |  |  | 0 |  | guľaté hnedé sklo, s modrým uzáverom, vylievací krúžok, sterilizovateľné do 140 C | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
159 | Fľaša širokohrdlá - prachovnica číra, sodnodraselné sklo | ks | 8 |  |  | 0 |  | Fľaša širokohrdlá - prachovnica číra, objem: 1000 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
160 | misky trecie | ks | 5 |  |  | 0 |  | trecia miska drsná, s tĺčikom, šírka 80 mm, výška 60 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
171 | Lievik analytický, sklo | ks | 40 |  |  | 0 |  | Priemer: 100, dĺžka: 100 | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
175 | Laboratórne sklo - Erlenmayerlove banky so zábrusom 300mL | ks | 40 |  |  | 0 |  | sklo | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
183 | Pasteurove pipety | 250 ks | 1 |  |  | 0 |  | Pasteurove pipety, dĺžka 150mm, bal. 250 ks | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
187 | Petriho misky sklenené | ks | 5 |  |  | 0 |  | Miska Petriho - jednodielne dno, 90 × 15 mm, zo sodnodraselného skla | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
188 | Petriho misky sklenené | ks | 5 |  |  | 0 |  | Miska Petriho - jednodielne dno, 120 x20 mm, zo sodnodraselného skla | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
201 | Banka podľa Erlenmeyera úzkohrdlá, 100 ml, sklo | ks | 10 |  |  | 0 |  | Banka podľa Erlenmeyera úzkohrdlá, 100 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
202 | Banka podľa Erlenmeyera úzkohrdlá, 250 ml, sklo | ks | 20 |  |  | 0 |  | Banka podľa Erlenmeyera úzkohrdlá, 250 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
203 | Banka podľa Erlenmeyera úzkohrdlá, 500 ml, sklo | ks | 10 |  |  | 0 |  | Banka podľa Erlenmeyera úzkohrdlá, 500 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
204 | Banka podľa Erlenmeyera širokohrdlá, 100 ml, sklo | ks | 10 |  |  | 0 |  | Banka podľa Erlenmeyera širokohrdlá, 100 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
205 | Banka podľa Erlenmeyera širokohrdlá, 250 ml, sklo | ks | 20 |  |  | 0 |  | Banka podľa Erlenmeyera širokohrdlá, 250 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
206 | Banka podľa Erlenmeyera širokohrdlá, 500 ml, sklo | ks | 10 |  |  | 0 |  | Banka podľa Erlenmeyera širokohrdlá, 500 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
207 | Fľaša širokohrdlá, (prachovnica) so zabr. zátkou, biela, s NZ 24/20, objem 50 ml, sodnodraselné sklo | ks | 5 |  |  | 0 |  | Fľaša širokohrdlá, (prachovnica) so zabr. zátkou, biela, s NZ 24/20, objem 50 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
208 | Fľaša širokohrdlá, (prachovnica) so zabr. zátkou, biela, s NZ 29/22, objem 100 ml, sodnodraselné sklo | ks | 5 |  |  | 0 |  | Fľaša širokohrdlá, (prachovnica) so zabr. zátkou, biela, s NZ 29/22, objem 100 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
209 | Fľaša širokohrdlá, (prachovnica) so zabr. zátkou, biela, s NZ 34/24, objem 250 ml, sodnodraselné sklo | ks | 5 |  |  | 0 |  | Fľaša širokohrdlá, (prachovnica) so zabr. zátkou, biela, s NZ 34/24, objem 250 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
210 | Fľaša širokohrdlá, (prachovnica) so zabr. zátkou, biela, s NZ 45/27, objem 500 ml, sodnodraselné sklo | ks | 5 |  |  | 0 |  | Fľaša širokohrdlá, (prachovnica) so zabr. zátkou, biela, s NZ 45/27, objem 500 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
211 | Miska Petriho - jednodielne dno, 80 × 15 mm | ks | 30 |  |  | 0 |  | zo sodnodraselného skla | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
212 | Miska Petriho - jednodielne dno, 90 × 15 mm | ks | 30 |  |  | 0 |  | zo sodnodraselného skla | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
213 | Kopisť s lyžicou, 148 mm | ks | 1 |  |  | 0 |  | Kopisť s lyžicou, 148 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
214 | Kopisť s lyžicou, 103 mm | ks | 1 |  |  | 0 |  | Kopisť s lyžicou, 103 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
215 | Trecí tĺčik glazovaný, priemer 26 mm | ks | 1 |  |  | 0 |  | Trecí tĺčik glazovaný, priemer 26 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
216 | Trecí tĺčik glazovaný, priemer 26 mm | ks | 1 |  |  | 0 |  | Trecí tĺčik glazovaný, priemer 26 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
228 | Kahan liehový s viečkom a kovovou vložkou 200 ml, sklo | ks | 5 |  |  | 0 |  | Kahan liehový s viečkom a kovovou vložkou. Bez liehovej náplne. | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
232 | Mikroskla krycí | bal.1000ks. | 5 |  |  | 0 |  | Mikroskla krycí Superrior 18x18 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
233 | Kadička nízka s výlevkou, sklo | ks | 10 |  |  | 0 |  | Priemer: 50, Objem 100, výška: 70 | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
234 | Fľaša reagenčná, sklo | ks | 20 |  |  | 0 |  | Fľaša reagenčná s modrým uzáverom objem 500 ml / fľaša GL 45 s uzáverom a vylievacím krúžok z PP o objeme 500 ml - odolnosť do 140°C | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
235 | Fľaša reagenčná, sklo | ks | 20 |  |  | 0 |  | Fľaša reagenčná s modrým uzáverom objem 1 liter / fľaša GL 45 s uzáverom a vylievacím krúžok z PP o objeme 500 ml - odolnosť do 140°C | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
237 | LLG-Drigalski spatulas, Borosilicate glass 3.3, 150x30x5 mm | ks | 10 |  |  | 0 |  | LLG-Drigalski spatulas, Borosilicate glass 3.3, 150x30x5 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
252 | Petriho misky | ks | 108 |  |  | 0 |  | Petriho misky, kompletná dvojdielna, nedelené dno so sodno draselného skla, nesterilná, s priemerom 90x 15 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
262 | Lievik analytický 100x12x100 | ks | 6 |  |  | 0 |  | sklo, rozmer 100x12x100 mm | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
263 | Lievik rebrovaný 100x18x80 | ks | 6 |  |  | 0 |  | sklo | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
264 | Kadička nízka s výlevkou 800ml | ks | 30 |  |  | 0 |  | sklo | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
265 | Kadička vysoká s výlevkou 250ml | ks | 30 |  |  | 0 |  | sklo | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
266 | Odmerný válec nízky 100ml | ks | 30 |  |  | 0 |  | Válec odměrný nízký, PP, 250 ml, lisovaná stupnice | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
267 | Spaľovacie mineralizačné trubice kompaktibilné s blokmi DB SA 5620 | ks | 60 |  |  | 0 |  | trubice kompaktibilné s blokmi DB SA 5620, kalibrované , objem 250 ml | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica | napr. firma Behr Labor Technik B00217959 VG 804841015 , Round bottom reaction vessel 250 ml, glass lip for Inkjel and K- heating bloks ( 091014)
269 | Skúmavka s guľatým dnom, so stupnicou, sodnodraselné sklo, objem 25 ml | ks | 120 |  |  | 0 |  |  | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
276 | banka odmerná | ks | 5 |  |  | 0 |  | Baňka odměrná, třída A, NZ 24/29, skleněná zátka, 1000 m, sklo | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
277 | banka odmerná | ks | 5 |  |  | 0 |  | Baňka odměrná, třída A, NZ 29/32, skleněná zátka, 2000 m, sklo | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
278 | banka kužeľová | ks | 2 |  |  | 0 |  | banka kužeľová podľa Erlenmeyra,úzkohrdlá, sklenená objem 5000ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
279 | byreta s priamym skleneným kohútom | ks | 1 |  |  | 0 |  | byreta s priamym skleneným kohútom so skleneným jadrom trieda AS objem 10ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
280 | byreta s priamym skleneným kohútom | ks | 1 |  |  | 0 |  | byreta s priamym skleneným kohútom so skleneným jadrom trieda AS objem 25ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
290 | Fľaša širokohrdlá - prachovnica číra, sodnodraselné sklo | ks | 2 |  |  | 0 |  | Fľaša širokohrdlá - prachovnica číra, objem: 1000 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
291 | Fľaša širokohrdlá - prachovnica číra, sodnodraselné sklo | ks | 2 |  |  | 0 |  | Fľaša širokohrdlá - prachovnica číra, objem: 2000 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
292 | fľaša indikátorová, sklo | ks | 4 |  |  | 0 |  | fľaša indikátorová s pipetkou číra, 100 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
296 | Kadička nízka s výlevkou s uchom, sklo | ks | 5 |  |  | 0 |  | Objem 1000, priemer: 105, výška: 145 | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
297 | Kadička nízka s výlevkou 2000ml, sklo | ks | 5 |  |  | 0 |  |  | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
300 | Kadička nízka s výlevkou, sklo | ks | 10 |  |  | 0 |  | Priemer: 70, Objem 250, výška: 95 | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
301 | lievik rebrovaný sklenený, priemer 170 | ks | 6 |  |  | 0 |  |  | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
302 | lievik analytický 5/30mm, sklo | ks | 6 |  |  | 0 |  |  | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
305 | odmerný valec | ks | 4 |  |  | 0 |  | odmerný valec sklenený, třída A, vysoký, objem 5 ml, modrá graduácia | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
310 | pipeta | ks | 5 |  |  | 0 |  | Pipeta nedělená, tř. AS, 15 ml, 1 ryska, rozšířené provedení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
311 | pipeta | ks | 10 |  |  | 0 |  | pipeta delená 5 ml , delenie 0,05ml, tr.A, 1605/A | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
312 | pipeta | ks | 10 |  |  | 0 |  | pipeta delená 10 ml, delenie 0,1 ml, tr.A 1605/A | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
313 | pipeta | ks | 5 |  |  | 0 |  | pipeta delená 25 ml, delenie 0,1 ml, tr.A 1605/A | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
314 | pipetka | ks | 2 |  |  | 0 |  | pipetka nahradná k indikátorovej fľaši 100 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
319 | trubice k destilácii dusíka | ks | 20 |  |  | 0 |  | trubice k destilácii dusíka 250 ml hrubostenné, trubice kompaktibilné s prístrojom na destiláciu dusíka od f. FOSS Kjeltec 8400 | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky | napr. kat. číslo 10000158 Digestion tubes straight 250 ml 20 pc/pkg
341 | Erlenmeyerova banka | ks | 6 |  |  | 0 |  | Baňka dle Erlenmeyera, PP, GL 52, 500 ml, modrá stupnice | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
342 | Kadička vysoká s výlevkou, sklo | ks | 6 |  |  | 0 |  | Objem2000, priemer: 120, výška: 240 | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
343 | Kadička vysoká s výlevkou, sklo | ks | 6 |  |  | 0 |  | Objem 600, priemer:80, výška: 150 | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
344 | Kadička vysoká s výlevkou 400ml | ks | 6 |  |  | 0 |  | sklo | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
359 | Válec odmerný 2 | ks | 3 |  |  | 0 |  | Válec odměrný nízký, třída B, bílá graduace, 100 ml, SIMAX | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
360 | Válec odmerný 3 | ks | 3 |  |  | 0 |  | Válec odměrný vysoký, třída A, modrá graduace, 1000 ml, SIMAX | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
361 | Banka kuželová | ks | 3 |  |  | 0 |  | Baňka kuželová dle Erlenmeyera, NZ 45/40, 5000 ml, SIMAX | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
362 | Zátka dutá | ks | 3 |  |  | 0 |  | zátka dutá šesťihranná, so špičkou, NZ 45/40, TS, SIMAX | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
363 | Zátka osmihranná | ks | 3 |  |  | 0 |  | Zátka osmihranná lisovaná (odlehčená), NZ 45/40, SIMAX | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
366 | burkerova komôrka | ks | 6 |  |  | 0 |  | burkerova komôrka so svorkami | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
373 | Krycie sklá 20x20 | bal | 15 |  |  | 0 |  | 200 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
413 | petriho misky | ks | 1 |  |  | 0 |  | Miska Petriho - jednodielne dno, 90 × 15 mm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
414 | petriho misky | ks | 1 |  |  | 0 |  | kompletná dvojdielna, nedelené dno, zo sodnodraselného skla, d 100 mm, h 20 mm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
415 | pipeta | ks | 20 |  |  | 0 |  | pipeta delená 10 ml, delenie 0,1 ml, tr.A 1605/A | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
416 | pipeta | ks | 20 |  |  | 0 |  | pipeta delená 5 ml , delenie 0,05ml, tr.A, 1605/A | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
417 | pipeta | ks | 20 |  |  | 0 |  | pipeta delená 2 ml , delenie 0,02ml, tr.A, 1605/A | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
418 | krycie sklíčka | bal.200ks | 2 |  |  | 0 |  | krycie sklíčka pre mikroskopovanie, rozmer 18x18 mm; 200 ks 1 bal. | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
542 | Vialky so skrutkovacím uzáverom ND9, objem 1.5 mL, rozmer 32x11,6 mm, hnedé s popisnou plochou, uzáver bez otvoru, septum silikón/PTFE, balenie 100 ks | balenie | 10 |  |  | 0 |  | Vialky so skrutkovacím uzáverom ND9, objem 1.5 mL, rozmer 32x11,6 mm, hnedé s popisnou plochou, uzáver bez otvoru, septum silikón/PTFE, balenie 100 ks | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
557 | kultivačné skúmavky | bal | 1 |  |  | 0 |  | kultivačné skúmavky so závitom, 5 ml, ks (bal = 500 ks) | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
558 | Petriho misky 100 | ks | 20 |  |  | 0 |  | zo sodnodraselného skla | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
559 | kultivačné skúmavky | bal | 1 |  |  | 0 |  | kultivačné skúmavky, 10 ml, ks (bal = 500 ks) | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
564 | Banka 5 | ks | 100 |  |  | 0 |  | Baňka odměrná, třída B, NZ 7/16, skleněná zátka, 5 ml, sklo | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
565 | Banka 10 | ks | 100 |  |  | 0 |  | Baňka odměrná, třída B, NZ 7/16, skleněná zátka, 10 ml, sklo | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
571 | Absorption cuvette | ks | 1 |  |  | 0 |  | Absorption cuvette, Macro, Quartz (Suprasil®), Path length: 10 mm, Výška: 45 mm, Objem: 3,5 ml; | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
572 | pipeta | ks | 20 |  |  | 0 |  | pipeta delená 1 ml ,delenie 0,01ml, tr.A ,1605/A | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
573 | pipeta | ks | 20 |  |  | 0 |  | pipeta delená 10 ml, delenie 0,1 ml, tr.A 1605/A | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
574 | pipeta | ks | 20 |  |  | 0 |  | pipeta delená 2 ml , delenie 0,02ml, tr.A, 1605/A | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
575 | Sklá podložné, 76x26x1 mm | bal | 5 |  |  | 0 |  | podložné sklá rezané, 76x26x1, 1 bal. = 50 ks | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
576 | krycie sklíčka | bal | 5 |  |  | 0 |  | krycie sklíčka pre mikroskopovanie, rozmer 22x22 mm; 200 ks 1 bal. | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
578 | kadička nízka 25ml | ks | 10 |  |  | 0 |  | sklo | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
579 | Kadička vysoká s výlevkou, 50 ml, sklo | ks | 10 |  |  | 0 |  | 50 ml, d=38 mm, h=70 mm | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
580 | kadička, sklo | ks | 10 |  |  | 0 |  | nízka s výlevkou 100 ml | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
581 | kadička nízka 250ml | ks | 10 |  |  | 0 |  | sklo | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
582 | Banka Erlenmeyerova 100 | ks | 25 |  |  | 0 |  | Banka Erlenmeyerova, úzkohrdlá, 100 ml; sklená, 64x22x105 mm | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
583 | Banka Erlenmeyerova 250 | ks | 20 |  |  | 0 |  | Banka Erlenmeyerova, úzkohrdlá, 250 ml; sklená, 85x34x140 mm | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
584 | Odmerný valec 100 | ks | 10 |  |  | 0 |  | Odmerný valec nízky tr. B, hnedá potlač; sklená, 100 ml, stupnica po 2 ml | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
585 | skúmavka s rovnym okrajom | ks | 100 |  |  | 0 |  | skúmavka s rovnym okrajom, 16/160mm; borosilikátové sklo | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
586 | Skúmavka s vyhnutým okrajom | ks | 100 |  |  | 0 |  | Skúmavka s vyhnutým okrajom; 18/180 mm, borosilikátové sklo | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
588 | Petriho misky 90 | ks | 1 |  |  | 0 |  | zo sodnodraselného skla | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
592 | 1,5 mL mikrocentrifugačné skúmavky | bal | 10 |  |  | 0 |  | 1,5 mL mikrocentrifugačné skúmavky, 500 ks v balení | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
598 | Reagenčná fľaša 1000 ml | ks | 3 |  |  | 0 |  | InfinityLab solvent bottle, clear, 1000 mL, with cap | Agromart - Agromart, a.s., Trakovice 1, 919 33 Trakovice
599 | Reagenčná fľaša | ks | 3 |  |  | 0 |  | Láhev reagenční kulatá, s modrým uzávěrem, GL 45, 2000 ml, SIMAX | Agromart - Agromart, a.s., Trakovice 1, 919 33 Trakovice
600 | kadička, sklo | ks | 10 |  |  | 0 |  | nízka s výlevkou 600 ml | Agromart - Agromart, a.s., Trakovice 1, 919 33 Trakovice
601 | Kadička nízka s výlevkou s uchom, sklo | ks | 5 |  |  | 0 |  | Objem 1000, priemer: 105, výška: 145 | Agromart - Agromart, a.s., Trakovice 1, 919 33 Trakovice
602 | Erlenmayerova banka | ks | 10 |  |  | 0 |  | banka kužeľová, širokohrdlá, erlenmayerova 500mL, sklo | Agromart - Agromart, a.s., Trakovice 1, 919 33 Trakovice
603 | Pipeta | ks | 5 |  |  | 0 |  | pipeta delená 1 ml ,delenie 0,01ml, tr.A ,1605/A | Agromart - Agromart, a.s., Trakovice 1, 919 33 Trakovice
604 | Pipeta | ks | 5 |  |  | 0 |  | pipeta delená 2 ml , delenie 0,02ml, tr.A, 1605/A | Agromart - Agromart, a.s., Trakovice 1, 919 33 Trakovice
605 | Pipeta | ks | 5 |  |  | 0 |  | pipeta delená 5 ml , delenie 0,05ml, tr.A, 1605/A | Agromart - Agromart, a.s., Trakovice 1, 919 33 Trakovice
606 | Pipeta | ks | 5 |  |  | 0 |  | pipeta delená 10 ml, delenie 0,1 ml, tr.A 1605/A | Agromart - Agromart, a.s., Trakovice 1, 919 33 Trakovice
607 | Pipeta | ks | 6 |  |  | 0 |  | Pipeta nedělená, tř. AS, 5 ml, 1 ryska, rozšířené provedení | Agromart - Agromart, a.s., Trakovice 1, 919 33 Trakovice
608 | Pipeta | ks | 5 |  |  | 0 |  | Pipeta nedělená, tř. AS, 10 ml, 1 ryska, rozšířené provedení | Agromart - Agromart, a.s., Trakovice 1, 919 33 Trakovice
609 | lievik analytický 5/30mm, sklo | ks | 3 |  |  | 0 |  |  | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
610 | lievik analytický 6/40mm, sklo | ks | 3 |  |  | 0 |  |  | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
611 | lievik analytický 8/55mm | ks | 3 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
612 | lievik analytický 12/100mm | ks | 3 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
613 | odmerný valec vysoký 10ml tr.A | ks | 3 |  |  | 0 |  | modrá graduace, sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
614 | odmerný valec vysoký 25ml tr.A | ks | 3 |  |  | 0 |  | modrá graduace, sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
615 | odmerný valec vysoký 50ml tr.A | ks | 3 |  |  | 0 |  | modrá graduace, sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
616 | odmerný valec vysoký 100ml tr.A | ks | 3 |  |  | 0 |  | modrá graduace, sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
617 | odmerná banka NZ 25ml tr.A a plastovou zátkou | ks | 5 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
618 | odmerná banka NZ 50ml tr.A a plastovou zátkou | ks | 5 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
619 | odmerná banka NZ 100ml tr.A a plastovou zátkou | ks | 5 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
620 | odmerná banka NZ 200ml tr.A a plastovou zátkou | ks | 5 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
621 | odmerná banka NZ 500ml tr.A a plastovou zátkou | ks | 5 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
622 | kadička nízka 50ml | ks | 5 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
623 | kadička nízka 150ml | ks | 5 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
624 | kadička nízka 250ml | ks | 5 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
625 | Kadička vysoká s výlevkou 250ml | ks | 5 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
626 | Kadička vysoká s výlevkou 400ml | ks | 5 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
627 | Kadička vysoká s výlevkou 600ml | ks | 5 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
628 | tyčinka sklenená s lopatkou 4/100 mm | ks | 5 |  |  | 0 |  |  | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
629 | tyčinka s otaveným okrajom 5-6/200 mm | ks | 5 |  |  | 0 |  |  | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
630 | Banka Erlenmeyerova širokohrdlá 250ml | ks | 20 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
631 | pipeta delená s bezpečnostnou bankou 1ml | ks | 5 |  |  | 0 |  | Pipeta dělená, tř. B, úplný výtok, 1/0,01 ml, bezpečnostní banička | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
632 | pipeta delená s bezpečnostnou bankou 2ml | ks | 5 |  |  | 0 |  | Pipeta dělená, tř. B, úplný výtok, 2//0,01 ml, bezpečnostní banička | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
633 | pipeta delená s bezpečnostnou bankou 5ml | ks | 5 |  |  | 0 |  | Pipeta dělená, tř. B, úplný výtok, 5/0,05 ml, bezpečnostní banička | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
634 | pipeta delená s bezpečnostnou bankou 10ml | ks | 5 |  |  | 0 |  | Pipeta dělená, tř. B, úplný výtok, 10/0,1 ml, bezpečnostní banička | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
635 | Byreta, tř. AS, se Schellbachovým pruhem, přímý kohout, teflonové kladívko, 10/0,02 ml | ks | 2 |  |  | 0 |  |  | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
636 | Byreta, tř. AS, se Schellbachovým pruhem, přímý kohout, teflonové kladívko, 25/0,05 ml | ks | 2 |  |  | 0 |  |  | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
637 | Byreta, tř. AS, se Schellbachovým pruhem, přímý kohout, teflonové kladívko, 50/0,1 ml | ks | 2 |  |  | 0 |  |  | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
638 | Prístroj na stanovenie silíc 1ml | ks | 1 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
640 | Banka Erlenmeyerova s NZ 300ml, 29/32 | ks | 10 |  |  | 0 |  | sklo | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
650 | Byreta automatická dle Schillinga bez příslušenství, 5/0,05 ml | ks | 1 |  |  | 0 |  | Byreta podľa Schillinga 5ml | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
651 | Byreta automatická dle Schillinga bez příslušenství, 10/0,05 ml | ks | 1 |  |  | 0 |  | Byreta podľa Schillinga 10ml | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
652 | Byreta automatická dle Schillinga bez příslušenství, 25/0,1 ml | ks | 1 |  |  | 0 |  | Byreta podľa Schillinga 25ml | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
NUKLEUS 313011V387
14 | krycie sklíčka | bal | 3 |  |  | 0 |  | Krycie sklíčka mikroskopické 20x20 mm, 200 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
15 | Podložné sklíčka | ks | 20 |  |  | 0 |  | podložné sklíčka pre preparáty pre mikroskopiu (76x26x1 mm 50ks) | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
17 | Sklenené kapiláry | 100 ks | 10 |  |  | 0 |  | sklenené kapiláry na manipuláciu s embryami s vnútorným priemerom 1,15 mm. Micro haematocrit tubes | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
18 | LEJA komôrky | bal | 80 |  |  | 0 |  | LEJA komôrky pre stávajúci CASA analyzátor (Minitube) na vyhodnotenie pohyblivosti spermií, počítacia komôrka standard, 8 komôrok, 20 um, 25 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
19 | EVE cell counting slides | bal | 20 |  |  | 0 |  | EVE sklíčka pre testovanie viability a celkového počtu buniek na stávajúcom amalyzátore EVE, 50 ks v balení = 100 testov | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
PodporaH2020 313011W956
46 | Petriho misky priem.100 | ks | 50 |  |  | 0 |  | Sklenené Petriho misky využité v laboratóriu; číre; priemer 100 mm; výška 10 mm; sila steny 1,35 mm; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE. MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
48 | Kadička nízka s výlevkou a uchom / 250 ml | ks | 10 |  |  | 0 |  | Kadička nízka s výlevkou a uchom; objem 250 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE. MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
49 | Kadička nízka s výlevkou a uchom / 400 ml | ks | 10 |  |  | 0 |  | Kadička nízka s výlevkou a uchom; objem 400 ml; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE. MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
50 | Kadička nízka s výlevkou a uchom / 600 ml | ks | 10 |  |  | 0 |  | Kadička nízka s výlevkou a uchom; objem 600 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE. MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
51 | Kadička nízka s výlevkou a uchom / 1000 ml | ks | 10 |  |  | 0 |  | Kadička nízka s výlevkou a uchom; objem 1000 ml | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE. MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
52 | Odmerný valec vysoký / A, 100 ml | ks | 5 |  |  | 0 |  | Odmerný valec vysoký; trieda pesnosti: A, hnedá graduácia; objem: 100 ml; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE. MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
53 | Odmerný valec vysoký / A, 250 ml | ks | 5 |  |  | 0 |  | Odmerný valec vysoký; trieda pesnosti: A, hnedá graduácia; objem: 250 ml; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE. MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
54 | Kadička vysoká s výlevkou / 100 ml | ks | 10 |  |  | 0 |  | Kadička vysoká s výlevkou podľa ISO 3822 ; objem 100 ml; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE. MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
55 | Kadička vysoká s výlevkou / 150 ml | ks | 10 |  |  | 0 |  | Kadička vysoká s výlevkou podľa ISO 3822; objem 150 ml; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE. MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
56 | Kadička vysoká s výlevkou / 250 ml | ks | 10 |  |  | 0 |  | Kadička vysoká s výlevkou podľa ISO 3822;, objem 250 ml; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE. MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
57 | Kadička vysoká s výlevkou / 1000 ml | ks | 10 |  |  | 0 |  | Kadička vysoká s výlevkou podľa ISO 3825; objem 1000 ml; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE. MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
58 | Rúrka spojovacia / Y, priem. 6 mm | bal. | 3 |  |  | 0 |  | Sklenená rúrka spojovacia s olivkami v tvare ypsilon; s priemerom 6 mm; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE. MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
59 | Rúrka spojovacia / Y, priem. 8 mm | bal. | 1 |  |  | 0 |  | Sklenená rúrka spojovacia s olivkamiv tvare ypsilon; s priemerom 8mm; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE. MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
SUPOKLIP 304011Y185
1 | Kremenné kyvety k UV | 1 ks | 4 |  |  | 0 |  | Kremenné kyvety k UV, dĺžka optickej dráhy 10 mm - quarz glass, vrchnák, objem 3,5 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany | napr. Absorption cuvette, Macro, Quartz (Suprasil®), Path length: 10 mm, Výška: 45 mm, Objem: 3,5 ml; Suprasil QX (200 – 3500 nm), s vrchnákom seamed lid 100-QX 3500 seamed lid 10 45x12,5x12,5 19 55 11104
2 | Skúmavka s vyhrnutým okrajom a guľatým dnom | 1 ks | 2 |  |  | 0 |  | Skúmavka s vyhrnutým okrajom a guľatým dnom, borosilikátové sklo, so stupnicou – delenie po 0,1 ml, objem 15 ml, d=15 mm, l= 160 mm, balenie 100 ks | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
3 | Zásobná fľaša guľatá | 1 ks | 4 |  |  | 0 |  | Zásobná fľaša guľatá, hnedá, obj. 1000 ml, závit GL 45 k dávkovačom, typ SIMAX | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti