## Hárok1
[9 empty] | Vzorový formulár č. 1.02 | Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórny materiál - časť PLAST
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru, katalógové číslo a link na internetovú stránku tovaru; Poznámka2
SmartFarm 313011W112
24 | Pipetové špice 1000 μl | bal | 1 |  |  | 0 |  | Pipetové špice 1000 μl, polypropylénové,nesterilné, voľne sypané, s objemom 1000 μl, transparentné, modrej farby, kompatibilné s pipetami Eppendorf, balené po 1000 ks | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
25 | Pipetové špice 1000 μl | bal | 1 |  |  | 0 |  | Pipetové špice 1000 μl, polypropylénové,nesterilné, voľne sypané, s objemom 1000 μl, transparentné, modrej farby, kompatibilné s pipetami Eppendorf, balené po 1000 ks | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
26 | Pipetové špice 200 μl | bal | 2 |  |  | 0 |  | Pipetové špice 200 μl, polypropylénové, nesterilné, voľne sypané, s objemom 200 μl, transparentné, žltej farby, kompatibilné s pipetami Eppendorf, balené po 1000 ks | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
68 | Hadičky | 12ks | 3 |  |  | 0 |  | pre pumpy Red-Red 0,80ml/min pre analyzátor SKALAR | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
70 | Dávkovač pre veľmi agresívne látky nasaditeľný na fľaše | ks | 1 |  |  | 0 |  | vhodný pre agresívne látky ako je kyselina sírová s pevne nastaveným objemom 10 ml | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
71 | Jednokanálová automatická pipeta | ks | 3 |  |  | 0 |  | piestová jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom od 0,5ml do 5 ml, so vzduchovým vankúšom a odhadzovačom špičiek, sada špičiek | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
97 | Mikroskúmavky | 500 ks | 16 |  |  | 0 |  | Mikroskúmavky 2 ml, PP, graduované (balenie/500ks) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
100 | Ochranné okuliare | ks | 8 |  |  | 0 |  | Ochranné okuliare návštevnícke, vhodné aj na dioptrické okuliare.Materiál: polykarbonát, zorník - číry, EN 166, EN 170 | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
113 | Rozprašovač | ks | 8 |  |  | 0 |  | Rozprašovač, plastový, 250 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
116 | Laboratórna strička, 250 ml, širokohrdlá, PE, modrá | ks | 4 |  |  | 0 |  |  | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
120 | Špičky pre mikropipety | bal | 10 |  |  | 0 |  | Špičky pre mikropipety (automatické pipety) 10-200 μl, voľne sypané, žltá farba špičky, kompatibilné s mikropipetami Eppendorf, Biohit, balenie 1000 ks | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
121 | Špičky pre mikropipety 2 | bal | 8 |  |  | 0 |  | Špičky na mikropipety nesterilné 200 - 1000 μl, kompatibilné na všetky bežné mikropipety, 1000 ks/balenie | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
122 | Špičky pre mikropipety 3 | 500 ks | 16 |  |  | 0 |  | Špičky na mikropipety nesterilné 1 - 5 ml, kompatibilné na všetky bežné mikropipety, 500 ks/balenie | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
129 | Sterilné centrifugačné skúmavky konické s objemom 50 ml | 500 ks | 6 |  |  | 0 |  | Sterilné centrifugačné skúmavky konické s objemom 50 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
131 | Mikroskúmavky PCR Safe Lock, objem 1,5 ml | bal | 35 |  |  | 0 |  | Mikroskúmavky PCR Eppendorf Safe Lock, objem 1,5 ml, 1000 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
132 | Mikroskúmavky PCR Safe Lock, objem 0,5 ml | 500 ks | 30 |  |  | 0 |  | Mikroskúmavky PCR Eppendorf Safe Lock, objem 0,5 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
133 | Mikroskúmavky PCR Safe Lock, objem 0,2 ml | bal | 20 |  |  | 0 |  | Mikroskúmavky PCR Eppendorf Safe Lock, objem 0,2 ml, 1000 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
134 | Špička na mikropipetu 20 μl s filtrom | bal | 5 |  |  | 0 |  | Špička na mikropipetu 20 μl s filtrom, vhodné pre pipety ako napr. Gilson, Biohit, Labmate, Socorex a Eppendorf, Min. 960 ks max. 1000 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany | Napríklad: Pipetová špicka s filtrom 20μl, Biosphere®plus, 96 ks/box 960 ks 70.3020.255 alebo ekvivalent
135 | Špička na mikropipetu 50 μl s filtrom | bal | 5 |  |  | 0 |  | Špička na mikropipetu 50 μl s filtrom,vhodné pre pipety ako napr. Gilson, Biohit, Labmate, Socorex a Eppendorf, Min. 960 ks max. 1000 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany | Napríklad: AHN myTip FT 1-20/30 µl, clear, sterile, 10 x 96 tips; 960 ks 2-118-P5-0 alebo ekvivalent
136 | Špička s filtrom na mikropipetu 10 μl s filtrom | bal | 8 |  |  | 0 |  | Špička s filtrom na mikropipetu 10 μl s filtrom, vhodné pre pipety ako napr. Gilson, Biohit, Labmate, Socorex a Eppendorf, Min. 960 ks max. 1000 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany | Napríklad: AHN myTip FT 0,1-10 µl, clear, sterile, 10 x 96 tips; 960 ks 2-003-P5-0 alebo ekvivalent
137 | Skúmavky sterilné PP 15 ml | 500 ks | 4 |  |  | 0 |  | Skúmavky sterilné PP 15 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
144 | špičky pre pipety v rozsahoch 0,1-2,5µL | bal | 10 |  |  | 0 |  | kompatibilné s pipetami Eppendorf, 1000 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
145 | špičky pre pipety v rozsahoch 20-200µL | bal | 20 |  |  | 0 |  | kompatibilné s pipetami Eppendorf, 1000 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
146 | špičky pre pipety v rozsahoch 100-1000µL | bal | 10 |  |  | 0 |  | kompatibilné s pipetami Eppendorf, 1000 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
147 | špičky pre pipety v rozsahoch 500-5000µL | 500 ks | 4 |  |  | 0 |  | kompatibilné s pipetami Eppendorf | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
161 | laboratórne špičky | bal | 8 |  |  | 0 |  | špičky nesterilné, bez filtra, kompatibilné na všetky typy pipiet, objem do 20 mikrolitrov, 1000 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
162 | laboratórne špičky | bal | 12 |  |  | 0 |  | špičky nesterilné, bez filtra, kompatibilné na všetky typy pipiet do 200 mikrolitrov, 1000 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
163 | laboratórne špičky | 960 ks | 12 |  |  | 0 |  | špičky nesterilné, bez filtra, kompatibilné na všetky typy pipiet 500 mikrolitrov, 960 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
164 | laboratórne špičky | 250 ks | 8 |  |  | 0 |  | špičky nesterilné, bez filtra, kompatibilné na všetky typy pipiet 1-5 ml, 250 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
167 | polykarbonátové parenisko | ks | 5 |  |  | 0 |  | Veko aj bočné panely z polykarbonátu, rám z pevného a ľahkého hliníka, rozmery šírka 0.53m a výška 0.43m | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany | parametre sú minimálne, takže napr. s rovnakou úžitkovou plochou: alternatíva 1. Parenisko Greenhouse G50041, 100x060x040 cm, PC - https://www.abcnaradie.sk/parenisko-greenhouse-g50041-100x060x040-cm-pc?search=parenisko. Výrobca stendpro kód 2170465, alternatíva 2. Parenisko - https://www.merkurymarket.sk/vrobok/parenisko-100-x-60-x-40-cm-hs-f011,72944.html, kód 8007297, alternatíva 3. Parenisko MC4361 - https://www.mall.sk/parniky/linder-exclusiv-parenisko-mc4361-100x60x30-40-cm-100019074905?src=bestsellers, výrobca Aga
169 | plastový box úložný s vekom priehľadný | ks | 20 |  |  | 0 |  | Box s vekom Materiál: plast Rozmery: 60 x 40 x 45 cm Objem: 80 l , nevyhnutne priehľadný | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
172 | Sterilné Petriho misky | 700 ks | 4 |  |  | 0 |  | Petriho misky - sterilné plastové jednorázové Petriho misky určené na kultiváciu mikroorganizmov, pletivových, tkanivových kultúr, s priemerom min. 90 mm a výškou 15-16 mm, 700 ks/bal, | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
173 | Špičky na objemy 2,5ml na pipetu Handy Step Brand | bal | 10 |  |  | 0 |  | Špičky na objemy 2,5ml na pipetu Handy Step Brand, vyrobené a testované v certifikovanom laboratóriu (balenie/100ks) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
174 | Špičky na objemy 5ml. na dávkovaciu pipetu Handy Step Brand, | bal | 10 |  |  | 0 |  | Špičky na objemy 5ml. na dávkovaciu pipetu Handy Step Brand, vyrobené a testované v certifikovanom laboratóriu. (balenie/100ks) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
176 | Pasteurove pipety PE | 500 ks | 2 |  |  | 0 |  | Jednorazové pipety s balónikom a lisovanou graduáciou. Dobrá reprodukovateľnosť pri počte kvapiek na 1 ml. Objem ml3.5 ml; graduácia ml 3/0.5; priemer špičky mm3.2; dĺžka mm 152; Počet kvapiek/ml 21-28 Balenie ks 500 | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
177 | Špička na mikropipetu 50 μl | bal | 1 |  |  | 0 |  | Špička na mikropipetu 50 μl pre pipety Eppendorf, 1000 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
178 | plastová prepravka | ks | 30 |  |  | 0 |  | Prepravka z plastu ako napr. cukrárenská rozmery 600(š) x 400(h) x 120(v) mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
186 | Miska Petriho, plastová | bal.1620ks | 1 |  |  | 0 |  | Miska Petri, PS, sterilná, číra, nedelená, s vetraním 55 x 14 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
193 | Spacers na Hoefer SE 660 elektroforézu | bal | 5 |  |  | 0 |  | hrúbka -1 mm, produkt musí byť kompatibilný s elektroforetickou jednotkou SE660 používanou na pracovisku | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
194 | hrebene na Hoefer SE 660 elektroforézu | ks | 4 |  |  | 0 |  | hrúbka hrebene 1mm pre 15 vzoriek , produkt musí byť kompatibilný s elektroforetickou jednotkou SE660 používanou na pracovisku | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
195 | hrebene na Hoefer SE 660 elektroforézu | ks | 4 |  |  | 0 |  | hrúbka hrebene 1mm pre 20 vzoriek , produkt musí byť kompatibilný s elektroforetickou jednotkou SE660 používanou na pracovisku | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
217 | Laboratórna strička 500 ml bez potlače, širokohrdlá, PE | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
218 | Střička bezpečnostní úzkohrdlá, LDPE, s potiskem, destil. voda, 250 ml | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
219 | Střička bezpečnostní úzkohrdlá, LDPE, s potiskem, destil. voda, 500 ml | ks | 5 |  |  | 0 |  |  | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
220 | Strička, PE, so skleneným kolienkom, objem 250 ml | ks | 2 |  |  | 0 |  |  | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
225 | Miska Petriho ventilovaná | bal.600ks | 10 |  |  | 0 |  | Miska Petriho, PS, s priemerom 90x15 mm, sterilné | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
226 | Miska Petriho ventilovná | bal.600ks | 10 |  |  | 0 |  | Miska Petriho, PS s priemerom 60x15 mm, sterilné | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
230 | Podnos na nástroje | ks | 5 |  |  | 0 |  | Podnos na nástroje, plast, 253x353x41 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
236 | L-SHAPE BACTERIOLOGY LOOPS PP (1 pc), sterile | bal | 40 |  |  | 0 |  | L-SHAPE BACTERIOLOGY LOOPS PP, sterile, 5 ks v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
240 | Laboratórna strička 250 ml bez potlače, širokohrdlá, PE | ks | 10 |  |  | 0 |  |  | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
241 | Laboratórna strička 500 ml bez potlače, širokohrdlá, PE | ks | 10 |  |  | 0 |  |  | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
268 | Hadičky | 12ks | 3 |  |  | 0 |  | pre pumpy Red-Red 0,80ml/min pre analyzátor SKALAR | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
270 | Laboratórna strička 500 ml bez potlače, širokohrdlá, PE | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
298 | kadička | ks | 10 |  |  | 0 |  | kadička nízka PMP číra s červeno potlačenou stupnicou objem 100 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
299 | kadička | ks | 20 |  |  | 0 |  | KAdička nízka PMP číra s červeno potlačenou stupnicou objem 250 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
303 | mikroskúmavky Eppendorf | bal | 2 |  |  | 0 |  | mikroskúmavky Eppendorf s viečkom PP, objem 1,5 ml, 1000 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
306 | odmerný valec | ks | 6 |  |  | 0 |  | Odmerný valec PP, nízky, modrá potlač, 50 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
307 | odmerný valec | ks | 6 |  |  | 0 |  | Odmerný valec PP, nízky, modrá potlač, 250 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
308 | odmerný valec | ks | 6 |  |  | 0 |  | Odmerný valec PP, nízky, modrá potlač, 500 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
321 | Filtre striekačkové | 50 ks | 1 |  |  | 0 |  | Filtre striekačkové 0,22 µm, PES membrána, priemer 33 mm, sterilné, jednorazové | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
322 | Filtre Celltrics 30 µm | 50 ks | 2 |  |  | 0 |  | Filtre Celltrics 30 µm, sterilné, balené jednotlivo | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
329 | pipeta | 300 ks | 1 |  |  | 0 |  | PIPET SEROLOGICAL 5ML STER/1 NONPYROG | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
335 | Zmrazovacie plastové pejetky | bal | 1 |  |  | 0 |  | Zmrazovacie plastové pejetky 0,25 ml, 1000 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
336 | špičky | bal | 1 |  |  | 0 |  | špičky (malé) pre prístroj MagNA Pure LC 2.0, 1000 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
337 | špičky | bal | 1 |  |  | 0 |  | špičky (veľké) pre prístroj MagNA Pure LC 2.0, 1000 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
338 | mikroskúmavky | ks | 1 |  |  | 0 |  | mikroskúmavky priesvitné 2 ml do polarimetra rozmer 45x12,5x12,5mm objem 2,5-4,5 ml polymetylmetakrylát materiál množstvo v bal.1000ks | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
346 | mikroskúmavky | bal | 1 |  |  | 0 |  | mikroskúmavky priesvitné 1,5-3,0 ml do polarimetra, rozmery (mm) 45x12,5x12,5, UV spektrálny rozsah materiálu je medzi 220 a 900 nm, 1000 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
349 | Fľaša širokohrdlá, HDPE, | ks | 6 |  |  | 0 |  | Fľaša širokohrdlá, PVC, štvorhranná, bílá 5000 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
350 | Fľaša GLS | ks | 4 |  |  | 0 |  | Fľaša GLS 80 DURAN hnedá, s modrým uzáverom objem 5000 ml, sklo | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
351 | Strička 250 | ks | 5 |  |  | 0 |  | Laboratórna strička 250 ml bez potlače, širokohrdlá, PE | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
352 | Strička 100 | ks | 5 |  |  | 0 |  | Střička úzkohrdlá, PE, 100 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
353 | Fľaša PE | ks | 3 |  |  | 0 |  | Nádoba zásobní širokohrdlá, HDPE, 5 l, s uchem | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
354 | Fľaša PE 2 | ks | 2 |  |  | 0 |  | Nádoba zásobní širokohrdlá, HDPE, 10 l, s uchem | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
358 | Válec odmerný | ks | 3 |  |  | 0 |  | Válec odměrný vysoký, PP, 100 ml, modrá stupnice | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
375 | mikroskúmavky | bal | 3 |  |  | 0 |  | mikroskúmavky 2 ml ependorf alebo ekvivalent, 1000 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
376 | mikroskúmavky | bal | 1 |  |  | 0 |  | Mikroskúmavky zmrazovacie stojaté, objem 2,0 ml, 1000 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
377 | Petriho miska | bal.176ks | 2 |  |  | 0 |  | Petriho miska - priemer 140 mm, s vetraním, PS | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
391 | Zmrazovacie plastové pejetky / hematokrytové kapiláry | bal | 1 |  |  | 0 |  | Zmrazovacie plastové pejetky 0,25 ml, 1000 ks v balení, hematokrytové kapiláry: Kapiláry HCT, 75 µl, (100 ks) x 10 | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
395 | PD Tips Brand 1ml | bal | 3 |  |  | 0 |  | PD Tips Brand 1ml, 100 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
396 | PD Tips Brand 5ml | bal | 3 |  |  | 0 |  | PD Tips Brand 5ml, 100 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
397 | špičky na pipetu | bal | 2 |  |  | 0 |  | špičky na pipetu 200 µl, 1000 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
398 | špičky na pipetu 1000 µl | bal | 2 |  |  | 0 |  | špičky na pipetu 1000 µl, 1000 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
399 | Nicot misky - cells | bal | 2 |  |  | 0 |  | Nicot misky - cells, balenie 100 ks | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky | napr. nicotplast - CNE3 : CELL CUP made from PS seethrough brown for Queen and Royal Jelly
400 | 48 well cell culture plate sterile, with lid | bal | 2 |  |  | 0 |  | 48 well cell culture plate sterile, with lid, bal 100 ks | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
411 | vzorkovnice | 380 ks | 2 |  |  | 0 |  | vzorkovnice s viečkom 125 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
412 | Skúmavky | bal.25ks | 20 |  |  | 0 |  | Zkumavka centrifugační FALCON 15 ml, PE, Dnase/Rnase free, Non-pyrogenic, STERILNÍ (bal.25 ks) | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
509 | bakteriologické očká 10 μl, plastové, sterilne | bal | 100 |  |  | 0 |  | bakteriologické očká 10μl, plastové vyrobené z polystyrolu, modrej farby, sterilne balené po 10 ks | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
510 | Petriho misky plastové s priemerom 90 mm | 700 ks | 15 |  |  | 0 |  | Petriho misky z polysterénu pre bakteriológiu, tepelne odolné až do 80 °C, sterilné, s rozmermi 92/16 mm, priehľadné | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
511 | plastové špachtle roztieracie, sterilné, 80mm | bal | 100 |  |  | 0 |  | balené po 10 ks | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
517 | plastové skúmavky na homogenizáciu so sklenými guličkami | bal | 20 |  |  | 0 |  | skúmavky na homogenizáciu so sklenými guličkami, objem 15 - 50 ml, na miešanie, extrakciu zo suspenzií vzoriek, tomuto opisu zodpovedá IKA BMT-50-G Tubes. balenie 10 ks | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
518 | homogenizačné miešadielko - piestik z do 1,5 ml skúmavky | bal | 50 |  |  | 0 |  | homogenizačné miešadielko - piestik z PP do 1,5 ml mikroskúmavky typu Eppendorf. Tomuto opiso zodpovedá Micro pestles PP for 1.5ml tubes, 10 ks/bal. | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
519 | polypropylénové tenkostenné 0,2ml 8-skúmavkové stripy na PCR | bal | 10 |  |  | 0 |  | nízko-profilové polypropylénové tenkostenné 0,2ml 8- skúmavkové stripy na PCR bez uzáverov, označenie na koncoch písmenami, bielej farby, kompatibilné s optickými priehľadnými viečkami, samostatne balené v sáčku po 12 stripov, pričom balenie obsahuje 10 sáčkov, kompatibilné s real-time cyklerom BIO-RAD IQ5 | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
520 | optické priehľadné ploché 8-viečkové stripy na PCR | bal | 10 |  |  | 0 |  | optické priehľadné ploché viečka, označené písmenom, kompatibilné s nízko-profilovými 8-skúmavkovými PCR stripmi, samostatne balené v sáčku po 12 stripov, pričom balenie obsahuje 10 sáčkov,. kompatibilné s real-time cyklerom BIO-RAD IQ5 | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
521 | polypropylénové 8-skúmavkové (0,2 ml) stripy na PCR | bal | 10 |  |  | 0 |  | polypropylénové PCR 8-skúmavkové (0,2 ml) stripy na PCR, modré, bez viečka, očíslované, na koncoch vyčnievajúce časti, balené po 125 ks, kompatibilné k polypropylénovým vypuklým modrým viečkami, tomuto zodpovedá napr. PCR caps strip of 8 PP domed f. PCR tubes, blue | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
522 | polypropylénové vypuklé 8-viečkové stripy na PCR | bal | 10 |  |  | 0 |  | polypropylénové vypuklé viečka kompatibilné na 0,2ml 8- skúmavkové stripy na PCR, modré, na koncoch vyčnievajúce časti, ľahko otvárateľné a zatvárateľné bez použitia náradia, tomuto zodpovedá napr. PCR caps strip of 8 PP domed f. PCR tubes, blue | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
523 | plastové skúmavky 0,5 ml nesterilné | bal | 10 |  |  | 0 |  | balené po 500 ks | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
524 | plastové skúmavky 1,5 ml nesterilné | bal | 10 |  |  | 0 |  | balené po 500 ks | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
525 | plastové skúmavky 2 ml, nesterilné | bal | 5 |  |  | 0 |  | balené po 1000 ks | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
526 | plastové skúmavky so závitom 1,5 ml, sterilné | bal | 1 |  |  | 0 |  | balené po 500 ks | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
527 | Zkumavka 12 ml, PS, zelený uzávěr, individuálně balená, STERILNÍ | ks | 500 |  |  | 0 |  |  | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
528 | plastové skúmavky 50ml typu Falcon, sterilné | bal | 20 |  |  | 0 |  | balené po 25 ks | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
529 | plastové skúmavky 15 ml typu Falcon, sterilné | bal | 40 |  |  | 0 |  | bal. 25 ks | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
530 | pipetové špice 10 μl, polypropylénové, nesterilné | bal | 5 |  |  | 0 |  | pipetové špice 10 μl, polypropylénové, nesterilné, voľne sypané, s objemom 10 μl, čisté od DNA, RNáz, ATP a pyrogénnych látok, transparentné, bezfarebné, autoklávovateľné, kompatibilné s pipetami Eppendorf, 1000 ks v balení. | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
531 | pipetové špice 200 μl, polypropylénové, nesterilné | 1.920 ks | 2 |  |  | 0 |  | pipetové špice 200 μl, polypropylénové, nesterilné, voľne sypané, čisté od DNA, RNáz, ATP a pyrogénnych látok, transparentné, žltej farby, autoklávovateľné, kompatibilné s pipetami Eppendorf | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
532 | pipetové špice, 1000 μl, polypropylénové, nesterilné | bal | 3 |  |  | 0 |  | pipetové špice 1000 μl, polypropylénové,nesterilné, voľne sypané, čisté od DNA, Rnáz, ATP a pyrogénnych látok, transparentné, modrej farby, autoklávovateľné, kompatibilné s pipetami Eppendorf, 1000 ks v balení | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
533 | pipetové špice s filtrom 10 μl, polypropylénové, sterilné | 1.920 ks | 3 |  |  | 0 |  | pipetové špice s filtrom 10 μl, polypropylénové, sterilné, s filtrom PE, čisté od DNA, RNáz, ATP a pyrogénnych látok, balené v boxe, ktorý je sterilne uzavretý, transparentné, bezfarebné, kompatibilné s pipetami Eppendorf,. napr.Biosphere alebo ekvivalent | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
534 | pipetové špice s filtrom 100 μl, polypropylénové, sterilné | 1.920 ks | 3 |  |  | 0 |  | pipetové špice s filtrom 100 μl, polypropylénové, sterilné, s filtrom PE, čisté od DNA, Rnáz, ATP a pyrogénnych látok, balené v boxe, ktorý je sterilne uzavretý, transparentné žltej farby, kompatibilné s pipetami Eppendorf, napr. Biosphere alebo ekvivalent | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
535 | pipetové špice s filtrom 200 μl, polypropylénové, sterilné | 1.920 ks | 3 |  |  | 0 |  | pipetové špice s filtrom 200 μl, polypropylénové, sterilné, s filtrom PE, čisté od DNA, RNáz, ATP a pyrogénnych látok, balené v boxe, ktorý je sterilne uzavretý, transparentné žltej farby,kompatibilné s pipetami Eppendorf, balené po 480ks. napr. Biosphere alebo ekvivalent | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
536 | pipetové špice s filtrom 1000 μl, polypropylénové, sterilné | bal | 5 |  |  | 0 |  | pipetové špice s filtrom 1000 μl, polypropylénové, sterilné, s filtrom PE, čisté od DNA, RNáz, ATP a pyrogénnych látok, balené v boxe, ktorý je sterilne uzavretý, transparentné modrej farby, kompatibilné s pipetami Eppendorf, balené po 1000ks. napr. Biosphere alebo ekvivalent | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
537 | špičky pre automatické pipety, 1-10 mL | 200 ks | 5 |  |  | 0 |  | špičky pre automatické pipety 1-10 mL, voľne balené, kompatibilné s mikropipetami Eppendorf, Biohit, balenie 200 ks | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
538 | LDPE nádobky na vzorky s výklopným viečkom 2 ml, balenie 1000 ks | bal.1000ks. | 4 |  |  | 0 |  |  | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
539 | LDPE nádobky na vzorky s výklopným viečkom 5 ml, balenie 1000 ks | bal.1000ks. | 4 |  |  | 0 |  |  | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
544 | Petriho misky | bal | 20 |  |  | 0 |  | Petriho miska, pr. 60 mm, PS, nedělená, desinfekce persterilem, bal = 500 ks | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
545 | Mikroplatničky | bal | 100 |  |  | 0 |  | Mikroplatničky sterilné, 96-jamková, ks (bal = 50 ks) | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
548 | Špičky 200 | bal | 100 |  |  | 0 |  | Špičky na objem do 200 ml, ks (bal = 1000ks) | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
549 | Špičky 1000 | bal | 100 |  |  | 0 |  | Špičky na objem do 1000 ml, ks (bal = 1000ks) | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
568 | Vialky 1,5 ml | balenie | 100 |  |  | 0 |  | Vialky 1,5 ml, číre s popisom, s o šrubovacím uzáverom, balenie po 100 ks | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
587 | špičky epT.I | bal | 1 |  |  | 0 |  | 2 – 200 µL, 53 mm, žlté, 100 špičky, Jednotlivo zabalené; 1000 ks v jednom balení | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
589 | pipetovacie špičky 200 | bal | 2 |  |  | 0 |  | pipetovacie špičky jednorázové plastové 200 μl objem; 1000 ks v 1 bal. | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
593 | pracovné ochranné okuliare | ks | 5 |  |  | 0 |  | Ochranné pracovné okuliare, s pogumovanou časťou na nose, odolné voči poškirabaniu a zaroseniu sa | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
594 | pipetovacie špičky 1000 | bal | 1 |  |  | 0 |  | pipetovacie špičky jednorázové plastové 1000 μl objem; 1000 ks v 1 bal. | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
595 | Rukavice nitrilové S | bal | 20 |  |  | 0 |  | Rukavice nitrilové nepudrované, S bal. 100 ks. | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
596 | Rukavice nitrilové M | bal | 20 |  |  | 0 |  | Rukavice nitrilové nepudrované, M bal. 100 ks. | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
597 | Rukavice nitrilové L | bal | 20 |  |  | 0 |  | Rukavice nitrilové nepudrované, L bal. 100 ks. | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
641 | Laboratórna strička 500 ml bez potlače, modrá, širokohrdlá, PE | ks | 4 |  |  | 0 |  |  | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
642 | Špachtľa / lyžica PA | bal | 5 |  |  | 0 |  | Špachtľa / lyžica PA, 10 ks/bal. | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
644 | Nástavce PD-Tips nesterilné SET (0,5; 1,25; 2,5; 5; 12,5 ml á po 20ks) pre HandyStep | bal | 1 |  |  | 0 |  | Nástavce PD-Tips nesterilné SET (0,5; 1,25; 2,5; 5; 12,5 ml á po 20ks) pre HandyStep | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
645 | Nástavce PD-Tips nesterilné 25ml 50ks/bal pre HandyStep | bal | 1 |  |  | 0 |  | Nástavce PD-Tips nesterilné 25ml 50ks/bal pre HandyStep | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
646 | Nástavce PD-Tips nesterilné 50ml 25ks/bal pre HandyStep | bal | 1 |  |  | 0 |  | Nástavce PD-Tips nesterilné 50ml 25ks/bal pre HandyStep | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
NUKLEUS 313011V387
1 | Kultivačné platne | 120 ks | 6 |  |  | 0 |  | 5 4 dierové kultivačné platne s povrchom Nunclon, IVF/IVD certifikované s rozmerom 66*66 mm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
2 | Centrifugačné skúmavky 15 ml | 500ks | 4 |  |  | 0 |  | Centrifugačné skúmavky konické, polypropylén, s objemom 15 ml, sterilné | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
3 | Centrifugačné skúmavky veľké | 500 ks | 1 |  |  | 0 |  | Centrifugačné skúmavky konické, polypropylén, s objemom 50 ml,sterilné | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
5 | Mikroskúmavky PCR Safe Lock, objem 1,5 ml | bal | 10 |  |  | 0 |  | Mikroskúmavky PCR Eppendorf Safe Lock, objem 1,5 ml, 1000 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
6 | Mikroskúmavky 0,5 ml | bal | 20 |  |  | 0 |  | 0,5 mL mikrocentrifugačné skúmavky s nízkou retenciou, s vrchnáčikom, sterilné, neutrálna farba, 500 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
7 | Petriho miska | bal | 3 |  |  | 0 |  | Petri dishes, extra depth, disposable, Lab-Tek™, priemer 100 mm, hĺbka 26 mm, upravený povrch, 300 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
8 | Pipetovacie špičky 100 µl | bal | 4 |  |  | 0 |  | 1-100 uL, nesterilné špičky s filtrom, 96x10 ks | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
9 | Pipetovacie špičky 1000 µl | bal | 6 |  |  | 0 |  | 101 - 1000 uL nesterilné špičky s filtrom, 96x6 ks | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
10 | Pipetovacie špičky 10 µl | bal | 4 |  |  | 0 |  | 1-10 uL, nesterilné špičky s filtrom, 96x10 ks | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
11 | Pipetovacie špičky 5000 µl | bal | 4 |  |  | 0 |  | 1001 - 5000 uL, nesterilné špičky vhodné na pipety typu Gilson a iné. Dĺžka pipety cca 123 mm, 250 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
21 | Striekačky 10ml | bal | 10 |  |  | 0 |  | Sterilné injekčné striekačky 10ml, 100 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
22 | Striekačky 20ml | bal | 10 |  |  | 0 |  | Sterilné injekčné striekačky 20ml, 100 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
SUPOKLIP 304011Y185
1 | Skúmavka centrifugačná | 500 ks | 2 |  |  | 0 |  | Skúmavka centrifugačná, PP, objem 15ml, rozmer: 17x120mm, kónická, balenie 500 ks | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
2 | Špičky na fix. obj. 2000 µl | 1000 ks | 2 |  |  | 0 |  | Špičky na fix. obj. 2000 µl, kompatibilné s predchádzajúcou pipetou, balenie – sypané, 1000 ks alebo ekvivalentné balenie pri dodržaní konečného požadovaného množstva | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany | Napríklad: Sarstedt 70.1183.002 4 x 250 ks alebo ekvivalent
3 | Špičky na fix. obj. 2000 µl | 50 ks | 2 |  |  | 0 |  | Špičky na fix. obj. 2000 µl, kompatibilné s predchádzajúcou pipetou, balenie 50 ks alebo ekvivalentné balenie pri dodržaní konečného požadovaného množstva | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany | Napríklad: Sarstedt 70.1183.102 50 ks alebo ekvivalent
4 | Špičky na objem 100-1000 µl | 1000 ks | 2 |  |  | 0 |  | Špičky na objem 100-1000 µl, kompatibilné s predchádzajúcou sadou mikropipiet, PP, nesterilné, balenie 1000 ks alebo ekvivalentné balenie pri dodržaní konečného požadovaného množstva | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany | Napríklad: Sarstedt 70.3050 2 x 500 ks alebo ekvivalent
5 | Špičky na objem 500-5000 µl | 200 ks | 2 |  |  | 0 |  | Špičky na objem 500-5000 µl, kompatibilné s predchádzajúcou sadou mikropipiet, PP, nesterilné, balenie 250 ks alebo ekvivalentné balenie pri dodržaní konečného požadovaného množstva | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany | Napríklad: Sarstedt 70.1183.002 250 ks alebo ekvivalent
6 | Špičky na objem 1000-10000 µl | 200 ks | 2 |  |  | 0 |  | Špičky na objem 1000-10000 µl, kompatibilné s predchádzajúcou sadou mikropipiet, PP, nesterilné, balenie 200 ks alebo ekvivalentné balenie pri dodržaní konečného požadovaného množstva | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany | Napríklad: Sarstedt 70.1187.001 200 ks alebo ekvivalent
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti