## Hárok1
[9 empty] | Vzorový formulár č. 1.02 | Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórny materiál - časť KZF
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru, katalógové číslo a link na internetovú stránku tovaru; Poznámka2
SmartFarm 313011W112
41 | Pinzeta priama | ks | 2 |  |  | 0 |  | Pinzeta priama, nerezová, zaguľatené čeľuste, dlžka: 200 mm | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
42 | Pinzeta priama | ks | 2 |  |  | 0 |  | Pinzeta priama, nerezová, zaguľatené čeľuste, dlžka: 300 mm | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
43 | Nožnice na papier nerezové | ks | 2 |  |  | 0 |  | Nožnice na papier DONAU klasické nerezové, dĺžka 250 mm | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE, MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
72 | Alobal | 1 Roll | 12 |  |  | 0 |  | Alobal technický, šírka 500 mm, hrúbka 0,03 mm, balenie 1 rolka | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
90 | Kliešte | ks | 2 |  |  | 0 |  | Kliešte na kadičky s čelusťami potiahnuitými plastom, 250 mm, pre priemer do 50 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
95 | Lyžička | ks | 4 |  |  | 0 |  | Lyžička chemická obojstranná, nerezová, 150mm 17x23/22x30 | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
96 | Lyžička zúčená | ks | 6 |  |  | 0 |  | Lyžička zúčená nerezová, rozmer 135 mm, 9x20 | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
101 | Pinzeta | ks | 4 |  |  | 0 |  | Pinzeta nerezová,dĺžka 160 mm,guľaté čeľuste | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
108 | Respirátor | balenie | 8 |  |  | 0 |  | Respirátor proti prachu 8810 FFP2, balenie 20 ks | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
148 | sterilium | 500 ml | 20 |  |  | 0 |  | prostriedok na rýchlu dezinfekciu priestorov 500ml balenie CHIRODERM | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
152 | Alobal | 1 Roll | 2 |  |  | 0 |  | hrúbka 0,03 mm (30my), šírka 500 mm, dĺžka 30 m | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
179 | Nožničky nerezové priame | ks | 3 |  |  | 0 |  | Nožničky nerezové priame, špicaté 150mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
180 | Pinzeta nerezová priama špicatá | ks | 5 |  |  | 0 |  | Pinzeta nerezová priama špicatá 105mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
181 | Nožničky nerezové priame | ks | 5 |  |  | 0 |  | Nožničky nerezové priame, špicaté 110mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
182 | Pinzeta nerezová lomená špicatá | ks | 3 |  |  | 0 |  | Pinzeta nerezová lomená špicatá 160mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
192 | neoform MED rapid spray 0,75 l | ks | 30 |  |  | 0 |  | KVART PLUS MR 500 ml na cielenú rýchlu dezinfekciu povrchových plôch zdravotníckych výrobkov ako alkoholový dezinfekčný prostriedok na plošné aplikácie z materiálov odolných voči alkoholom s veľmi krátkym časom účinku – s vysušením bez zmeny povrchu. Úplný účinok pri nízkom mikrobiálnom zaťažení sa docieli už po 15 s, u väčšieho zaťaženia do 1 - 2 min. | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
197 | Čepele na skalpelovú rúčku, č. 10, materiál nerez | bal | 1 |  |  | 0 |  | Čepele na skalpelovú rúčku, č. 10, materiál nerez, 100 ks/balenie | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
198 | Čepele na skalpelovú rúčku, č. 11, materiál nerez | bal | 1 |  |  | 0 |  | Čepele na skalpelovú rúčku, č. 11, materiál nerez, 100 ks/balenie | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
199 | Pinzeta prispôsobená pre prácu s pletivovými kultúrami rastlín | ks | 8 |  |  | 0 |  | Pinzeta prispôsobená pre prácu s pletivovými kultúrami rastlín, dĺžka 23 cm, materiál nerez, tenké ramená, jemná, veľmi ľahko stlačiteľná, jemné zúbky (Duchefa F 3001 alebo identický ekvivalent) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
221 | Pinzeta | ks | 1 |  |  | 0 |  | Pinzeta priama nerezová, špicaté čeluste, 130 mm, 1 ks | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
222 | Pinzeta priama, zagulatené čeľuste, nerezová, dĺžka 130 mm | ks | 1 |  |  | 0 |  | Pinzeta priama, zagulatené čeľuste, nerezová, dĺžka 130 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
223 | Pinzeta lomená, špicaté čeľuste, nerezová, dĺžka 130 mm | ks | 1 |  |  | 0 |  | Pinzeta lomená, špicaté čeľuste, nerezová, dĺžka 130 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
224 | Pinzeta preparačná, s jemnou špičkou, nerezová, dĺžka 110 mm | ks | 1 |  |  | 0 |  | Pinzeta preparačná, s jemnou špičkou, nerezová, dĺžka 110 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
231 | Nožnice nerezové | ks | 5 |  |  | 0 |  | Nožnice nerezové, priame, 145 mm, ostro-tupé | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
238 | LLG-Drigalski spatulas, Stainless steel 18/10, 190x40x4 mm | ks | 10 |  |  | 0 |  | LLG-Drigalski spatulas, Stainless steel 18/10, 190x40x4 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
239 | čepelka skalpelová | bal | 3 |  |  | 0 |  | čepelka skalpelová číslo 11, 100ks balenie, sterilné | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
242 | Nožnice rovné | ks | 5 |  |  | 0 |  | Nůžky rovné, hrotnaté, 15cm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
243 | Pinzeta | ks | 5 |  |  | 0 |  | Pinzeta na mikroskopická sklíčka 105mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
244 | Pinzeta 2 | ks | 5 |  |  | 0 |  | Pinzeta anatomická rovná 140mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
245 | Pinzeta 3 | ks | 5 |  |  | 0 |  | Pinzeta anatomická rovná 180mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
246 | Držátko skalpelových čepelek | ks | 10 |  |  | 0 |  | Držátko skalpelových čepelek č.3/pro čep.10-15 | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
247 | Čepelka skalpelová 2 | bal | 3 |  |  | 0 |  | Čepelka skalpelová číslo 10, sterilní, 100 ks | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
249 | analytické sitá | sada | 3 |  |  | 0 |  | priemer sita 200 mm,výška sita 50 mm, s veľkosťou oka 1,25 mm, priemer sita 200 mm,výška sita 50 mm, s veľkosťou oka 2 mm, priemer sita 200 mm,výška sita 50 mm, s veľkosťou oka 4 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
250 | pinzeta | ks | 3 |  |  | 0 |  | pinzeta priama nerezová, zaguľatené čeľuste , dĺžka pinzety je 200 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
251 | pinzeta | ks | 3 |  |  | 0 |  | pinzeta priama nerezová, zaguľatené čeľuste , dĺžka pinzety je 145 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
271 | Magnetické miešadielka | bal | 1 |  |  | 0 |  | Magnetické miešadielka dĺžka 15 mm, Ø 6 mm, 10 ks/bal. | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
304 | Magnetické miešadielka | 5 ks | 1 |  |  | 0 |  | Magnetické miešadielka dĺžka 30 mm, Ø 6 mm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
309 | pinzeta | ks | 2 |  |  | 0 |  | pinzeta priama nerezová, ploché čeluste, 130mm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
323 | Ihla | bal | 10 |  |  | 0 |  | Ihla 0,7x40 čierne 22G, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
324 | Ihla | bal | 10 |  |  | 0 |  | Ihla 0,9x40 žlté 20G, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
325 | Ihla | bal | 6 |  |  | 0 |  | Ihla 1,2 x 40 ružová 18G, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
326 | Injekčná striekačka | bal | 12 |  |  | 0 |  | Injekčná striekačka 1 ml bez ihly Tuberkulin, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
328 | Metal sealing | bal | 1 |  |  | 0 |  | Metal sealing ball for 0,25 ml straw | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
365 | Alobal | 1 Roll | 2 |  |  | 0 |  | Alobal technický, 45cm x 150m, 30 mikrónov | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
367 | zubné valčeky | 300 gr | 3 |  |  | 0 |  | celluron rolka zubné valčeky | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
368 | Ihla 0,7 | bal | 2 |  |  | 0 |  | Ihla 0,7x40 čierne 22G, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
369 | Ihla 0,8 | bal | 2 |  |  | 0 |  | ihla 0,8x50 zelené 21G, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
370 | Ihla 0,9 | bal | 2 |  |  | 0 |  | Ihla 0,9x40 žlté 20G, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
371 | Ihla 1,2 | bal | 2 |  |  | 0 |  | Ihla 1,2 x 40 ružová 18G, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
372 | Kompresy z gázy | bal | 5 |  |  | 0 |  | Kompresy z gázy - 7,5x7,5 cm 100ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
374 | Magnetické miešadielka | bal | 2 |  |  | 0 |  | Magnetické miešadielka dĺžka 15 mm, Ø 6 mm, 10 ks/bal. | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
378 | Pinzeta | ks | 5 |  |  | 0 |  | Pinzeta lomená nerezová, špicaté čeľuste, dĺžka 160 mm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
379 | nožnice | ks | 5 |  |  | 0 |  | priame nerezové nožnice na mikroskopiu, 125 mm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
385 | Rúška sterilné | bal | 5 |  |  | 0 |  | Rúška sterilné, rozmer 75 x 90 cm a sú vyrobené zo savej netkanej textílie, bez otvorov | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
386 | Striekačka 10 | bal | 2 |  |  | 0 |  | Striekačka 10 ml, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
387 | Striekačka 2 | bal | 2 |  |  | 0 |  | Striekačka 2 ml, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
388 | Striekačka 50 | 30 ks | 2 |  |  | 0 |  | Striekačka 50 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
392 | Skalpelové čepielky | bal | 2 |  |  | 0 |  | Skalpelové čepielky č. 24, balenie 100 ks/bal. | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
393 | Chirurgické nožnice | ks | 5 |  |  | 0 |  | Chirurgické nožnice hrotnate zahnuté, 15 cm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
420 | rúšky na tvár | bal | 5 |  |  | 0 |  | Face mask - rúšky na tvár, 10 ks/bal. | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
512 | sterová špongia na paličke v tlmivom roztoku | bal | 2 |  |  | 0 |  | Sponge-Sticks 10 ml, hydratovaná špongia na plastovej paličke v 10ml neutralizačného tlmivého roztoku v plastovom opätovne uzatvárateľnom obale, s úchytkami na otvorenie, na odber mikrobiologického materiálu, 100ks/balenie | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
513 | homogenizačné vrecká s bočným filtrom | bal | 2 |  |  | 0 |  | homogenizačné vrecká BagFilter s bočným filtrom, objemu 400 ml, rozmery 19 x 30 cm, pórovitosť filtra 250 mm, 8 mm spoj na troch stranách, pevné, priehladné, sterilné, 500 ks v balení | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
514 | homogenizačné vrecká s filtrom po celej ploche | bal | 2 |  |  | 0 |  | homogenizačné vrecká BagPage s mikroperforovaným a kalibrovaným filtrom po celej ploche, objemu 400 ml, rozmery 19 x 30 cm, pórovitosť filtra 280 mm, 8 mm spoj na troch stranách, pevné, priehladné, sterilné, 500 ks v balení | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
554 | Mikrobiálne očko | ks | 6 |  |  | 0 |  | Mikrobiálne očko železné, ks Ø 1,5 mm | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
590 | Pinzeta priama | ks | 5 |  |  | 0 |  | Pinzeta priama so špicatými čeľusťami; 145 mm | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
591 | Pinzeta lomená | ks | 5 |  |  | 0 |  | Pinzeta lomená so špicatými čeľusťami; 145 mm | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
654 | Špachtľa na práškové materiály 7x45mm/150mm | 5 ks | 3 |  |  | 0 |  | Špachtľa na práškové materiály 7x45mm/150mm | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
655 | Laboratórny stojan s doskou a tyčou 750mm BUNSEN kompletný | ks | 2 |  |  | 0 |  | Laboratórny stojan s doskou a tyčou 750mm BUNSEN kompletný | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
656 | Držiak bez svorky 186/11mm | ks | 2 |  |  | 0 |  | Držiak bez svorky 186/11mm | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
657 | Držiak bez svorky 196/11mm | ks | 2 |  |  | 0 |  | Držiak bez svorky 196/11mm | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
658 | Svorka upínacia | ks | 4 |  |  | 0 |  | Svorka upínacia 4-20 mm rozpon, | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
NUKLEUS 313011V387
23 | Injekčné ihly | 100 ks | 20 |  |  | 0 |  | Ihla 1,2 x 40 mm ružová 18G | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti