## Hárok1
[9 empty] | Vzorový formulár č. 1.02 | Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórny materiál - časť OST
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru, katalógové číslo a link na internetovú stránku tovaru; Poznámka2
SmartFarm 313011W112
14 | Kelímok spaľovací stredný | ks | 20 |  |  | 0 |  | Kelímok spaľovací stredný, objem: 45 ml, priemer: 50 mm, výška 40 mm | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
15 | Kelímok spaľovací vysoký | ks | 20 |  |  | 0 |  | Kelímok spaľovací vysoký, objem: 50 ml, priemer: 45 mm, výška 56 mm | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
16 | Kelímek filtrační kuželového tvaru, S2, 35 ml, SIMAX | ks | 24 |  |  | 0 |  |  | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
28 | Ventil PE na prepojenie a uzatváranie hadíc | ks | 5 |  |  | 0 |  | Ventil PE na prepojenie a uzatváranie hadíc, priemer hadice 7 - 10 mm | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
29 | Hadica silikónová, transparentná | 25 m | 5 |  |  | 0 |  | Hadica silikónová, transparentná, 12/16 mm | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
30 | Hadica silikónová, transparentná | 25 m | 5 |  |  | 0 |  | Hadica silikónová, transparentná, 8/12 mm | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
31 | Filtračný papier hárkový | bal | 2 |  |  | 0 |  | Filtračný papier hárkový,mäkší krepový, 580x580 mm, 12,5 kg v balení | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
32 | Filtračný papier kvantitatívny | bal | 5 |  |  | 0 |  | Filtračný papier kvantitatívny, priemer 185 mm, pomalá rýchlosť filtrácie, porozita cca 2,5μm, 100ks/balenie | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
33 | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu | bal | 20 |  |  | 0 |  | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu, kruhové výseky, balenie 100 ks, druh 1291, modrá páska - malá rýchlosť filtrácie, priemer 185 mm | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
34 | Papierik univerzálny | 200 ks | 5 |  |  | 0 |  | Papierik univerzálny pH 0 - 12 | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
35 | Uhlíkový filter | ks | 3 |  |  | 0 |  | Uhlíkový filter pre Aqual 35 SL | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
36 | Mechanický filter | ks | 3 |  |  | 0 |  | Mechanický filter pre Aqual 35 SL | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
37 | Ionexová nápĺň | liter | 5 |  |  | 0 |  | Ionexová nápĺň pre Aqual 35 SL | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
38 | Ionexová náplň + puzdro | ks | 2 |  |  | 0 |  | Ionexová nápĺň pre Aqual 35 SL (ionex + puzdro nové) | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
39 | Ochranné rukavice protiteplotné | ks | 4 |  |  | 0 |  | Ochranné rukavice protiteplotné Kevlar prstové do 250°C, veľkosť 8 | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
40 | Rukavice - Latexové | bal | 2 |  |  | 0 |  | Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť S, 100ks/balenie | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
44 | Sieťka nad kahán s keramickou vrstvou | ks | 20 |  |  | 0 |  | Sieťka nad kahán s keramickou vrstvou, rozmer: 160x160 mm | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
45 | Sieťka nad kahán s keramickou vrstvou | ks | 20 |  |  | 0 |  | Sieťka nad kahán s keramickou vrstvou, rozmer: 120x120 mm | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
46 | Balóniky pipetovacie | ks | 5 |  |  | 0 |  | Balóniky pipetovacie Standard | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
48 | Lampa jednoprvková Ca | ks | 1 |  |  | 0 |  | Lampa jednoprvková Ca - náhradný diel k prístroju AAS Szimadzu 660 | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
49 | Lampa jednoprvková Mg | ks | 1 |  |  | 0 |  | Lampa jednoprvková Mg - náhradný diel k prístroju AAS Szimadzu 660 | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
50 | Lampa K/Na | ks | 1 |  |  | 0 |  | Lampa K/Na - náhradný diel k prístroju AAS Szimadzu 660 | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
51 | Zápalný drôtik Kantal | bal | 8 |  |  | 0 |  | C 5010.3 Zápalný drôtik Kantal do štandardnej rozkladnej nádoby C 5010, 5 ks v balení | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
52 | Vitónové tesnenie | ks | 4 |  |  | 0 |  | Vitónové tesnenie pre skúmavky s priemerom 42 mm pre destilačný prístroj UDK 132 | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce | napr. Kat.č.: 10002322 – Tesnenie čierne pre trubice na UDK 132
53 | Uhlíkový filter | ks | 2 |  |  | 0 |  | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica | napr. Uhlíkový CTO 10 " filter - Uhlíková vložka s lisovaným aktívnym uhlím- , filtrácia do 10 mikrónov , dodavateľ .f BioHit .sk
54 | Mechanický filter | ks | 2 |  |  | 0 |  | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica | napr. Mechanický filter 10 "- Náhradná filtračná vložka 10 pal., 1 mikrón dodávateľ .f.BioHit.sk
55 | Ionexová nápĺň | ks | 2 |  |  | 0 |  | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica | napr. Fitračná náplň MIXED -BED PUROLITE MB 400 - 1liter, dodávateľ Mojavoda.sk
56 | Membrána TFM 36 | ks | 2 |  |  | 0 |  | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica | napr. Osmotická membrána TFC 75 GPD, dodávateľ f.Bio HIT.sk
57 | Kvalitatívny filtračný papier | bal | 45 |  |  | 0 |  | S plošnou hmotnosťou 84 g/m2, priemer Ø 125 mm, veľmi rýchla filtrácia 15s, 100ks/balenie | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
58 | Kvalitatívny filtračný papier, | bal | 45 |  |  | 0 |  | S plošnou hmotnosťou 87 g/m2, priemer Ø 150 mm, stredne rýchla filtrácia 130s, 100ks/balenie | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
59 | Filtračný papier hárkový, | bal | 3 |  |  | 0 |  | 500x500 mm, balenie 12,5kg | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
60 | Vata buničitá | 1000g | 3 |  |  | 0 |  | vinutá v rolkách 1000g | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
61 | Sáčky Ancom na vlákninu f57 | 200 ks | 16 |  |  | 0 |  | Kompatibilné s prístrojom Ankom 200,pórovitosť 25 mikrónov, schopné odolávať 72% H2SO4, bez popolové | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
78 | Filtračný papier | bal | 30 |  |  | 0 |  | Filtračný papier filtrak grade 392, červený bod, 150 mm rozmer, 100ks/balenie | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
79 | Filtračný papier 2 | 12,5 kg | 2 |  |  | 0 |  | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu, plošná hmotnosť papiera je 80g/m2, obsah popola max. 0.5%, vlhkosť max. 8%, filtračná rýchlosť podľa ČSN 50 0338 je 35 sekúnd, nekrepované hárky vo formáte 50x50 cm, balenie po 12,5 kg. | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
80 | Filtračný papier 3 | balenie | 8 |  |  | 0 |  | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu, kruhový výsek priemer 90mm, neskladaný KA1, 100 ks/bal. | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
81 | Filtračný papier 4 | balenie | 8 |  |  | 0 |  | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu, KA3 kruhový výsek priemer 150 mm, neskladaný, fialový pásik, 100 ks/bal. | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
82 | Filtračný papier 5 | 10 kg | 4 |  |  | 0 |  | Filtračný papier kvalitatívny hladký, pre všeobecné použitie, plošná hmotnosť 80 g/m2, hárkový 0,6 x 0,6 m, 10 kg/bal | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
83 | Filtračný papier 6 | 12,5 kg | 2 |  |  | 0 |  | Filtračný papier hárkový 600x600 mm, plošná hmotnosť 110 g/m2, (10 kg/bal) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
84 | Filtračný papier 7 | bal | 80 |  |  | 0 |  | Kvalitatívny filtračný papier skladaný, kruhové výseky, priemer 150mm, Fv 100, filtrácia jemných zrazenín (100 ks/bal) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
105 | Elix 35 | ks | 4 |  |  | 0 |  | Elix 35: Progard, PROGTLCS1 (do destilačného prístroja) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
107 | Remeň do šrotovníka | ks | 2 |  |  | 0 |  | Remeň do šrotovníka Laboratory Mill 3100 (Perten) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany | napr. kat.č. 31.03.03
109 | Rukavice | bal | 12 |  |  | 0 |  | Rukavice - Nitrilové, vyšetrovacie (Purple Nitril), nesterilné, nepudrované, veľkosť M-stredné (balenie/100ks) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
110 | Rukavice 2 | bal | 4 |  |  | 0 |  | Rukavice gumové jednorázové, veľkosť M, L 100 ks/bal. | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
111 | Rukavice 3 | bal | 8 |  |  | 0 |  | Rukavice jednorázové latexové , pudrované, balenie po 100 ks, veľkosť M | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
112 | Termorukavice | 1 pár | 2 |  |  | 0 |  | Termorukavice, prstové do 250 °C, veľkosť M | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
118 | vysúšadlo voľné | 1 kg | 2 |  |  | 0 |  | Silikagél, vysúšadlo voľné, biele, zrnenie 2 - 5 mm (1 kg) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
123 | Štetec | ks | 8 |  |  | 0 |  | Štetec plochý, krátka rúčka, štetiny z prírodného materiálu, šírka 3 palce (76,2 mm) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
126 | papierové utierky | balenie | 20 |  |  | 0 |  | Priemyselné papierové utierky, extra savé, extra pevné aj v mokrom stave, farba biela, 500 útržkov/rol., rozmer útržku 340 mm (dĺžka) x 235 mm (šírka), 2 rolky/balenie | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
127 | Vata buničitá | balenie | 16 |  |  | 0 |  | Vata buničitá (papierová) , nesterilná, 500g | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
128 | Vata buničitá vinutá | balenie | 20 |  |  | 0 |  | Vata buničitá vinutá v rolkách (balenie/1000g) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
130 | Priemyselné papierové utierky, rozmer útržku min. 350x240 mm, 500 útržkov v rolke | rolka | 30 |  |  | 0 |  | Priemyselné papierové utierky, rozmer útržku min. 350x240 mm, 500 útržkov v rolke | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
138 | Rukavice veľkosti M vyrobené z vysokokvalitného latexu, protišmykové, bez púdru | bal | 80 |  |  | 0 |  | Rukavice veľkosti M vyrobené z vysokokvalitného latexu, protišmykové, bez púdru, 100ks/balenie | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
139 | Rukavice veľkosti L vyrobené z nitrilu, protišmykové, bez púdru | bal | 50 |  |  | 0 |  | Rukavice veľkosti L vyrobené z nitrilu, protišmykové, bez púdru, 100ks/balenie | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
143 | kolóny do výrobníka ultračistej vody | ks | 4 |  |  | 0 |  | kolóny do výrobníka ultračistej vody-Barnstead-cartrige D50231 precleaning RO a Barnstead-cartrige D50233 Ultrapure | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
149 | Rukavice gumové | bal | 5 |  |  | 0 |  | nitrilové nepudrované jednorázové, veľkosť M, 100 ks/balenie | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
150 | Filtračný papier | bal | 20 |  |  | 0 |  | pre kvalitatívnu analýzu, kruhový výsek priemer 90 mm, neskladaný KA3, fialový pásik, 100 ks/bal | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
151 | Vata buničitá | bal | 5 |  |  | 0 |  | nesterilná, vinutá, 500 g/bal | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
153 | vata buničitá | ks | 5 |  |  | 0 |  | vata buničitá v rolkách 1000 g | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
170 | Filtračný papier | bal | 20 |  |  | 0 |  | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu Whatman grade 1alebo ekvivalent, skladaný , kruhový výsek 150 mm, bal. 100ks | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
184 | Filtračný papier hárkový | bal | 2 |  |  | 0 |  | Filtračný papier hárkový, kvalitatívny, 500x500 mm, 100g/m2, , 12,5 kg v balení | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
185 | Vata buničitá vinutá v rolkách | ks | 10 |  |  | 0 |  | Vata buničitá vinutá v rolkách, 500 g, šírka 30 cm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
189 | Gáza v rolke | ks | 10 |  |  | 0 |  | Bielená hydrofilná gáza zo 100% bavlny s hustotou 17 nití/cm2, rolka 90cm x 10m | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
190 | utierky s netkanej textílie | balenie/40 ks | 15 |  |  | 0 |  | Utierky z netkanej textílie. Produkt musí spĺňať nasledovné parametre: • Produkt z mäkkého materiálu 100 % viskóza • Produkt neuvoľnujúci vlákna, vhodný na utieranie optických materiálov ako sklíčok kyviet a podobne. • Produkt musí byť autoklávovateľný minimálne pri 120 °C • Produkt musí byť pevný aj pri väčšom namáhaní • Vzhľadom na predpokladanú spotrebu v laboratóriu, na dostupné skladovacie priestory a cenu je najvýhodnejšie balenie obsahujúce kotúč s minimálne 300 ústrižkami v 1 ks produktu. • Rozmery ústrižku musia byť aspoň 27 x 38 cm. | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
191 | Utierky / laboratórna univerzálna dvojvrstvová papierová utierka, | bal | 20 |  |  | 0 |  | Utierky / laboratórna univerzálna dvojvrstvová papierová utierka, extra silná s dobrou absorpciou pri utieraní povrchov a predmetov min. 750 listov, s min. rozmermi v 235 mm x š 262 mm x d 524 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
196 | parafilm 100 mm, 75 m dĺžka | ks | 12 |  |  | 0 |  | parafilm 100 mm, 75 m dĺžka | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
200 | Utierky / laboratórna univerzálna dvojvrstvová papierová utierka, | bal | 28 |  |  | 0 |  | Utierky / laboratórna univerzálna dvojvrstvová papierová utierka, extra silná s dobrou absorpciou pri utieraní povrchov a predmetov min. 750 listov, s min. rozmermi v 235 mm x š 262 mm x d 524 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
227 | parafilm 100 mm, 75 m dĺžka | ks | 5 |  |  | 0 |  | Parafilm šírka 50 mm, dĺžka 75 m | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
229 | Utierky / laboratórna univerzálna dvojvrstvová papierová utierka, extra silná s dobrou absorpciou pri utieraní povrchov | balenie/2 ks | 6 |  |  | 0 |  | Utierky / laboratórna univerzálna dvojvrstvová papierová utierka, extra silná s dobrou absorpciou pri utieraní povrchov extra silná s dobrou absorpciou pri utieraní povrchov a predmetov min. 750 listov, s min. rozmermi v 235 mm x š 262 mm x d 524 mm | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
248 | Filtračný papier hárkový | bal | 4 |  |  | 0 |  | 500x500 mm, balenie 12,5kg | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
253 | Uhlíkový filter pre Aquipur 3x | ks | 3 |  |  | 0 |  | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica | napr. Uhlíkový CTO 10 " filter - Uhlíková vložka s lisovaným aktívnym uhlím- , filtrácia do 10 mikrónov , dodavateľ .f BioHit .sk
254 | Mechanický filter pre Aquipur 3x | ks | 3 |  |  | 0 |  | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica | napr. Mechanický filter 10 "- Náhradná filtračná vložka 10 pal., 1 mikrón dodávateľ .f.BioHit.sk
255 | Ionexová nápĺň pre Aquipur 3x | ks | 3 |  |  | 0 |  | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica | napr. Fitračná náplň MIXED -BED PUROLITE MB 400 - 1liter, dodávateľ Mojavoda.sk
256 | Membrána TFM 36 pre Aquipur 3x | ks | 3 |  |  | 0 |  | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica | napr. Osmotická membrána TFC 75 GPD, dodávateľ f.Bio HIT.sk
257 | Kvalitatívny filtračný papier, s plošnou hmotnosťou 84 g/m2, priemer Ø 125 mm, veľmi rýchla filtrácia 15s | bal | 30 |  |  | 0 |  | S plošnou hmotnosťou 84 g/m2, priemer Ø 125 mm, veľmi rýchla filtrácia 15s, 100ks/balenie | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
258 | Kvalitatívny filtračný papier, s plošnou hmotnosťou 87 g/m2, priemer Ø 150 mm, stredne rýchla filtrácia 130s | bal | 30 |  |  | 0 |  | S plošnou hmotnosťou 87 g/m2, priemer Ø 150 mm, stredne rýchla filtrácia 130s, 100ks/balenie | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
259 | Filtračný papier hárkový, | bal | 3 |  |  | 0 |  | 500x500 mm, balenie 12,5kg | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
260 | Vata buničitá vinutá v rolkách | 1000g | 3 |  |  | 0 |  | vinutá v rolkách 1000g | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
261 | Sáčky Ancom na vlákninu f57 | 200 ks | 15 |  |  | 0 |  | Kompatibilné s prístrojom Ankom 200,pórovitosť 25 mikrónov, schopné odolávať 72% H2SO4, bez popolové | VÚTPHP - Vyskumný ústav trávnych porastov a horského hospodárstva, Mládežnícka 3758/36, 974 04 Banská Bystrica
272 | Rukavice | bal | 5 |  |  | 0 |  | Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť L, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
273 | Rukavice | bal | 5 |  |  | 0 |  | Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť M, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
274 | vata | 500 g | 2 |  |  | 0 |  | vata buničitá | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
275 | Vata obvazová | 1 kg | 2 |  |  | 0 |  | Vata obvazová skladaná | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
281 | drsný tlčik porcelánový | ks | 2 |  |  | 0 |  | drsný tlčik porcelánový k trecím miskám priemer 30mm, dĺžka 135mm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
282 | drsný tlčik porcelánový | ks | 2 |  |  | 0 |  | drsný tlčik porcelánový k trecím miskám priemer 36mm, dĺžka 150mm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
283 | extrakčné patróny | bal | 1 |  |  | 0 |  | extrakčné patróny z celulózy pre Soxhletov extraktor 33 x 80 mm, balenie 25 ks | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
284 | Filtračný papier | bal | 20 |  |  | 0 |  | Filtračný papier kvantitatívny, priemer 185 mm, väčšia rýchlosť filtrácie, porozita 20-25μm, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
285 | Filtračný papier | bal | 20 |  |  | 0 |  | Filtračný papier kvantitatívny, priemer 185 mm, stredná rýchlosť filtrácie, porozita cca 16μm, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
286 | Filtračný papier | bal | 20 |  |  | 0 |  | Filtračný papier kvantitatívny, priemer 185 mm, pomalá rýchlosť filtrácie, porozita cca 2,5μm, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
287 | filtračný papier | 12,5 kg | 3 |  |  | 0 |  | filtračný papier hárkový pre všeobecné použitie, 500 x 500mm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
288 | Filtračný papier | bal | 4 |  |  | 0 |  | filtračný papier Whatmann č.54, priemer 185 mm, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
289 | filtračné kelimky | bal | 2 |  |  | 0 |  | filtračné kelimky k Fibertecu P2, Crucible P2,St 40-100 UM 6/set | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
315 | Rukavice | bal | 3 |  |  | 0 |  | Štandardné vyšetrovacie rukavice zelené, 25mµ, 95cm dlhé. materiál 100% polyetylén, 100 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
318 | trecia miska | ks | 1 |  |  | 0 |  | trecia miska porcelánová drsná priemer 125mm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
327 | Kompresy z gázy | bal | 2 |  |  | 0 |  | Kompresy z gázy - 7,5x7,5 cm 100ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
330 | Rukavice -Latexové, L | bal | 10 |  |  | 0 |  | Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť L, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
331 | Rukavice -Latexové, M | bal | 7 |  |  | 0 |  | Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť M, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
332 | Rukavice -Latexové, S | bal | 4 |  |  | 0 |  | Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť S, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
333 | Rukavice, M | bal | 10 |  |  | 0 |  | Rukavice - Nitrilové, vyšetrovacie (Purple Nitril), nesterilné, nepudrované, veľkosť M-stredné, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
334 | Rukavice, L | bal | 10 |  |  | 0 |  | Rukavice - Nitrilové, vyšetrovacie (Purple Nitril), nesterilné, nepudrované, veľkosť L-stredné, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
339 | Počítacia komôrka | bal | 25 |  |  | 0 |  | Počítacia komôrka standard, 8 komôrok, 20 um | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
340 | Alobal | bal | 2 |  |  | 0 |  | Alu fólia 45 cm x 150 m, 11 um jednotlivo balená | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
345 | filtračný papier | 5 kg | 1 |  |  | 0 |  | filtračný papier 40x40 cm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
347 | Rukavice | bal | 2 |  |  | 0 |  | Rukavice - Nitrilové, vyšetrovacie (Purple Nitril), nesterilné, nepudrované, veľkosť M-stredné (balenie/100ks) | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
348 | Rukavice L-stredné, | bal | 10 |  |  | 0 |  | Rukavice - Nitrilové, vyšetrovacie (Purple Nitril), nesterilné, nepudrované, veľkosť L-stredné, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
380 | rukavice L | bal | 5 |  |  | 0 |  | Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť L, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
381 | rukavice M | bal | 5 |  |  | 0 |  | Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť M, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
382 | rukavice S | bal | 5 |  |  | 0 |  | Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť S, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
383 | rukavice Nitrilové M | bal | 5 |  |  | 0 |  | Rukavice - Nitrilové, vyšetrovacie (Purple Nitril), nesterilné, nepudrované, veľkosť M-stredné, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
384 | rukavice Nitrilové L | bal | 5 |  |  | 0 |  | Rukavice - Nitrilové, vyšetrovacie (Purple Nitril), nesterilné, nepudrované, veľkosť L-stredné, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
389 | Vata buničitá | 500g | 3 |  |  | 0 |  | Vata buničitá (papierová) , nesterilná | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
390 | Vata obvazová | 1 kg | 3 |  |  | 0 |  | Vata obvazová skladaná | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
401 | mikrofilter | 50 ks | 4 |  |  | 0 |  | mikrofilter 30 syringe filters Puradisc 30 syringe filter, cellulose acetate, 0.2 μm, 50/pk | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
404 | Okuliare | ks | 2 |  |  | 0 |  | Okuliare Carina Klein | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
405 | Rukavice | bal | 5 |  |  | 0 |  | Rukavice Semperplus L, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
406 | Rukavice | bal | 5 |  |  | 0 |  | Rukavice Semperplus M, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
407 | Rukavice | bal | 5 |  |  | 0 |  | Rukavice Semperplus S, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
408 | dezinfekcia rúk | 500 ml | 5 |  |  | 0 |  | CHIRODERM dezinfekcia rúk | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
409 | Utierky | bal | 5 |  |  | 0 |  | Utierky TORK Advanced (Super) 430, 170 m | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
410 | Savo 1 l | bal 6 ks | 5 |  |  | 0 |  | BANOX 1000 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
515 | vinylové rukavice, jednorázové, | bal | 50 |  |  | 0 |  | rukavice M 7/8, vinylové, jednorázové, nepúdrované, matné, biele, nesterilné, použiteľné pre pravú aj ľavú ruku, v baleni 100 ks | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
540 | Striekačkové filtre jednorazové napr.Durapore GV, hydrofóbne, veľkosť pórov 0,22mm, priemer 13 mm (balenie/100ks) | balenie | 6 |  |  | 0 |  | Striekačkové filtre jednorazové napr.Durapore GV, hydrofóbne, veľkosť pórov 0,22mm, priemer 13 mm (balenie/100ks) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
541 | Striekačkový filter, membrána nylon, priemer 25 mm, pórovitosť 0,45 μm (balenie/100ks) | balenie | 6 |  |  | 0 |  | Striekačkový filter, membrána nylon, priemer 25 mm, pórovitosť 0,45 μm (balenie/100ks) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
550 | Živné pôdy | 500 g | 20 |  |  | 0 |  | Živné pôdy pre mikrobiológiu, mäsopeptónový agar_MPA, 0,5 kg balenie | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
551 | Živné pôdy 2 | 500 g | 40 |  |  | 0 |  | Živné pôdy pre mikrobiológiu - sladinkový agar_SA, 0,5 kg | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
552 | Živný bujón | balenie | 2 |  |  | 0 |  | Živný bujón MPB, 5 kg balenie | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
553 | Živný sladinkový bujón | 500 g | 20 |  |  | 0 |  | Živný sladinkový bujón, 500 g | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
555 | Mueller-Hinton bujón | 500 g | 2 |  |  | 0 |  | Mueller-Hinton bujón, 500 g | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
556 | agar, kg | 1 kg | 1 |  |  | 0 |  | agar, kg | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
570 | Univerzálne indikátorové papieriky | bal | 10 |  |  | 0 |  | pH 0-12 Univerzálne indikátorové papieriky (1 bal. - 100 ks univerzálnych indikátorových papierikov, 1 ks - dĺžka: 7.5 cm, šírka:0.5 cm) bal. | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
577 | balónik 50 | ks | 10 |  |  | 0 |  | balónik pipetovací Flip, automatický ventil, pre pipety max 50 ml | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
647 | pracovné ochranné okuliare | ks | 2 |  |  | 0 |  | Ochranné pracovné okuliare, s pogumovanou časťou na nose, odolné voči poškirabaniu a zaroseniu sa | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
648 | Rukavice Semperguard nepudrované veľkosti M 100ks/bal | bal | 1 |  |  | 0 |  | Rukavice Semperguard nepudrované veľkosti M 100ks/bal | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
649 | Rukavice Semperguard nepudrované veľkosti L 100ks/bal | bal | 1 |  |  | 0 |  | Rukavice Semperguard nepudrované veľkosti L 100ks/bal | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
653 | Zátka PE pre NZ 29/32 | ks | 10 |  |  | 0 |  |  | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
659 | Extrakčné patróny z celulózy pre Soxhlex 33/100mm 25ks/bal | 25 ks | 4 |  |  | 0 |  | Extrakčné patróny z celulózy pre Soxhlex 33/100mm 25ks/bal | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
660 | Filtračný papier F 12A (f.r.20s) priem.110mm 100ks/bal | bal | 2 |  |  | 0 |  | Filtračný papier F 12A (f.r.20s) priem.110mm 100ks/bal | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
661 | Filtračný papier F 11A (f.r.10s) priem.110mm 100ks/bal | bal | 2 |  |  | 0 |  | Filtračný papier F 11A (f.r.10s) priem.110mm 100ks/bal | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
662 | Popisovač čierny na sklo | bal | 1 |  |  | 0 |  | popisovacie pero na chemické sklo, plasty a iné povrchy, na suché aj mokré, rýchloschnúci atrament, bez obsahu latexu, pri použití na sklo, porcelán a kovy sa nerozmaže pri namočení vo vode, ale je zmývateľný rozpúšťadlami, čierna farba, 10 ks/bal. | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
670 | Miešadielko valcové s prstencom rozmer 30/6mm | bal | 6 |  |  | 0 |  | Miešadielko valcové s prstencom rozmer 30/6mm, 10 ks/bal. | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
NUKLEUS 313011V387
4 | Papierové utierky | rolka | 10 |  |  | 0 |  | Priemyselné papierové utierky, rozmer útržku min. 350x240 mm, 500 útržkov v rolke | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
12 | Latexové rukavice, veľkosť M | bal | 10 |  |  | 0 |  | Nepudrované, veľkosť M, bal/100 ks | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
13 | Rukavice - Latexové | bal | 10 |  |  | 0 |  | Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť S, 100ks/balenie | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
16 | Silikónové tlačky | bal | 20 |  |  | 0 |  | silikónové tlačky na manipuláciu s embryami SYNGA, 5 ks v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
20 | KODAK elektron mikroskopický film | 100 ks | 5 |  |  | 0 |  | KODAK electron microscopy film 4489, 6,5x9cm pre zhotovenie elektronogramov na stávajúcom elektrónovom mikroskope JEOL CXII | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
24 | parafilm | ks | 2 |  |  | 0 |  | parafilm 100 mm, 75 m dĺžka | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
25 | Sterilné striekačkové filtre | 50 ks | 14 |  |  | 0 |  | PES, 25mm, 0,2um | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
PodporaH2020 313011W956
47 | Lodička na váženie | ks | 5 |  |  | 0 |  | Lodička na váženie porcelánová; dĺžka 60 mm; šírka 30 mm; výška 12 mm; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
60 | Ochranné rukavice protiteplotné Kevlar prstové do 250°C, veľkosť 8 | ks | 3 |  |  | 0 |  | Ochranné rukavice protiteplotné Kevlar prstové do 250°C; veľkosť 8; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
61 | Filtračný papier hárkový | bal. | 2 |  |  | 0 |  | Filtračný papier hárkový;mäkší krepový; 580x580 mm; 12,5 kg v balení; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
62 | Filtračný papier / kruhové výseky | bal. | 7 |  |  | 0 |  | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu; kruhové výseky; balenie 100 ks; druh 1291; modrá páska - malá rýchlosť filtrácie; priemer 185 mm; | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti