## Hárok1
[9 empty] | Vzorový formulár č. 1.02 | Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórny materiál - časť SPEC
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru, katalógové číslo a link na internetovú stránku tovaru; Poznámka2
SmartFarm 313011W112
47 | Elektróda pre pH meter | ks | 2 |  |  | 0 |  | Elektróda pre pH meter HANNA HI 2210, označenie elektódy HI 1131B, Popis: plniteľná sklenená kombinovaná elektróda s jednoduchým rozhraním AgCl, rozsah 0 až 13 pH, rozhranie so vzorkou: 1x keramická frita, výtok 15-20 µL/h, elektrolyt: KCl 3,5M + AgCl (HI7071), bez teplotného čidla, s BNC konektorom a 1 m káblom) | VÚA - VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE (Agroecology Research Institute) MICHALOVCE, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
75 | Dávkovač | ks | 2 |  |  | 0 |  | Dávkovač Finnpipette Dispenser alebo ekvivalent, objem dávkovania 10-60 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
76 | Dávkovač 2 | ks | 1 |  |  | 0 |  | Dávkovač Finnpipette Dispenser alebo ekvivalent, objem dávkovania 50-100 ml | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
77 | Easy-fit torch | ks | 4 |  |  | 0 |  | Easy-fit torch for 4200 MP-AES, G8009-70000, Agilent Technologies alebo ekvivalent | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
98 | N-Catalyst | balenie | 10 |  |  | 0 |  | N-Catalyst, 502-049, Leco alebo ekvivalent , 50 g/bal | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
102 | Jednokanálová pipeta | ks | 2 |  |  | 0 |  | Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemom 100-1000 µl, sada špičiek | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
103 | Jednokanálová pipeta 2 | ks | 2 |  |  | 0 |  | Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemom 20-200μl, sada špičiek | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
104 | Jednokanálová pipeta 3 | ks | 2 |  |  | 0 |  | Jednokanálová pipeta nadstaviteľný objem 1000-5000μl, sada špičiek | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
106 | Reagent Anhydron | balenie | 10 |  |  | 0 |  | Reagent Anhydron, 501-171, Leco alebo ekvivalent , 0,454 kg | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
115 | Sodíková lampa | ks | 4 |  |  | 0 |  | Sodíková lampa 589 nm, pre digitálny POLARIMETER P3001RS KRÜSS | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
117 | cartridge pre výrobu superčistej vody | ks | 2 |  |  | 0 |  | Synergy pak 1 - cartridge pre výrobu superčistej vody | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
165 | Pipeta automatická | ks | 3 |  |  | 0 |  | jednokanálové pipety s nastaviteľným objemom pre dávkovanie roztokov a kvapalín v objeme (50-200 µl) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
166 | Pipeta automatická | ks | 3 |  |  | 0 |  | jednokanálové pipety s nastaviteľným objemom pre dávkovanie roztokov a kvapalín v objeme (1-5 ml) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
168 | airbrush kompresor na aplikáciu inokula na listy rastlín a príslušenstvo | ks | 1 |  |  | 0 |  | Airbrush kompresor s reguláciou tlaku cca 2,07 bar,gumové pätky na tlmenie vibáci. Príslušenstvo na aplikáciu inokula (airbrush - striekacia pištoľ s nádobkami na tekutinu, držiak, kábel, prívodná hadica) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
293 | jednokanálová automatická pipeta | ks | 1 |  |  | 0 |  | jednokanálová automatická pipeta nastaviteľná,objem1000-10000 mikrolitrov, sada špičiek | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
294 | jednokanálová automatická pipeta | ks | 1 |  |  | 0 |  | jednokanálová automatická pipeta nastaviteľná,objem100-1000 mikrolitrov, sada špičiek | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
295 | jednokanálová automatická pipeta | ks | 1 |  |  | 0 |  | jednokanálová automatická pipeta nastaviteľná,objem10-100 mikrolitrov, sada špičiek | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
316 | teplomer | ks | 1 |  |  | 0 |  | teplomer obalový 0-100°C, rozlíšenie 0,1°C | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
317 | teplomer | ks | 1 |  |  | 0 |  | teplomer 0-100°C so zábrusom, s dĺžkou 200 mm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
320 | stolný dávkovač | ks | 1 |  |  | 0 |  | stolný dávkovač na koncentrované kyseliny a zásady, 1-10 ml, vrátane fľaše 2000 ml | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
355 | pipeta 10 | ks | 1 |  |  | 0 |  | Pipeta Clinipet CP1000, 1000 µl, modrá, HTL | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
356 | pipeta 1-3 | ks | 2 |  |  | 0 |  | Pipeta Discovery Comfort DV5000, 500 - 5000 µl, bílá, HTL | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
357 | Pipeta | ks | 2 |  |  | 0 |  | Jednokanálová pipeta s fixným objemom 1 mL | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
364 | dvojrámikový izolátor | ks | 6 |  |  | 0 |  | dvojrámikový izolátor na včeliu matku | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
394 | Stojan na 6 pipiet | ks | 1 |  |  | 0 |  | Stojan na 6 pipiet – kompatibilný k existujúcim jednokanálovým pipetám BRAND Transferpette | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
402 | Klietka na matky zasielacia | ks | 500 |  |  | 0 |  | Klietka na matky zasielacia | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
403 | škôlkovacia klietka na matky | ks | 200 |  |  | 0 |  | škôlkovacia klietka na matky | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
419 | pipetík Brand | ks | 1 |  |  | 0 |  | pipetík Brand | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
516 | sada mikropipiet Eppendorf Research plus, 0,5-10 ml, 10-100 ml, 100-1000 ml | kit | 1 |  |  | 0 |  | sada 3 ks pipiet Eppendorf Research plus s objemami 0,5-10 ul, 10-100 ul, 100-1000 ul, jednokanálová pipeta, variabilné nastavenie objemu, deklarovatelná životnosť min. 5 rokov, keramicky piest, celá pipeta autoklávovateľná v nerozoberateľnom stave, oddelené tlačidlo na ľahké, pevné a rovnomerné nasadenie špičiek, kompatibilná so spičkami typu Eppendorf | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
543 | Uhlíkový filter kompatibilný so zariadením Rodem 6/14-DX-A50TW-36011 na ultračistú vodu. | balenie | 5 |  |  | 0 |  | Uhlíkový filter kompatibilný so zariadením Rodem 6/14-DX-A50TW-36011 na ultračistú vodu. | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
546 | Multikanálová pipeta, 12 | ks | 2 |  |  | 0 |  | Multikanálová pipeta, 12 -kanálová 100 - 300 ml, sada špičiek | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
547 | Multikanálová pipeta, 8 | ks | 2 |  |  | 0 |  | Multikanálová pipeta, 8 -kanálová 100 - 300 ml, sada špičiek | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
560 | Vortex | ks | 1 |  |  | 0 |  | Minimálne technické parametre: Vortex alebo miešadlo na krátkodobé trepanie, regulovateľné otáčky, spúšťanie dotykom alebo kontinuálna prevádzka, nastaviteľná rýchlosť trepania. | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
561 | Multikanálová 8 do 100 | ks | 3 |  |  | 0 |  | Multikanálová pipeta, 8 -kanálová do 100 ml, sada špičiek | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
562 | Multikanálová pipeta, 12 10-100 | ks | 2 |  |  | 0 |  | Multikanálová pipeta, 12 -kanálová, 10 - 100 ml, sada špičiek | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
563 | Multikanálová pipeta, 12 30-300 | ks | 2 |  |  | 0 |  | Multikanálová pipeta, 12 -kanálová, 30 - 300 ml, sada špičiek | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
566 | Súprava 3 - 3 pipety | 1 sada | 5 |  |  | 0 |  | Súprava 3 - 3 pipety: 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl, 1 - 10 ml, | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
567 | Zkumavka s kulatým dnem, GL 18, pr. 16 x 100/1,8 mm, sklo | ks | 100 |  |  | 0 |  | d 16 mm, l 100mm, t 1,8 mm | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
569 | Laboratórny stolový pH | 1 sada | 2 |  |  | 0 |  | Laboratórny stolový pH meter, | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
639 | Soxhlet aparatúra | ks | 2 |  |  | 0 |  | Soxhlet aparatúra, Kompletná Soxhletova aparatúra skládajúca se z banky, Soxhletova extraktoru a chladiča, min. objem Soxhletova extraktoru 200 ml, objem banky 300 ml. | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce | Tomuto zodpovedá napr. Soxhlet Extraction Apparatus, size large, extractor I.D. 50 mm, extractor volume 200 ml, flask volume 300 ml. Dodávateľ: Sigma Aldrich, kat. č. 64826. https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/supelco/64826?lang=en&region=SK&cm_sp=Insite-_-caContent_prodMerch_gruCrossEntropy-_-prodMerch10-2
643 | Prečerpávač kvapalín PVC | ks | 1 |  |  | 0 |  | Prečerpávač kvapalín PVC | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
663 | Dávkovač 1ul-50ml | ks | 1 |  |  | 0 |  | Dávkovač S 1ul-50ml | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
664 | Dávkovač electronic vr. nabíjacieho stojana | ks | 1 |  |  | 0 |  | Dávkovač electronic vr. nabíjacieho stojana | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
665 | Ohrevné hniezdo | ks | 1 |  |  | 0 |  | Ohrevné hniezdo pre banku o objeme 250ml | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
666 | Ohrevné hniezdo | ks | 1 |  |  | 0 |  | Ohrevné hniezdo pre banku o objeme 500 ml | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
667 | laboratórna váha NHB 200g/0,001g | ks | 1 |  |  | 0 |  | laboratórna váha NHB 200g/0,001g | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
668 | Bezpečnostná chladnička | ks | 1 |  |  | 0 |  | Bezpečnostná chladnička, bezpečnostná chladička pre skladovanie horlavín a výbušných látok, uzamykateľnú, objem do 220 L | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce | napr. Lovibond EX220
669 | Miešadlo RCT basic safety control priem.135mm | ks | 1 |  |  | 0 |  | Miešadlo RCT basic safety control priem.135mm | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
671 | Germicídna UV lampa na kolieskach s dosahom žiarenia 6m | ks | 1 |  |  | 0 |  | Germicídna UV lampa na kolieskach s dosahom žiarenia 6m, výkon 55W, spínacie hodiny, otvorený žiarič | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
672 | Laboratórna sušiareň, 53litrová | ks | 1 |  |  | 0 |  | Laboratórna sušiareň, 53litrová | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
673 | Stolový mobilný lis na výrobu oleja (spracovanie 10-15kg semien/h, výkon motora 2,2kW) | ks | 1 |  |  | 0 |  | Stolový mobilný lis na výrobu oleja (spracovanie 10-15kg semien/h, výkon motora 2,2kW) | PD INOVEC - PD INOVEC, Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce
NUKLEUS 313011V387
26 | Diamantový nôž | 1 ks | 1 |  |  | 0 |  | Diatome nôž pre rezanie ultratenkých rezov na stávajucom ultramikrotóme Leica ultracut, min. 2mm | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky | napr. nôž Ultra Diamond Knife 45° rozmer 2,1 mm Wet (pre rezanie s vodou).
SUPOKLIP 304011Y185
1 | Dávkovač s ventilom 0,5 – 5 ml | 1 ks | 1 |  |  | 0 |  | Dávkovač s ventilom 0,5 – 5 ml, na organické kyseliny, delenie po 0,02 ml, Nepresnosť ±%: 0.1, Nesprávnosť ±%: 0.5 | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
2 | Dávkovač s ventilom 1 – 10 ml | 1 ks | 1 |  |  | 0 |  | Dávkovač s ventilom 1 – 10 ml, na organické kyseliny, delenie po 0,05 ml, Nepresnosť ±%: 0.1, Nesprávnosť ±%: 0.5 | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
3 | Pipeta 1-kanálová | 1 ks | 1 |  |  | 0 |  | Pipeta 1-kanálová, s fixným objemom 2000 µl | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
4 | Sada mikropipiet | 3 ks | 1 |  |  | 0 |  | Sada mikropipiet – štartovací balíček, po 1 ks pipiet s objemom 100-1000 µl, 500-5000 µl a 1000-10000 µl | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti