## Hárok1
[9 empty] | Vzorový formulár č. 1.02 | Vzorový formulár č. 1.02
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Chemikálie a substancie - časť Sady a kity
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru, katalógové číslo a link na internetovú stránku tovaru; Poznámka2
SmartFarm 313011W112
147 | Kit na izoláciu DNA z rastlín, tkanív alebo húb | bal | 8 |  | 0 | 0 | 0 | Kit na izoláciu 3-30 ug celkovej DNA z rastlín, tkanív alebo húb, bez etanolu , 250 kolóniek pre potreby PCR, RT PCR, blotovania s elučným objemom v rozsahu 50 μl - 400 μl pre vzorky s celkovou hmotnosťou menšou ako 100 mg; 250 izolácií/balenie | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
148 | Kit na izoláciu DNA z rastlín, tkanív alebo húb 2 | bal | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Kit na izoláciu min 250 ug celkovej DNA z rastlín, tkanív alebo húb, bez etanolu , 24 kolóniek pre potreby PCR, RT PCR, blotovania s elučným objemom v rozsahu 500 ul - 2 ml pre vzorky s celkovou hmotnosťou 1 g, 24 izolácií/bal. | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
149 | Elisa kit | bal | 4 |  | 0 | 0 | 0 | Elisa kit určený na stanovenie vírusu BYDV (Barley yellow dwarf virus) na 500 reakcií. | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
150 | Elisa kit 2 | bal | 4 |  | 0 | 0 | 0 | Elisa kit na stanovenie vírusu WDV (Wheat dwarf virus) na 500 reakcií. | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
151 | Elisa kit3 | bal | 4 |  | 0 | 0 | 0 | Elisa kit na stanovenie vírusu WSMV (Wheat streak mosaic virus) na 500 reakcií. | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
152 | Kit na syntézu c DNA | bal | 8 |  | 0 | 0 | 0 | AccuScript High Fidelity 1st Strand cDNA Synthesis Kit na syntézu cDNA, 50 reakcií/balenie | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
153 | TRI Reagent | bal | 6 |  | 0 | 0 | 0 | TRI Reagent, 50 ml-kit na izoláciu a purifikáciu RNA z väčšieho množstva materiálu | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
158 | Kit určený na izoláciu metagenomickej DNA z pôdy | bal | 4 |  | 0 | 0 | 0 | Kit určený na izoláciu metagenomickej DNA z pôdy (množstvo pôdy potrebnej na izoláciu DNA - 250 mg); homogenizácia vzorky pomocou rozbíjacích guličiek; prečistenie DNA: pomocou filtrácie použitím kolóniek; súčasti kitu uchovávané pri izbovej teplote. Balenie 50 izolácií. Tomuto zodpovedá napríklad DNeasy PowerSoil Kit | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
159 | Kit určený na optimalizáciu amplifikácie DNA fragmentov s rôznymi výbavami PCR pufrov | bal | 4 |  | 0 | 0 | 0 | Kit určený na optimalizáciu amplifikácie DNA fragmentov s rôznymi výbavami PCR pufrov (kit musí obsahovať rôzne PCR pufre na amplifikáciu problematických DNA úsekov -napr. na amplifikáciu pôdnej DNA; súčasťou musí byť dNTP, Mg a TAQ polymeráza. Balenie 250 jednotiek. Tomuto opisu zodpovedá napr. FailSafe™ PCR System, Epicentre | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
160 | Kit určený na amplifikáciu nukleových kyselín s rôznymi výbavami pufrov | bal | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Kit určený na amplifikáciu nukleových kyselín s rôznymi výbavami pufrov (enzým termostabilnej DNA polymerázy vhodný na analýzu metagenomickej bakteriálnej DNA. Balenie 1000 jednotiek. Tomuto zodpovedá napr.FailSafe™ Enzyme Mix Only, 1000 U, Epicentre | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
161 | Kolónkový kit určený na izoláciu RNA z rastlinných buniek a pletív resp. vláknitých buniek | bal | 5 |  | 0 | 0 | 0 | Kolónkový kit určený na izoláciu RNA z rastlinných buniek a pletív resp. vláknitých buniek s počtom 50 izolácií-Mini spin kolónky so silica- membránovou technológiou, elučný objem = 40–60 µl, typický výťažok 3–70 µg (100 mg rastlinného materiálu), veľkosť fragmentu min. 200 b, 10 izolácií, Súčasťou balenia sú: Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), Mini spin kolóny pre rastlinnú RNA, filtre, buffers,RNase-free rDNase. Tomuto kitu zodpovedá NucleoSpin RNA Plant pre 50 reakcií | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
162 | Kit obsahujúci všetky reagenty potrebné na rýchlu extrakciu genómovej DNA z listov rastlín a amplifikáciu pomocou PCR. | bal | 2 |  | 0 | 0 | 0 | The Extract-N-Amp Plant PCR Kit obsahuje všetky reagenty potrebné na rýchlu extrakciu genómovej DNA z listov rastlín a amplifikáciu pomocou PCR. Nový extrakčný roztok eliminuje potrebu konvenčného zmrazenia rastlinných tkanív kvapalným dusíkom, mechanického rozrušenia, organickej extrakcie, prečistenia pomocou kolóniek alebo zrážania DNA. (balenie je na 100 izolácii a 100 amplifikácii) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
164 | Sekvenačný kit určený na použitie na prístroji MiSeq Illumina | bal | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Sekvenačný kit určený na použitie na prístroji MiSeq Illumina, 600 cyklov (MiSeq Reagent Kit v3 (600-cycle) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
165 | kit na izoláciu celkovej rastlinnej RNA-kompatibilný s NGS sekvenovaním | bal | 10 |  | 0 | 0 | 0 | kit na izoláciu celkovej rastlinnej RNA-kompatibilný s NGS sekvenovaním (kit na izoláciu celkovej RNA z rastlinných vzoriek kompatibilný s NGS sekvenovaním, kit na min. 50 vzoriek) - tomu zodpovedá napr. kit Sigma, Spectrum Plant Total RNA kit (50 rnx), výrobca Sigma, cat. No. STRN50-1KT alebo ekvivalent | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
166 | kit na purifikáciu mRNA z celkovej RNA | bal | 10 |  | 0 | 0 | 0 | kit na purifikáciu mRNA z celkovej RNA (kit vhodný na purifikáciu mRNA z celkovej RNA, kit kompatibilný so sekvenovaním NGS, kit na min. 20 vzoriek) tomu zodpovedá napr. RiboMinus Plant kit, cat.A10838-08, výrobca Invitrogen alebo ekvivalent | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
167 | kit na prípravu cDNA obsahujúci rev. Transkriptázu | bal | 20 |  | 0 | 0 | 0 | kit na prípravu cDNA obsahujúci rev. Transkriptázu (kit na syntézu cDNA zo vzoriek izolovaných mRNA, kit na 20 vzoriek) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
169 | kit na izoláciu proteínovej frakcie | bal | 10 |  | 0 | 0 | 0 | kit na izoláciu proteínovej frakcie (set na izoláciu proteínovej frakcie z rastlín - napr. PER Plant protein extraction kit) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
171 | protilátka na detekciu rastlinného vírusu | bal | 5 |  | 0 | 0 | 0 | protilátka na detekciu rastlinného vírusu (protilátka na detekciu rastlinného vírusu) detekcia proteínového komplexu zahŕňa: Argonaute2, AGO2, cat. No. AS132682, výrobca Agrisera, alebo ekvivalent Anti-AtCYP81, cat. No. AS204445, Výrobca Agrisera alebo ekvivalent Anti-HSP70, cat. No. AS08371, výrobca Agrisera alebo ekvivalent Anti-MYB, cat. No. AS152989, výrobca Agrisera alebo ekvivalent Anti-WRI1, cat.no. AS164105, výrobca Agrisera alebo ekvivalent Anti Cat/Catalase, cat.no AS09501, výrobca Agrisera alebo ekvivalent Anti-GLDH, cat. No. AS06182, výrobca Agrisera alebo ekvivalent Anti-GLN1GLN2, cat.no. AS08295, výrobca Agrisera alebo ekvivalent Anti-AtCYP81, cat. No. AS204445, výrobca Agrisera alebo ekvivalent | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
172 | sekundárna protilátka-HRP konjugát | bal | 3 |  | 0 | 0 | 0 | sekundárna protilátka-HRP konjugát (značený konjugát na detekciu imunokomplexov) Anti rabbit-IgG – HRPlinked – whole antibody from donkey, NA 934-1ML alebo ekvivalent Anti-mouse-IgG-HRP – from goat, cat. No. 31430, Pierce, ThermoScientific alebo ekvivalent Anti chicken-IgG-HRP –from rabbit, cat. No. 31401, Pierce, ThermoScientific alebo ekvivalent | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
173 | protilátky proti rastlinným signálnym prenášačom napr. MAPK | bal | 5 |  | 0 | 0 | 0 | protilátky proti rastlinným signálnym prenášačom napr. MAPK (protilátky proti rastlinným signálnym prenášačom napr. MAPK) Anti-MKK2, cat.no. AS152905, výrobca Agrisera alebo ekvivalent Anti-AtMPK3, cat.no. M8318-200UL, výrobca Sigma alebo ekvivalent Anti-AtMPK6, cat. No.A7104-200UL, Sigma alebo ekvivalent | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
181 | kit na izoláciu plazmidovej DNA-miniprep | bal | 2 |  | 0 | 0 | 0 | kit na izoláciu plazmidovej DNA-miniprep (kit na izoláciu DNA metódou miniprep, 250 vzoriek) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
182 | kit na izoláciu plazmidovej DNA-maxiprep | bal | 20 |  | 0 | 0 | 0 | kit na izoláciu plazmidovej DNA-maxiprep (kit na izoláciu DNA metódou maxiprep, 25 vzoriek) | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
198 | Analytická enzýmová súprava určená na stanovenie obsahu obilninového beta - D-glukánu | bal. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Analytická enzýmová súprava určená na stanovenie obsahu obilninového beta - D-glukánu, 100 analýz/balenie | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
201 | Protein 230 Kit | bal | 6 |  | 0 | 0 | 0 | Produkt musí byť kompatibilný s prístrojmAgilent 2100 Bioanalyzer používanou na pracovisku | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
203 | Kompletná sada na stanovenie množstva mykotoxínu deoxynivalenolu metódou ELISA | bal | 6 |  | 0 | 0 | 0 | Kompletný rýchly ELISA kit pre kvantitatívnu analýzu Deoxynivalenolu v zrnách obilnín s maximálnou inkubáciou 15 minút; rozpätie kvantitatívneho merania toxínu čo najširšie minimálne od 0,2 do 6,00 ppm; minimálne 96 jamkový. Dodávanie kitov ELISA na základe ich expirácie podľa potrieb riešenia projektu. | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
204 | ELISA test na gliadin R-5 | bal | 10 |  | 0 | 0 | 0 | kompletný test ELISA na protilátku R-5 na stanovenie koncentrácie gluténu , musí spĺňať kritéria AOAC-OMA2012.01, AOAC-R1 120601, AACCI 38-50.01. Dodávanie kitov ELISA na základe ich expirácie podľa potrieb riešenia projektu | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
205 | Kokteilový roztok | bal | 5 |  | 0 | 0 | 0 | extrakčný pufor pre tepelne upravené vzorky pre ELISA test R-5, 105ml/bal | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
206 | ELISA test s protilátkou G12 | bal | 10 |  | 0 | 0 | 0 | kompletný ELISA test 96-jamkový, Test G12, ktorý dokáže detekovať aj potenciálne imunotoxické odrody ovsa. Sandwich Elisa kit so štandardami, protilátkou, extrakčným pufrom, premývací roztok, konjugačný, substrátový a stop roztok, na stanovenie imunotoxicity proteínov v ovsoch, obsahuje tlmivý roztok, limit detkcie 2 ppm, rozsah cca. od 4 do 200 ppm. Kit certifikovaný AOAC. Dodávanie kitov ELISA na základe ich expirácie podľa potrieb riešenia projektu | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
344 | Kit | bal | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Kit na fluorescenčnú detekciu annexinu V viazanú na apoptotické bunky a kvantitatívne stanovenie prietokovou cytometriou. | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
371 | Sample DMSCC kit for IBC | bal | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Sample DMSCC kit for IBC | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
373 | Protein 230 kit | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | Protein 230 kit | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
401 | Kit na reverznú transkripciu | kit | 5 |  | 0 | 0 | 0 | Kit na reverznú transkripciu, Reverse Transcription System, 50 rxn | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
402 | qPCR Master Kit | 5 ml | 15 |  | 0 | 0 | 0 | qPCR Master Kit, Go Taq qPCR Master Kit | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
403 | PCR Master Mix | kit | 2 |  | 0 | 0 | 0 | PCR Master Mix, Phire Tissue Direct PCR Master Mix, 1250 rxn | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
452 | Sekundárna protilátka s konjugovanou HRP | 0,8 mg/ml | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Sekundárna protilátka s konjugovanou HRP, goan anti-mouse, konjugovaa HRP | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
453 | Chemiluminiscenčný substrát na Western Blot | 100 ml | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Alkaline Phosphatase (AP) Chemiluminescent Substrate for Elisa/Membrane Blotting | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
492 | Súprava na izoláciu DNA - QIAamp DNA Mini Kit | bal | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Súprava určená pre izoláciu bakteriálnej DNA. Min.elution:60 μl. Zloženie:250 ks kolóniek, skúmavky 2ml, buffer ATL, BufferAL, Buffer AW1, Buffer AW2, BufferAE, Proteinázu K. Vyčistená DNA je pripravená následne pre priame pridanie do PCR alebo iných enzymatických reakcií. Doba prípravy:max 20 min.Kit kompatibilný s prístrojom Qiacube. Kit je určený pre 250 reakcií. Poskytuje purifikáciu na báze oxidu kremičitého,homogenizácia nie je nevyhnutná,lýza prebieha enzymaticky,purifikácia až do 50kb genomickej DNA. Tomuto zodpovedá QIAamp DNA mini kit250 | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
493 | Súprava na izoláciu DNA - Dneasy PowerFood Microbial kit | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Súprava na izoláciu DNA bez inhibítora z rôznych kultivovaných potravín, zjednodušená izolácia purifikovanej DNA z rôznych druhov potravín, patogénov, kvasiniek a húb, bola validovaná so širokou škálou potravinových výrobkov vrátane mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a štiav, izoláciu DNA bez inhibítora PCR od patogénov vrátane Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Lactobacillus sp. , Listeria monocytogenes a Salmonella enterica. obsahuje 2 ml guľôčkové trubice obsahujúce guľôčky 0,15 mm (21000-100-MON). 0,5 ml guľôčkové rúrky. Tomuto opisu zodpovedá Dneasy PowerFood Microbial kit (balenie 100 ks) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
494 | Súprava na izoláciu DNA - Dneasy Mericon Food kit | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Kit určený pre izoláciu vysoko kvalitnej DNA z prírodných alebo spracovaných potravín a modifikovaný postup CTAB zabezpečujúci rýchlejšie spracovanie vzoriek potravín, Balenie: 50 ks kolóniek, buffer PB, Buffer AW2 concentrat, Buffer EB, Food lysis buffer, Proteináza K. Kit kompatibilný s prístrojom Qiacube. Tomuto zodpovedá Dnesy mericon food kit | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
499 | Analytický kit na stanovenie beta-glukánu pre 100 vzoriek, obsahujúci štandardný roztok glukózy, činidlo, enzýmy a referenčnú múkovu vzorku, tomu zodpovedá napr. β-Glucan Assay Kit (Mixed Linkage) | balenie | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Analytický kit na stanovenie beta-glukánu pre 100 vzoriek, obsahujúci štandardný roztok glukózy, činidlo, enzýmy a referenčnú múkovu vzorku, tomu zodpovedá napr. β-Glucan Assay Kit (Mixed Linkage) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
500 | Analytický kit na stanovenie hubového beta-glukánu pre 100 vzoriek, obsahujúci štandardný roztok glukózy, činidlo, enzýmy a referenčnú múkovu vzorku, tomu zodpovedá napr. β-Glucan Assay Kit (Yeast & Mushroom) | balenie | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Analytický kit na stanovenie hubového beta-glukánu pre 100 vzoriek, obsahujúci štandardný roztok glukózy, činidlo, enzýmy a referenčnú múkovu vzorku, tomu zodpovedá napr. β-Glucan Assay Kit (Yeast & Mushroom) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
501 | Analytický kit na stanovenie potravinovej vlákniny na 100 vzoriek, obsahujúci štandardný roztok glukózy, činidlo, enzýmy a referenčnú múkovu vzorku, tomu zodpovedá napr. Total Dietary Fiber Assay Kit | balenie | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Analytický kit na stanovenie potravinovej vlákniny na 100 vzoriek, obsahujúci štandardný roztok glukózy, činidlo, enzýmy a referenčnú múkovu vzorku, tomu zodpovedá napr. Total Dietary Fiber Assay Kit | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
502 | Analytický kit na stanovenie rezistentného škrobu pre 100 vzoriek, obsahujúci štandardný roztok glukózy, činidlo, enzýmy a referenčnú múkovu vzorku, tomu zodpovedá napr. Resistant Starch Assay Kit | balenie | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Analytický kit na stanovenie rezistentného škrobu pre 100 vzoriek, obsahujúci štandardný roztok glukózy, činidlo, enzýmy a referenčnú múkovu vzorku, tomu zodpovedá napr. Resistant Starch Assay Kit | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
566 | Plasmid Miniprep Kit | 50 preps | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Plasmid Miniprep Kit, 50 preps | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
576 | Kit | bal | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Kit, 30 reactions | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince | Xceed High Performance Taq - Xceed High Performance Taq (500 rxn) je vysoko účinný a vysoko presný kit určený na amplifikáciu v qPCR, je určený na kvantifikáciu cieľových sekvencií DNA v reálnom čase pomocou interkalačnej farbičky, využíva vysoko presnú a robustnú High Performance Taq polymerázu, ktorá je 180 x presnejšia ako klasická Taq polymeráza, vyznačuje sa vysokým výťažkom na rôznych templátoch, čo umožňuje jej využitie v rutinnych postupoch amplifikácie v qPCR, obsahuje nefluorescenčné viditeľné farbivo na monitorovanie nastavenia reakcie, ktoré sa spektrálne neprekrýva s fluorescenčnými farbivami použitými pre qPCR a nebude rušiť detekciu v reálnom čase. Produkt sa dodáva s 5x qPCR reakčným pufrom.; alebo ekvivalent
643 | XceedSG qPCR kit ver.II - qPCR kit | kit | 10 |  | 0 | 0 | 0 | XceedSG qPCR kit ver.II - qPCR kit | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
644 | Xceed V2, Transcriptomics, Array Kit, IA71822, Kit | kit | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Xceed V2, Transcriptomics, Array Kit, IA71822, Kit | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
648 | RPC 18 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | RPC18, HPLC kolóna, Symmetry (4.6 x 100 mm, 3.5 um) | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
649 | RPC 18 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | RPC18, HPLC kolóna, XBridge (4.6 x 100 mm, 3,5 um) | UCM - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Hlavná ulica 418, 919 61 Špačince
| Drive4SIFood 313011V387 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Súprava na izoláciu DNA - Dneasy PowerFood Microbial kit | bal | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Súprava na izoláciu DNA bez inhibítora z rôznych kultivovaných potravín, zjednodušená izolácia purifikovanej DNA z rôznych druhov potravín, patogénov, kvasiniek a húb, bola validovaná so širokou škálou potravinových výrobkov vrátane mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a štiav, izoláciu DNA bez inhibítora PCR od patogénov vrátane Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Lactobacillus sp. , Listeria monocytogenes a Salmonella enterica. obsahuje 2 ml guľôčkové trubice obsahujúce guľôčky 0,15 mm (21000-100-MON). 0,5 ml guľôčkové rúrky. Tomuto opisu zodpovedá Dneasy PowerFood Microbial kit (balenie 100 ks) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
8 | Súprava na izoláciu DNA - Dneasy Mericon Food kit | bal | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Kit určený pre izoláciu vysoko kvalitnej DNA z prírodných alebo spracovaných potravín a modifikovaný postup CTAB zabezpečujúci rýchlejšie spracovanie vzoriek potravín, Balenie: 50 ks kolóniek, buffer PB, Buffer AW2 concentrat, Buffer EB, Food lysis buffer, Proteináza K. Kit kompatibilný s prístrojom Qiacube. Tomuto zodpovedá Dnesy mericon food kit | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
9 | Súprava na izoláciu DNA - QIAamp DNA Mini Kit | bal | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Súprava určená pre izoláciu bakteriálnej DNA. Min.elution:60 μl. Zloženie:250 ks kolóniek, skúmavky 2ml, buffer ATL, BufferAL, Buffer AW1, Buffer AW2, BufferAE, Proteinázu K. Vyčistená DNA je pripravená následne pre priame pridanie do PCR alebo iných enzymatických reakcií. Doba prípravy:max 20 min.Kit kompatibilný s prístrojom Qiacube. Kit je určený pre 250 reakcií. Poskytuje purifikáciu na báze oxidu kremičitého,homogenizácia nie je nevyhnutná,lýza prebieha enzymaticky,purifikácia až do 50kb genomickej DNA. Tomuto zodpovedá QIAamp DNA mini kit250 | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
| NUKLEUS 313011V387 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Súprava na detekciu apoptózy na cytoplazmatickej membráne bunky. | 1 kit | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Annexin-V detekčný kit (Roche alebo alternatíva) kit na detekciu apoptotických zmien na cytoplazmatickej membráne bunky, 50 testov v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
19 | Súprava pre zalievanie do epoxidovej živice | 1 kit | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Epoxy resin embedding Kit albo alternatíva , kit pre zalievanie embryí alebo tkanív do epoxidiovej živice polymerizovanej teplom, na prípravu ultratenkých rezov pre vyhodnotenie ultraštruktúry pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie, set 4 komponentov | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
20 | Súprava na fluorescenčnú analýzu zmien cytoskeletu | 1 kit | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Kit na detekciu zmien cytoskeletu buniek, 100 testov v balení Actin Cytoskeleton & Focal Adhesion Staining Kit pozostáva z TRITC-conjugated phalloidin, anti-Vinculin & DAPI pre immunofluorescenčné farbenie filamentov aktínu v cytoskelete ako aj jadra buniek alebo poprípade zodpovedajúca alternatíva. Napr. Actin Cytoskeleton / Focal Adhesion Staining Kit (Katalógové číslo Sigma-Aldrich je FAK100) alebo ekvivalent | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
21 | Súprava na fluorescenčnú detekciu aktivity mitochondrií | 1 kit | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Kit na selektívnu detekciu aktivity mitochondrií pomocou fluorescenčných farbív(MitoTracker alebo alt.), 20 x 50 µg v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
22 | Súprava na detekciu apoptotických zmiemn v jadre bunky | 1 kit | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Kit na detekciu zmien apoptózy v jadre bunky pomocou endonukleáz (Mebstain Apoptosis Direct Kit alebo alt.), 40 testov v balení | VÚŽV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
| SUPOKLIP 304011Y185 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | SYBR Green PCR master mix | bal | 2 |  | 0 | 0 | 0 | SYBR Green PCR master mix, 200 reakcií, 1x5 ml obsahuje: pufor, dNTPs, termostabilná hot-start DNA polymeráza, SYBR Green farbička, vrátane vzorky s PCR primermi. Kompatibilná s ABI PRISM 7000 | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
2 | Kit určený na izoláciu min 250 μg celkovej DNA z rastlín, tkanív alebo húb | bal | 4 |  | 0 | 0 | 0 | Kit určený na izoláciu min 250 μg celkovej DNA z rastlín, tkanív alebo húb, bez etanolu , 24 kolóniek pre potreby PCR, RT PCR, blotovania s elučným objemom v rozsahu 500 μl - 2 ml pre vzorky s celkovou hmotnosťou menšou ako 1 g | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
3 | Kit na izoláciu 3-30 μg celkovej DNA z rastlín, tkanív alebo húb | bal | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Kit na izoláciu 3-30 μg celkovej DNA z rastlín, tkanív alebo húb, bez etanolu , 250 kolóniek pre potreby PCR, RT PCR, blotovania s elučným objemom v rozsahu 50 μl - 400 μl pre vzorky s celkovou hmotnosťou menšou ako 100 mg | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
4 | Taq DNA polymerase recombinant | bal | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Taq DNA polymerase recombinant - enzým s optimalizovanými reakčnými puframi vhodný na cyklickú amplifikáciu nukleových kyselín za denaturačných podmienok, chemicky modifikovaná rekombinantná Taq DNA polymeráza, inaktívna pri izbovej teplote, aktivovaná pri 95 °C, balenie = 500 U | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
5 | TaqMan Universal PCR Master Mix | bal | 2 |  | 0 | 0 | 0 | TaqMan Universal PCR Master Mix-súprava reagentov na real-time PCR kompatibilná s ABI PRISM7000, balenie 2x5 ml na 400 reakcií . | VÚRV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
| PandemicFood AVA9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | enzýmový kit na stanovenie obsahu celkovej potravinovej vlákniny | bal | 10 |  | 0 | 0 |  | Enzýmový kit na stanovenie obsahu celkovej potravinovej vlákniny. Obsahujúci štandardný roztok glukózy, činidlo, enzýmy a referenčnú múkovu vzorku Tomuto zodpovedá Total Dietary Fiber Assay Kit sufficient (balenie 100 reakcii) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
31 | enzýmový kit sa stanovenie obsahu betaglukánov | bal | 10 |  | 0 | 0 |  | Enzýmový kit na stanovenie obsahu obilninového beta-D-glukánu (balenie/100 analýz). Tomuto zodpovedá Beta-Glucan (Mixed Linkage) Assay Kit | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
32 | analytický kit na stanovenie beta-glukánu pre 100 vzoriek | bal | 10 |  | 0 | 0 |  | Analytický kit na stanovenie hubového alfa- a beta-glukánu pre 100 vzoriek, obsahujúci štandardný roztok glukózy, činidlo, enzýmy a referenčnú múkovu vzorku, tomu zodpovedá napr. β-Glucan Assay Kit (Yeast & Mushroom) Balenie 100 reakcii) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
33 | analytický kit na stanovenie hubového betaglukánu | bal | 10 |  | 0 | 0 |  | Analytický kit na stanovenie hubového alfa- a beta-glukánu pre 100 vzoriek, obsahujúci štandardný roztok glukózy, činidlo, enzýmy a referenčnú múkovu vzorku, tomu zodpovedá napr. β-Glucan Assay Kit (Yeast & Mushroom) Balenie 100 reakcii) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
34 | analytický kit na stanovenie potrav. Vlákniny 100 vzoriek | bal | 5 |  | 0 | 0 |  | Enzýmový kit na stanovenie obsahu celkovej potravinovej vlákniny. Obsahujúci štandardný roztok glukózy, činidlo, enzýmy a referenčnú múkovu vzorku Tomuto zodpovedá Total Dietary Fiber Assay Kit sufficient (balenie 100 reakcii) | VÚP - Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti