## Laboratórne vybavenie
Vzorový formulár č. 1.02d
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórny spotrebný materiál_VÚP BA
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena (bez DPH) v Eur | Jednotková cena ( s DPH) v Eur | Celková cena (bez DPH )v Eur | Celková cena (s DPH) v Eur | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru, katalógové číslo a link na internetovú stránku tovaru; Poznámka2
Aktivita 8
1 | Ochranné rukavice protiteplotné | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ochranné rukavice protiteplotné Kevlar prstové do 250°C, veľkosť 8 | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
2 | Rukavice - Latexové | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť S, napr. balenie 100ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
3 | Pinzeta priama | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pinzeta priama, nerezová, zaguľatené čeľuste, celková dlžka min: 200 mm | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
4 | Pinzeta priama | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pinzeta priama, nerezová, zaguľatené čeľuste, celková dlžka min.: 300 mm | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
5 | Nožnice na papier nerezové | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nožnice na papier nerezové, celková dĺžka min. 250 mm | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
6 | Uhlíkový filter pre Aquipur 3x | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
7 | Mechanický filter pre Aquipur 3x | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
8 | Ionexová nápĺň pre Aquipur 3x | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
9 | Membrána TFM 36 pre Aquipur 3x | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
10 | Kvalitatívny filtračný papier | ks | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S plošnou hmotnosťou max. 84 g/m2, priemer Ø 185 mm, veľmi rýchla filtrácia do 20s 15s, napr. balenie 100ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
11 | Kvalitatívny filtračný papier | ks | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S plošnou hmotnosťou max. 87 g/m2, priemer Ø 185 mm, stredne rýchla filtrácia 130s,Tomu zodpovedá napr. Grade 292 (Munktell Filtrak) alebo Grade 1 (Whatmann) 100ks/balenie | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
12 | Filtračný papier hárkový, | kg | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | rozmer min. 500x500 mm, alebo min plocha 1 hárku 2500 mm2, napr. balenie 12,5kg | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
13 | Vata buničitá vinutá v rolkách | g | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | vinutá v rolkách, napr. balenie 1000g | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
14 | Sáčky Ancom na vlákninu f57 | ks | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompatibilné s prístrojom Ankom 200,pórovitosť 25 mikrónov, schopné odolávať 72% H2SO4, bez popolové ( original prislušenstvo k existujúcemu zariadeni),napr. balenie 200ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
SUMA | [5 empty] | 0 | 0
Aktivita 9
1 | Magnetické miešadielko, PTFE | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | hladké, valcové, PTFE, hladké, 10 x 6 mm, (L x D), | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
2 | Miešadielko | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | hladké, valcové, PTFE, 10 x 3mm, (L x D), | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
3 | Extrakčné patróny celulózové do prístroja SOXTEC | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | odtučnené, na stanovenie tukov v potravinových matriciach, dĺžka 60 mm, šírka 26 mm, (original prislušenstvo k existujúcemu zariadeni), napr. balenie 25 ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
4 | Bielená hydrofilná gáza zo 100% bavlny | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | zo 100% bavlny s hustotou 17 nití/cm2, rolka 90cm x 10m | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
5 | Vata buničitá | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | vinutá v rolkách, napr. balenie 1000g | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
6 | Anaeróbna nádoba, objem 2,5 l, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pre kultiváciu anaeróbných a mikroaerofilných mikroorganizmov, objem min. 2,5L | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
7 | Homogenizačné sáčky BagFilter s bočným filtrom | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | sáčky s netkaným bočným filtrom, objemu 400 ml, rozmery 19 x 30 cm, pórovitosť filtra 250 mikrónov, 8 mm spoj na troch stranách, transparentnné, pevné, priehladné, sterilné, vhodné pre každý typ vzoriek, Pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov, napr. balenie po 500 ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
8 | Náhradná žiarivka do UV lampy, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | žiarovka lineárna 30W, G13-T8,UVC, 90 cm, germicídna, pre účinnú a ekologickú dezinfekciu bez chemických prostriedkov | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava | v PD je germicídna UV lampa
9 | Doštičky mikrotitračné 96 jamkové | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | jamkové, sterilné, PS, typ 96 U, profil jamky guľatý, napr. balenie 100ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
10 | Filtračný papier hárkový | kg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | rozmer min. 500x500 mm, alebo min. plocha 1 hárku 2500 mm2, napr. balenie 12,5kg | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
11 | Extrakčné patróny celulózové do prístroja SOXTEC, | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | odtučnené, na stanovenie tukov v potravinových matriciach, dĺžka 60 mm, šírka 26 mm, kompatibilný s prístrojom SOXTEC, (original prislušenstvo k existujúcemu zariadeni), napr. balenie 25 ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
12 | Filtračné dosky Hobrafilt 20x20 | ks | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Čistiaca filtrácia rastlinných štiav a extraktov, 20 x 20, priepustnosť S40, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov, napr. balenie 20 ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
13 | Filtračné dosky Hobrafilt 20 x20 | ks | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jemná leštiaca filtrácia rastlinných štiav a extraktov, 20 x 20, priepustnosť S10, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov, napr. balenie 20 ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
14 | Filtračné dosky Hobrafilt 40x40 | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Čistiaca filtrácia rastlinných štiav a extraktov, 40 x 40, priepustnosť S40, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov, napr. balenie 25 ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
15 | Filtračné dosky Hobrafilt 40x40 | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jemná leštiaca filtrácia rastlinných štiav a extraktov, 40 x 40, priepustnosť S10, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov, napr. balenie 25 ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
16 | Hadica potravinárska BARDUC, | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Odsávanie a výtlak ovocných štiav a extraktov, prívod vákua, vnút. Ф 25 mm(doporučené príslušenstvo k existujúcemu zariadeniu, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov) | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
17 | Hadica potravinárska BARDUC, | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prívod vákua, prívod chladiacej vody na difúzne procesy , vnút. Ф 30 mm (doporučené príslušenstvo k existujúcemu zariadeniu, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov) | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
18 | Hadica Semperit, | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prívod vody, Ф 32/40 mm (doporučené príslušenstvo k existujúcemu zariadeniu, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov) | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
19 | Hadica Semperit, | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prívod vody, Ф 25/32mm (doporučené príslušenstvo k existujúcemu zariadeniu, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov) | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
20 | Hadica Semperit, | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prívod vody, Ф 19/26mm (doporučené príslušenstvo k existujúcemu zariadeniu, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov) | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
21 | Brúsny kotúč | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | opravy laboratórnych aparatúr a inštalácie, vonk.Ф 175 mm x vnút. Ф 20 mm, hrúbka 20 mm ( 175 x 20 x 20) | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
22 | Kremelina Hyflo Supercell hrubá | kg | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | filtrácia a adsorpčné čistenie kvapalín, hrubá, typ kremeliny, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov,napr. balenie 25 kg | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
23 | StandardSuperCel (stredná) | kg | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | filtrácia a adsorpčné čistenie kvapalín, stredná, typ kremeliny, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov, napr. balenie 25 kg | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
24 | Kremelina F10 (jemná) | kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | filtrácia a adsorpčné čistenie kvapalín, jemná, typ kremeliny, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov, napr. balenie 15 kg | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
25 | Pipeta Pasteurova sklenená | ks | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | sklenená v rozmedzí 220-240 mm225mm, napr. balenie 1000ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
26 | Striekačkový filter, | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | membrána nylon, priemer 25 mm, pórovitosť 0,45 μm, napr. balenie 100ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
27 | Striekačkový filter, | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | membrána nylon, priemer 13 mm, pórovitosť 0,22 μm, napr. balenie 100ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
28 | uzávery na kapilárnu kolónu. | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomu zodpovedá Capillary Column Caps Universal Color Coded, Restek, Column Caps, (pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov), napr. 10 sets (20 caps), (1balenie/10set) | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
29 | HPLC kolóna pre stanovenie organických kyselín. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomu zodpovedá stacionární fáze H, dlžka kolóny 300 mm, veľkosť častic 8 um, akceptovatelný vnútorný priemer 7,7-7,8 mm. Tom zodpovedá napr. Rezex ROA-Organic Acid H+ (8%) HPLC Column 300 x 7.8 mm, (pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých výstupov). | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
30 | LC kolóna NH2-phase, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dĺžka 250 mm, 4,6 mm ID, 5 ųm film | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
31 | Chromatografická kolóna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Purospher STAR RP-8ec, 4,6 x 250 mm, 5,0 ųm, kompletný set, t.j. vrátane držiaka a guard kolóny, | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
32 | SPE kolónky, | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | BondElut AccuCAT(200 mg, 3 ml), napr. Balenie 60 ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
33 | SPE kolónky, | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oasis HLB 6cc (200 mg), napr. Balenie 30 ks, alebo ekvivalent rovnakých parametrov a kvality | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
34 | SPE kolónky, | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Octadecyl C18 (1000 mg/6ml), 40-60 ųm, napr. Balenie 30 ks, alebo ekvivalent rovnakých parametrov a kvality | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
35 | Vysokotlakové spojky pre HPLC - tesnenia, | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | tesnenia, skrutky, napr. balenie 10 ks. Tomu zodpovedá napr. 1/16" Fittings and Ferrules 10/PK | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
36 | HPLC kolóna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RP-18 (dĺžka 50 mm, akceptovatelný vnútorný priemer 2-2,2 mm,veľkosť častic 3-3,5 µm) | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
37 | Filtračný papier hárkový | kg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier hárkový,mäkší krepový, max. rozmery 580x580 mm, alebo obsah 1 hárku maximálne 0,3364 m2, max. 12,5 kg v balení | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
38 | Filtračný papier kvantitatívny | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier kvantitatívny, priemer 185 mm, pomalá rýchlosť filtrácie, porozita cca 2,5μm. Tomu zodpovedá napr. Whatmann Grade 42 | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
39 | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu | ks | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu, kruhové výseky, druh 1291 alebo ekvivalent, modrá páska - malá rýchlosť filtrácie, priemer 185 mm, napr. balenie 100ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
40 | Papierik univerzálny | ks | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Papierik univerzálny pH 0 - 12, napr. balenie 100ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
41 | Uhlíkový filter | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uhlíkový filter pre Aqual 35 SL | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
42 | Mechanický filter | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mechanický filter pre Aqual 35 SL | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
43 | Ionexová nápĺň | liter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ionexová nápĺň pre Aqual 35 SL | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
44 | Ionexová náplň + puzdro | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ionexová nápĺň pre Aqual 35 SL (ionex + puzdro nové) | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
45 | Ochranné rukavice protiteplotné | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ochranné rukavice protiteplotné Kevlar prstové do 250°C, veľkosť 8 | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
46 | Rukavice - Latexové | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť S | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
47 | Pinzeta priama | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pinzeta priama, nerezová, zaguľatené čeľuste, dlžka min: 200 mm | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
48 | Pinzeta priama | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pinzeta priama, nerezová, zaguľatené čeľuste, dlžka min.: 300 mm | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
49 | Nožnice na papier nerezové | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nožnice na papier nerezové, celková dĺžka min. 250 mm | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
50 | Sieťka nad kahán s keramickou vrstvou | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sieťka nad kahán s keramickou vrstvou, rozmer: 160x160 mm | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
51 | Sieťka nad kahán s keramickou vrstvou | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sieťka nad kahán s keramickou vrstvou, rozmer: 120x120 mm | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
52 | Balóniky pipetovacie | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Balóniky pipetovacie Standard do 50 ml | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
53 | Elektróda pre pH meter | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elektróda pre pH meter HANNA HI 2210, označenie elektódy HI 1131B, Popis: plniteľná sklenená kombinovaná elektróda s jednoduchým rozhraním AgCl, rozsah 0 až 13 pH, rozhranie so vzorkou: 1x keramická frita, výtok 15-20 µL/h, elektrolyt: KCl 3,5M + AgCl (HI7071), bez teplotného čidla, s BNC konektorom a 1 m káblom) alebo ekvivalent porovnateľných parametrov | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
54 | Lampa jednoprvková Ca | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lampa jednoprvková Ca - náhradný diel k prístroju AAS Szimadzu 660 | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
55 | Lampa jednoprvková Mg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lampa jednoprvková Mg - náhradný diel k prístroju AAS Szimadzu 660 | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
56 | Lampa K/Na | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lampa K/Na - náhradný diel k prístroju AAS Szimadzu 660 | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
57 | Zápalný drôtik Kantal | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | C 5010.3 Zápalný drôtik Kantal do štandardnej rozkladnej nádoby C 5010, napr. balenie 5ks | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
58 | Vitónové tesnenie | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vitónové tesnenie pre skúmavky s priemerom 42 mm pre destilačný prístroj UDK 132. Jedná sa o pripojenie štandardnej skúmavky Velp o priemeru 42 mm k destilačnej jednotke. Tomu zodpovedá Velp Scientifica™ Standard Test Tube Connection for use with VELP UDK distillation units (kat. č. 10002322) | VÚP, Priemyselná 4, Bratislava
SUMA | [5 empty] | 0 | 0
SUMA SPOLU ZA VŠETKY AKTIVITY | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí, v stĺpcoch G a H je použitý vzorec.
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti