## ostatne vsetko uprava
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórny materiál - časť OST
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru, katalógové číslo a link na internetovú stránku tovaru; Poznámka2 | napr. | Požiadavky jednotlivých ústavov/odborov
1 | Balónik k skleneným pasteurovým pipetám, šedý | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Balónik k skleneným pasteurovým pipetám, šedý | VÚRV
2 | Balónik pipetovací universal, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pipetovací balónik universal, do 100 ml | VÚP
3 | Balóniky pipetovacie | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Balóniky pipetovacie Standard | ÚV LIPT.HR. + VÚA Michalovce |  |  | ÚV LIPT.HR. 12; VÚA Michalovce - 5
4 | Celulózové beztukové patróny, | bal | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celulózové beztukové patróny, rozmery 26 x 60mm, SOXTEC Tecater 1043, balenie 25 ks | VÚP
5 | striekačkové, 100 µm sterilné filtre, veľkosť pórov 0,22 mikrometra, a membrána PES, schopnosť kapacita prefiltrovať minimálne 100 ml objemu. Balenie 50 ks (každý filter individuálne zabalený) | bal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | sterilné filtre | VUŽV LUŽIANKY |  | k.č.431752 Life Science, Odporúčané na základe nšich dlhodobých kladných skúseností
6 | striekačkové, 40 µm sterilné filtre, veľkosť pórov 0,22 mikrometra, a membrána PES, schopnosť kapacita prefiltrovať minimálne 100 ml objemu. Balenie 50 ks (každý filter individuálne zabalený) | bal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | sterilné filtre | VUŽV LUŽIANKY |  | k.č.431750 Life Science, Odporúčané na základe nšich dlhodobých kladných skúseností
7 | striekačkové, 70 µm sterilné filtre, veľkosť pórov 0,22 mikrometra, a membrána PES, schopnosť kapacita prefiltrovať minimálne 100 ml objemu. Balenie 50 ks (každý filter individuálne zabalený) | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | sterilné filtre | VUŽV LUŽIANKY |  | k.č.431751 Life Science, Odporúčané na základe nšich dlhodobých kladných skúseností
8 | Dávkovač Finnpipette Dispenser | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: objem dávkovania 10-60 ml, Finnpipette Dispenser alebo ekvivalent- náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | ÚV LIPT.HR. + VÚRV |  |  | ÚV LIPT.HR. - 2; VÚRV - 1
9 | Dávkovač Finnpipette Dispenser | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: objem dávkovania 50-100 ml, Finnpipette Dispenser alebo ekvivalent- náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | VÚRV
10 | Dávkovač na roztok | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | s ventilom Safety prime, odmerný valec z borosilikátového skla, rozsah objemu 5-50 ml | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR.
11 | Dávkovač pre veľmi agresívne látky nasaditeľný na fľaše, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | vhodný pre agresívne látky ako je kyselina sírová s pevne nastaveným objemom 10 ml | ÚV LIPT. HR.
12 | Dávkovač pre veľmi agresívne látky nasaditeľný na fľaše, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | vhodný pre agresívne látky ako je kyselina sírová s možnosťou nastavenia objemu na boku valca od 2,5-25 ml | VUŽV LUŽIANKY
13 | Dávkovač s ventilom | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dávkovač s ventilom 1 – 10 ml, na organické kyseliny, delenie po 0,05 ml, Nepresnosť ±%: 0.1, Nesprávnosť ±%: 0.5 | ÚV LIPT.HR.
14 | dezinfekcia rúk | bal | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHIRODERM dezinfekcia rúk, balenie 500 ml | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR.
15 | Dionex™ | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dionex™ 100/150/200/300/350 Extraction Cell Filters, Cellulose Filters, for 1, 5, 10 or 22 mL cells; 27 mm Type D28, Pack of 100. náhradný diel k existujúcemu zariadeniu, nevyhnutný pre jej správne fungovanie | VÚP
16 | extrakčné patróny | bal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | extrakčné patróny z celulózy pre Soxhletov extraktor 33 x 80 mm, balenie 25 ks | VUŽV LUŽIANKY
17 | Filter set for BS-070104-LK (Polyphosphate, Carbon/PP, PP 1μm) | bal | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filter set for BS-070104-LK (Polyphosphate, Carbon/PP, PP 1μm), balenie 3 ks, Ide o originálne filtre do filtračného zariadenia privádzajúce vodu do prístroja na výrobu superčistej vody potrebnej pre experimentálne bunkové analýzy, pri ekvivalente požadujeme certifikát, ktorý zaručí požadoované zloženie vody | VUŽV LUŽIANKY |  | Biosan (BS-410223)
18 | filtračné kelimky | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | filtračné kelimky k Fibertecu P2, Crucible P2,St 40-100 UM, balenie 6 ks | VUŽV LUŽIANKY
19 | Filtračné sáčky pre stanovenie hrubej vlákniny vo vzorkách | bal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračné sáčky pre stanovenie hrubej vlákniny vo vzorkách o rozmeroch 0,5-1 mm, kompatibilné s prístrojom ANKOM A200, balenie 100 ks Tomu zodpovedá F58 filter bags, balenie 100 ks. Originálne príslušenstvo pre správnú realizáciu pokračujúcich experimentov | VÚP |  | kat. č. F58, ANKOM technology https://www.ankom.com/product-catalog/fiber-filter-bags-100-count
20 | Filtračný kvalitatívny papier skladaný, kruhové výseky | bal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: priemer 150mm, 84 g/m2, grade: 1290, (100 ks/bal) | VÚRV
21 | Filtračný kvalitatívny papier skladaný, kruhové výseky | bal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: priemer 150mm, Fv 100, filtrácia jemných zrazenín (100 ks/bal) | VÚRV
22 | Filtračný papier | bal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvantitatívny filtračný papier, 388, priemer Ø 150 mm, rýchla filtrácia (balenie/100ks), | VÚPOP-Priemyselná 4 |  | môže byť aj ekvivalent, kat.č. MUN-103051
23 | Filtračný papier | bal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvantitatívny filtračný papier, 389, priemer Ø 150 mm, stredná rýchlosť filtrácie (balenie/100ks) | VÚPOP-Priemyselná 4
24 | Filtračný papier | bal | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvantitatívny filtračný papier, 390, priemer Ø 150 mm, pomalá rýchlosť filtrácie (balenie/100ks) | VÚPOP-Priemyselná 4
25 | Filtračný kvalitatívny papier, | bal | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S plošnou hmotnosťou 84 g/m2, priemer Ø 125 mm, veľmi rýchla filtrácia 15s, 100ks/balenie | ÚV LIPT.HR.
26 | Filtračný kvalitatívny papier, | bal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S plošnou hmotnosťou 84 g/m2, priemer Ø 185 mm, veľmi rýchla filtrácia 15s, 100ks/balenie | VÚTPHP
27 | Filtračný kvalitatívny papier, | bal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S plošnou hmotnosťou 87 g/m2, priemer Ø 185 mm, stredne rýchla filtrácia 130s, 100ks/balenie | VÚTPHP
28 | Filtračný papier | bal | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier kvantitatívny, priemer 185 mm, väčšia rýchlosť filtrácie, porozita 20-25μm, 100ks/balenie | VUŽV LUŽIANKY
29 | Filtračný papier | bal | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier kvantitatívny, priemer 185 mm, stredná rýchlosť filtrácie, porozita cca 16μm, 100ks/balenie | VUŽV LUŽIANKY
30 | Filtračný papier | bal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | filtračný papier Whatmann č.54, priemer 185 mm, 100ks/balenie | VUŽV LUŽIANKY
31 | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu / kruhové výseky | bal | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu; kruhové výseky; balenie 100 ks; druh 1291; modrá páska - malá rýchlosť filtrácie; priemer 185 mm; | VUZV LUŽIANKY |  |  | VUŽV LUŽIANKY - 4; ÚV LIPT.HR. - 4; VÚA Michalovce - 6
32 | Filtračný papier | bal | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier kvantitatívny, priemer 185 mm, pomalá rýchlosť filtrácie, porozita cca 2,5μm, 100ks/balenie | VUŽV LUŽIANKY + VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. + VÚPOP-Priemyselná 4 |  |  | VUŽV LUŽIANKY - 28; VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. - 5; VÚPOP-Priemyselná 4 - 12
33 | Filtračný papier filtrak | bal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: grade 392, červený bod, 150 mm rozmer | VÚRV
34 | Filtračný papier hárkový | bal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier hárkový,mäkší krepový, 580x580 mm, 12,5 kg v balení | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. + VUZV LUŽIANKY |  |  | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. - 11; VUZV LUŽIANKY - 1
35 | Filtračný papier hárkový | bal | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: pre všeobecné použitie, 500x500 mm, plošná hmotnosť 80 g/m2, (balenie 12,5 kg), PAP-624890805050, Siot sa požaduje z dôvodu zachovania kontinuity vedeckých postupov | VÚP + VÚRV |  |  | VÚP - 6; VÚRV - 15, VUŽV LUŽIANKY - 6
36 | Filtračný papier hárkový | bal | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: 500x500 mm, plošná hmotnosť 110 g/m2, (10 kg/bal) | VÚRV
37 | Filtračný papier hárkový, kvalitatívny | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier hárkový, kvalitatívny, 500x500 mm, 100g/m2, balenie 12,5 kg | VÚPOP-Priemyselná 4 + VÚTPHP + VÚP |  |  | VÚPOP-Priemyselná 4 - 4; VÚTPHP - 2; VÚP - 2
38 | Filtračný papier hladký kvalitatívny | bal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: pre všeobecné použitie, plošná hmotnosť 80 g/m2, hárkový 0,6 x 0,6 m, (balenie 10 kg), PAP-624880806060, Siot sa požaduje z dôvodu zachovania kontinuity vedeckých postupov | VÚP + VÚRV |  |  | VÚP - 4; VÚRV - 5
39 | Filtračný papier kruhový | bal | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: KA5, priemer 110mm, balenie 100ks | VÚRV
40 | Filtračný papier kruhový | bal | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: KA5, priemer 90mm, balenie 100ks | VÚRV
41 | Filtračný papier kvalitatívny | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: pre analýzu, skladaný, kruhový výsek 150 mm, bal. 100ks, Whatman grade 1 alebo ekvivalent sa požaduje z dôvodu zachovania kontinuity vedeckých postupov | VÚRV
42 | Filtračný papier kvalitatívny | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: pre analýzu, kruhový výsek, priemer 90 mm, bal./100ks, Whatman grade 2 sa požaduje z dôvodu zachovania kontinuity vedeckých postupov | VÚRV
43 | Filtračný papier kvalitatívny | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: pre analýzu, kruhový výsek priemer 90mm, neskladaný KA1, 100 ks/bal. | VÚRV
44 | Filtračný papier pre kvantitatívnu analýzu typu 389-392 | bal | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier pre kvantitatívnu analýzu typu 389-392 - kruhové výseky s priemerom 125 mm, kruhové filtračné papiere, 100 ks v balení | ÚV LIPT.HR. |  | napr. https://www.laboratornatechnika.sk/eshop/filtracny-papier-pre-kvantit-analyzu-typ-390-kruhove-vyseky/p-200404.xhtml
45 | Filtračný papier skladaný pre kvantitatívnu analýzu, p | bal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier skladaný pre kvantitatívnu analýzu, priemer 185 mm, veľkosť pórov 8 - 10 μm, rýchlosť 100 ml/ 50 sek, (balenie 100 ks). Tomuto opisu zodpovedá whatman grade 598/2, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých postupov | VÚP
46 | filtračný papier skladaný | bal | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | filtračný papier skladaný WHATMAN č. 597 1/2, kruhový priemer 90mm, FP11, min. 100ks v balení, filtračný papier pre kvantitatívnu analýzu - kruhové výseky skladaný priemer 90 mm 100 ks v balení, stredne rýchly, pre odstránenie oxidu uhličitého a kalu z piva, vína, džúsu, atď., veľkosť častíc 4-7 mikrometrov, 187 g/m2, pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých postupov | VUŽV LUŽIANKY
47 | Filtračný papier skladaný, pre rýchlu filtráciu, | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier skladaný, pre rýchlu filtráciu (10 s), priemer 150 mm. Balenie 100 ks | VÚP
48 | Filtračný papier skladaný, | bal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier skladaný, priemer 150 mm, rýchla filtrácia, balenie/100 ks, rýchlosť filtrácie 20s, 80g/m2 | VÚP
49 | Filtračný papier skladaný, | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier skladaný, priemer 150 mm, rýchlosť filtrácie 10s, 80g/m2, bal./100 ks | VÚP
50 | Filtračný papier, 50x50 cm | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu, plošná hmotnosť papiera je 80g/m2, obsah popola max. 0.5%, vlhkosť max. 8%, filtračná rýchlosť podľa ČSN 50 0338 je 35 sekúnd, nekrepované hárky vo formáte 50x50 cm, balenie po 12,5 kg. | ÚV LIPT.HR.
51 | Filtre Celltrics 100 µm | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtre Celltrics 100 µm, sterilné, balené jednotlivo, balenie 50 ks | VUŽV LUŽIANKY
52 | Filtre Celltrics 30 µm | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtre Celltrics 30 µm, sterilné, balené jednotlivo, balenie 50 ks | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR. |  | uvedené ako príklad, je možné predložiť aj ekvivalent, Sysmex (04-004-2326)
53 | Filtre do kónusu pre 1000 µl pipetu Biohit mLINE | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtre do kónusu pre 1000 µl pipetu Biohit mLINE. Originálne príslušenstvo k existujúcemu zariadeniu, nevyhnutné pre jej správne fungovanie | VÚP |  | Ecomed
54 | Filtre do kónusu pre 20 µl pipetu Biohit mLINE | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtre do kónusu pre 20 µl pipetu Biohit mLINE. Originálne príslušenstvo k existujúcemu zariadeniu, nevyhnutné pre jej správne fungovanie | VÚP |  | Ecomed
55 | Filtre do kónusu pre 200 µl pipetu Biohit mLINE | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtre do kónusu pre 200 µl pipetu Biohit mLINE. Originálne príslušenstvo k existujúcemu zariadeniu, nevyhnutné pre jej správne fungovanie | VÚP |  | Ecomed
56 | Filtre do kónusu pre 5000 µl pipetu Biohit mLINE | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtre do kónusu pre 5000 µl pipetu Biohit mLINE. Originálne príslušenstvo k existujúcemu zariadeniu, nevyhnutné pre jej správne fungovanie | VÚP |  | Ecomed
57 | Filtre striekačkové | bal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtre striekačkové 0,22 µm, PES membrána, priemer 33 mm, sterilné, jednorazové, balenie 50 ks | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR.
58 | Filtre striekačkové | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtre striekačkové 0,45 µm, PES membrána, priemer 33 mm, sterilné, jednorazové, balenie 50 ks | VUŽV LUŽIANKY
59 | Gáza bielená hydrofilná | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: zo 100% bavlny s hustotou 17 nití/cm2, rolka 90cm x 10m, vidra, 101025028 sa požaduje z dôvodu zachovania kontinuity vedeckých postupov | VÚRV + VÚP + VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. |  |  | VÚRV - 6; VÚP - 32; VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. - 16
60 | Germicídna UV lampa na kolieskach s dosahom žiarenia 6m | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Germicídna UV lampa na kolieskach s dosahom žiarenia 6m, výkon 55W, spínacie hodiny, otvorený žiarič | ÚV LIPT.HR.
61 | Ionexová nápĺň | l | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: pre destilačný prístroj DEMIWA 10 roi | VÚRV
62 | Iónovo vyvážený ionex pre mix-bed kompatibilný s prístrojom RODEM 6/7. | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Iónovo vyvážený ionex pre mix-bed kompatibilný s prístrojom RODEM 6/7. Smes silne kyslého katexu so silne bázickým anexom typu I, pripravený k použitiu. Skelet: styrenový-DVB, iontová forma: H/OH, regenerovateľný (balenie 1,5l) tomuto opisu zodpovedá ionex Amberlite MB20 | VÚP
63 | Katódová lampa kombinovaná Fe, Co,Mn,Cr,Ni,Cu, do analyzátora AAS, nekódovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Katódová lampa kombinovaná Fe, Co,Mn,Cr,Ni,Cu, do analyzátora AAS, , | VÚPOP-Priemyselná 4 |  | môže byť ekvivalent, part.No 56 10129200
64 | Katódová lampa na meranie Mg,Ca do analyzátora AAS, nekódovaná | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Katódová lampa na meranie Mg,Ca do analyzátora AAS, Amedis s.r.o. | VÚPOP-Priemyselná 4 |  | môže byť ekvivalent, part.No 56 10129100
65 | Katódová lampa na meranie molybdénu do analyzátora AAS,,nekódovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Katódová lampa na meranie molybdénu do analyzátora AAS, Amedis s.r.o. | VÚPOP-Priemyselná 4
66 | Katódová lampa na meranie Na,K do analyzátora AAS, nekódovaná | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Katódová lampa na meranie Na,K do analyzátora AAS, Amedis s.r.o. | VÚPOP-Priemyselná 4 |  | part.No 56 10129000, môže byť ekvivalent
67 | Katódová ultra lampa, na meranie arzénu do analyzátora AAS, nekódovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Katódová ultra lampa, na meranie arzénu do analyzátora AAS, | VÚPOP-Priemyselná 4 |  | part.No 56 10108100, môže byť ekvivalent
68 | Katódová ultra lampa, na meranie kadmia do analyzátora AAS, nekódovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Katódová ultra lampa, na meranie kadmia do analyzátora AAS, | VÚPOP-Priemyselná 4 |  | part.No 56 10100800, môže byť ekvivalent
69 | Katódová ultra lampa, na meranie olova do analyzátora AAS, nekódovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Katódová ultra lampa, na meranie olova do analyzátora AAS, | VÚPOP-Priemyselná 4 |  | part.No 56 10108200, môže byť ekvivalent
70 | Kremenná vata, | bal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kremenná vata E 10 514, bal 10g, náhradný diel k existujúcemi CN analyzátoru, E 10 514 Eurovector | VÚPOP-Priemyselná 4
71 | Kremenný reaktor do CN analyzátora | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kremenná trubica Quarty EMPTZ Reactor High Thickness-o.d. 18/6mm, náhradný diel k existujúcemi CN analyzátoru, E12509 | VÚPOP-Priemyselná 4
72 | Kremenná trubica do CN analyzátora | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kremenná trubica Quarty Linear for ASH Removal - L=245mm, náhradný diel k existujúcemi CN analyzátoru, E12532 | VÚPOP-Priemyselná 4
73 | Pipetovací nástavec | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pipetovací nástavec podtlakový pre pipety do objemu 25 ml,Isolab, | VÚPOP- Priemyselná 4
74 | Kefa na pipety | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: čistiaca, priemer 5mm, dĺžka 450 mm | VÚP + VÚRV |  |  | VÚP - 4; VÚRV - 4
75 | Kefa na fľaše | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | dĺžka 340 mm priem 50 mm | VUŽV LUŽIANKY
76 | kefka na kónické skúmavky, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | kefka na kónické skúmavky, dĺžka 270 mm, priemer 14-30 mm | VÚP
77 | Kefka na laboratórne sklo | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | dĺžka 550 mm priem 80 mm | VUŽV LUŽIANKY
78 | kefka na pipety | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | kefka na pipety 5 mm, dlzka 450 mm | VÚP |  | 2305.6010, príklad a je možné predložiť aj ekvivalent
79 | Kefka na skúmavky | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dĺžka 160 mm priem 10 mm | VUŽV LUŽIANKY
80 | Kefka na skúmavky | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dĺžka 280 mm priem 15 mm | VUŽV LUŽIANKY
81 | kefka na súmavky, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | kefka na súmavky, priemer 20 mm | VÚP
82 | Kefky na čistenie skla | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | priemer 2-4 cm | VÚP
83 | Kefy na demižón veľké, | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | minimálne 12 cm priemer, a 70 cm dĺžka | VÚP
84 | Kelímok spaľovací nízky | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: Typ 1/40, V=17ml, d=40 mm, h=25mm | VÚRV
85 | Kelímok spaľovací stredný | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelímok spaľovací stredný, objem: 45 ml, priemer: 50 mm, výška 40 mm | ÚV LIPT.HR.
86 | Kelímok spaľovací vysoký | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelímok spaľovací vysoký, objem: 50 ml, priemer: 45 mm, výška 56 mm | ÚV LIPT.HR.
87 | KNÔT DO LIEHOVÉHO KAHANA = 1 M | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | priemer knotu 12 mm | VUŽV LUŽIANKY
88 | Knôt do liehového kahana | bal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: okrúhly, priemer 6 mm (bal/1m) | VÚRV
89 | Kolóna do výrobníka ultračistej vody | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: Barnstead‐cartridge D50231 precleaing RO | VÚRV
90 | Kolóna do výrobníka ultračistej vody | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: Barnstead‐cartridge D50233 Ultrapure | VÚRV
91 | kompresy z gázy | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | kompresy z gázy nesterilné, 10x10 cm, 8 vrstvové, 1 bal. = 100 ks, | VÚP |  | uvedený príklad, môže byť ajekvivalent, https://www.vidra.sk/pages/product.aspx?pro_id=1390
92 | Kompresy z gázy | bal | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompresy z gázy - 7,5x7,5 cm, balenie 100 ks | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. + ÚV LIPT. HR. |  |  | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. - 48; ÚV LIPT. HR. - 20;
93 | Kopisť porcelánová s lyžicou, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kopisť porcelánová s lyžicou, dĺžka 148 mm | VÚP
94 | Kopisť porcelánová s lyžicou, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kopisť porcelánová s lyžicou, dĺžka 187 mm | VÚP
95 | Laboratorne Elektronické stopky Timer Clock | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorne Elektronické stopky Timer Clock | VÚP
96 | Laboratorne Minútky/stopky | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: Veľký displej s 19 mm vysokými číslicami, je možné nastaviť ľubovoľný čas odpočítavanie až do 99 hodín 59 minút 59 sekúnd, odpočet prebieha po 1 sekunde s presnosťou 0.01%. Prístroj môže slúžiť aj ako stopky alebo zobrazovať denný čas. Pamäť pre nastavený čas uľahčuje opakovanie merania. Hlasný alarm pri dosiahnutí nuly trvá 1 minútu alebo ho možno vypnúť ručne. Magnet na zadnej strane prístroja umožňuje umiestnenie na kovovom povrchu, vyklápací stojan umiestnenie na stole. Rozmery 70x64x13 mm, hmotnosť 57 g. Dodávané s batériou a kalibračným listom. 7180.0460 Fisherbrand 5004 štvorkanálové- pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti | VUŽV LUŽIANKY+VÚRV |  |  | VUŽV LUŽIANKY - 4, VÚRV - 1
97 | Laboratórne stopky/minútky | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratórne stopky/minútky pre odčítanie do 100 minút, displej v minútach a sekundách, s magnetom na prichyteni | VÚP + VÚP |  |  | VÚP - 16
98 | Laboratorny časovač digitální, štvorkanálový | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Časovač digitální, štvorkanálový, umožňujúci načítať čas buď bežným spôsobom smerom hore, alebo naopak odpočítavať čas smerom dole s akustickým signálom pri dosiahnutí nuly. | VÚP
99 | Laboratórny časovač digitálny | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: jednokannálový s magnetickým uchytením | VÚRV
100 | Laboratórny popisovač s úzkym hrotom | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: nezmývateľný a vodeodolný, červený, edding 400, Lamitec (ED040002)- pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti | VUZV LUŽIANKY + VÚRV + VÚP |  |  | VUZV LUŽIANKY - 16; VÚRV - 8; VÚP - 4, vúa-4
101 | Laboratórny popisovač s úzkym hrotom | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: nezmývateľný a vodeodolný, čierny, edding 400, Lamitec (ED040001)-pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti | VUZV LUŽIANKY + VÚRV + VÚP+VÚA |  |  | VUZV LUŽIANKY - 16; VÚRV - 8; VÚP - 4 , VÚA- 4
102 | Laboratórny popisovač s úzkym hrotom | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: nezmývateľný a vodeodolný, modrý, edding 400, Lamitec (ED040003)-pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti | VUZV LUŽIANKY + VÚRV + VÚP |  |  | VUZV LUŽIANKY - 16; VÚRV - 8; VÚP - 4
103 | Laboratórny popisovač s úzkym hrotom | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: nezmývateľný a vodeodolný, zelený, edding 400, Lamitec (ED040004)-pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti | VUZV LUŽIANKY + VÚRV + VÚP |  |  | VUZV LUŽIANKY - 16; VÚRV - 8; VÚP - 4
104 | lekárenské papierové vrecká 9x14cm, | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | lekárenské papierové vrecká 9x14cm, balenie 4000ks | VÚPOP-Priemyselná 4
105 | Lodička | bal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lodička na váženie porcelánová, l = 64 mm, balenie 3 ks | ÚV LIPT. HR. + VÚA Michalovce |  |  | ÚV LIPT. HR. - 8; VÚA Michalovce - 2
106 | Lumocolor® permanent pen 318 | bal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | permanentný popisovač, 0.6mm, 6 farieb, balenie 6 ks | VUZV LUŽIANKY |  | TS318WP6, uvedené ako príklad, je možné predložiť aj ekvivalent
107 | Magnetické miešadielka | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Magnetické miešadielka dĺžka 30 mm, Ø 6 mm, balenie 5 ks | ÚV LIPT. HR.
108 | Magnetické miešadielka | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | magnetické miešadielka, 25mmx 6 mm, balenie 10 ks | VUŽV LUŽIANKY |  | napr. BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindricalsigma aldrich kat no. Z328775
109 | Magnetické miešadielka | bal | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Magnetické miešadielka dĺžka 15 mm, Ø 6 mm, balenie 10 ks | VÚP + ÚV LIPT. HR. |  |  | VÚP - 6; ÚV LIPT.HR. - 8
110 | Magnetické miešadielka | bal | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Magnetické miešadielka dĺžka 30 mm, Ø 6 mm, balenie 10 ks | VÚP + ÚV LIPT. HR. |  |  | VÚP - 6; ÚV LIPT.HR. - 8
111 | Magnetické miešadielko, hladké, | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Magnetické miešadielko, hladké, 10 x 6 mm, (L x D), PTFE | VÚP
112 | Magnetické miešidielko PTFE, krížové, | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Magnetické miešidielko PTFE, krížové, rozmer 30x30 mm | VÚP
113 | Mechanická filtračná vložka | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: šnúrková, pre destilačné zariadenie s reverznou osmózou pre prístroj DEMIWA 10 roi | VÚRV
114 | Mechanický (polypropylénový) filter pre demineralizačný prístroj RODEM 6/7 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mechanický (polypropylénový) filter M10PPF pre existujúci demineralizačný prístroj RODEM 6/7 | VÚP
115 | Mechanický filter | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mechanický filter pre existujúci prístroj Aqual 35 SL | VÚA Michalovce
116 | Miešadielko | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miešadielko 10 x 3mm, (L x D), PTFE | VÚP
117 | Miešadielko valcové s prstencom | bal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miešadielko valcové s prstencom rozmer 30/6mm, 10 ks/bal. | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR.
118 | Modul reverznej osmózy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: pre destilačný prístroj DEMIWA 10 roi | VÚRV
119 | Náhradná náplň k príprave demineralizovanej vody - Ionexová nápĺň | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x, Fitračná náplň MIXED -BED PUROLITE MB 400 - 1liter | VÚTPHP |  | dodávateľ Mojavoda.sk, Možné predložiť ekvivalent
120 | Náhradná náplň k príprave demineralizovanej vody - Mechanický filter | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompatibilný s prístrojom Aquipur 3x,Mechanický filter 10 "- Náhradná filtračná vložka 10 pal., 1 mikrón | VÚTPHP |  | dodávateľ .f.BioHit.sk , Možné predložiť ekvivalent
121 | Náhradná náplň k príprave demineralizovanej vody - Membrána TFM 36 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompatibilný s existujúcim prístrojom Aquipur 3x, osmotická membrána TFC 75 GPD | VÚTPHP |  | dodávateľ .f.BioHit.sk , Možné predložiť ekvivalent
122 | Náhradná náplň k príprave demineralizovanej vody -Uhlíkový filter | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompatibilný s existujúcim prístrojom Aquipur 3x,Uhlíkový CTO 10 " filter - Uhlíková vložka s lisovaným aktívnym uhlím- , filtrácia do 10 mikrónov | VÚTPHP |  | dodávateľ .f.BioHit.sk , Možné predložiť ekvivalent
123 | Náhradné náplne k príprave demineralizovanej vody | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Náhradné náplne k príprave demineralizovanej vody AKT.UHLIE, WATREX | VÚPOP-Priemyselná 4 |  | K systému prípravy demiralizovanej vody WATREX musia byť zabezpečené náhradné náplne WATREX
124 | Náhradné náplne k príprave demineralizovanej vody | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Náhradné náplne k príprave demineralizovanej vody WATREXW107401MIXBED, Watrex,kat.č.W107401 | VÚPOP-Priemyselná 4 |  | K systému prípravy demiralizovanej vody WATREX musia byť zabezpečené náhradné náplne WATREX
125 | Náhradné náplne k príprave demineralizovanej vody WATREXW107403AKT | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Náhradné náplne k príprave demineralizovanej vody WATREXW107403AKT.UHLIE, Watrex, | VÚPOP-Priemyselná 4 |  | K systému prípravy demiralizovanej vody WATREX musia byť zabezpečené náhradné náplne WATREX
126 | Náhradné náplne k príprave demineralizovanej vody WATREXW107404 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Náhradné náplne k príprave demineralizovanej vody WATREXW107404MECH.VLOŽKA, Watrex, | VÚPOP-Priemyselná 4 |  | K systému prípravy demiralizovanej vody WATREX musia byť zabezpečené náhradné náplne WATREX
127 | Náhradné náplne k príprave demineralizovanej vody WATREXW107409 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Náhradné náplne k príprave demineralizovanej vody WATREXW107409MECH.VLOŽKA, Watrex, | VÚPOP-Priemyselná 4 |  | K systému prípravy demiralizovanej vody WATREX musia byť zabezpečené náhradné náplne WATREX
128 | Náhradný výpustný ventil k plastovej fľaši HDPE, 3/4 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Náhradný výpustný ventil k plastovej fľaši HDPE, 3/4 | VÚP
129 | Čistiaci prostriedok do existujúcej umývačky Miele | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Čistiaci prostriedok k umývaciemu automatu Miele G7883, balenie/10kg, požiadavka: prípravok na báze kyselín, bezfosfátový, bez tenzidov a zlúčenín dusíku napr. NEODISHER Z alebo ekvivalent | VÚPOP-Priemyselná 4
130 | neoform MED rapid spray 0,75 l | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | KVART PLUS MR 500 ml na cielenú rýchlu dezinfekciu povrchových plôch zdravotníckych výrobkov ako alkoholový dezinfekčný prostriedok na plošné aplikácie z materiálov odolných voči alkoholom s veľmi krátkym časom účinku – s vysušením bez zmeny povrchu. Úplný účinok pri nízkom mikrobiálnom zaťažení sa docieli už po 15 s, u väčšieho zaťaženia do 1 - 2 min. | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR.
131 | Odstraňovač miešadielok | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Odstraňovač miešadielok, dĺžka 350 mm, priemer 8 mm | VÚP
132 | Ochranné okuliare návštevnícke | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: vhodné aj na dioptrické okuliare, Materiál: polykarbonát, zorník - číry, EN 166, EN 170 | VÚRV
133 | papierové vrecká kupecké | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | papierové vrecká kupecké hnedé s krížovým dnom 2kg, balenie 690ks | VÚPOP-Priemyselná 4
134 | papierové vrecká kupecké | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | papierové vrecká kupecké hnedé s krížovým dnom 1,5kg, balenie 800ks | VÚPOP-Priemyselná 4
135 | papierové vrecká kupecké | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | papierové vrecká kupecké hnedé s krížovým dnom 3kg, balenie 500ks | VÚPOP-Priemyselná 4
136 | Parafilm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: 100mm/38 m | VÚRV
137 | Parafilm M, | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parafilm M, netoxická fólia, zakrýva a tesní otvory rôznych nádob, a chráni ich obsah pred vonkajšou kontamináciou, elasticita min. 200%, dĺžka 75 m, širka 10cm. pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých postupov | VÚP
138 | Parafilm M | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: netoxická fólia, zakrýva a tesní otvory rôznych nádob, a chráni ich obsah pred vonkajšou kontamináciou, elasticita min. 200%, dĺžka 75 m, širka 5cm, Brand, BRND701611- pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti | VÚP + ÚV LIPT.HR. + VÚRV |  |  | VÚP - 7; ÚV LIPT.HR. - 8; VÚRV - 11; VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. - 6
139 | Parafilm M, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | parafilm M, šírka 100 mm, dĺžka 38 m. pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých postupov | VÚP
140 | PCR adhesive film | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: temp. range -40°C to +102°C, kat. č. 6.313 398, 1 balenie po 100 ks | VÚRV
141 | pH indikátorový papier | bal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH indikátorový papier pH 1-14, balenie 3 ks | VÚP + VÚA Michalovce |  |  | VÚP- 4; VÚA Michalovce - 1
142 | ph papierik univerzálny | bal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Papierik univerzálny pH 0 - 12, balenie 200 ks | ÚV LIPT.HR.
143 | pH papieriky univerzálne 1-14 | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH papieriky univerzálne 1-14, s potlačeným etalónom, balenie 200 ks | VÚP
144 | pH papieriky | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: pH 1-11, balenie 100 ks | VÚRV
145 | ph Univerzálne indikátorové papieriky | bal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH 0-12 Univerzálne indikátorové papieriky (1 bal. - 100 ks univerzálnych indikátorových papierikov, 1 ks - dĺžka: 7.5 cm, šírka:0.5 cm) bal. | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR.
146 | predradník pre žiarivky, 220-240V 50/60Hz, | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | uvedené ako príklad, podstatné je dodržať špecifikáciu, https://www.esvit.sk/philips-hf-s-136-tl-d-ii-872790090551900-elektronicky-predradnik, napríklas Philips HF-S 136 TL-D II alebo ekvivalent | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR. |  | https://www.esvit.sk/philips-hf-s-136-tl-d-ii-872790090551900-elektronicky-predradnik
147 | Pipeta automatická jednokanálová nastaviteľná, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pipeta automatická jednokanálová nastaviteľná, objem 10-100μl, nastaviteľnosť objemu po 1 μl. | VÚP
148 | Pipeta automatická jednokanálová, Discovery Comfort - HTL - náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: nastaviteľný objem 10 - 100 ul, možnosť kalibrácie, farebne značená, UV rezistentná, Discovery Comfort - HTL - náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | VÚRV |  | NÁHRADNÝ DIEL
149 | Pipeta Eppendorf Research plus s objemami 1-10 ml | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pipeta Eppendorf Research plus s objemami 1-10 ml, jednokanálová pipeta, variabilné nastavenie objemu, deklarovatelná životnosť min. 5 rokov, keramicky piest, celá pipeta autoklávovateľná v nerozoberateľnom stave, oddelené tlačidlo na ľahké, pevné a rovnomerné nasadenie špičiek, kompatibilná so spičkami typu eppendorf. pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých postupov (3123000080, Ependorf) | VÚP
150 | pipeta Jednokanálová automatická pipeta | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | piestová jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom od 0,5ml do 5 ml, so vzduchovým vankúšom a odhadzovačom špičiek, sada špičiek | ÚV LIPT. HR. |  | Brand, ekvivalent možný
151 | pipeta jednokanálová automatická pipeta | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | jednokanálová automatická pipeta nastaviteľná,objem10-100 mikrolitrov, sada špičiek | VUŽV LUŽIANKY |  | Brand, ekvivalent možný
152 | pipeta jednokanálová automatická pipeta s nastaviteľným objemom 1-10 mL | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | piestová jednokanálová pipeta Brand Transferpette s nastaviteľným objemom od 1 ml do 10 ml, autoklávovateľná, s možnosťouu pipetovať aj z úzkych nádob | ÚV LIPT. HR. |  | napr. https://www.chromservis.eu/p/single-channel-pipette-with-adj-volume-transferpette-s-1-10-ml?lang=CZ
153 | pipeta jednokanálová manuálna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | jednokanálová pipeta Brand Transferpette S, 100-1000 uL nastaviteľný objem, pokračovanie vo výskume | VÚP |  | https://shop.brand.de/en/single-channel-micropipette-transferpetter-s-adjustable-ce-ivd-de-m-p13154.html
154 | pipeta Jednokanálová pipeta | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jednokanálová pipeta nadstaviteľný objem 1000-5000μl, sada špičiek, Brand pokračovanie vo výskume | ÚV LIPT.HR.
155 | pipeta Jednokanálová pipeta | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: nadstaviteľný objem 500-5000μl, Eppendorf-náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | VÚRV
156 | pipeta Jednokanálová pipeta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: nadstaviteľný objem 500-5000μl, Discovery Comfort - HTL-náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | VÚRV
157 | pipeta Jednokanálová pipeta | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: s nastavitelným objemom 100-1000 µl, SoftGrip-náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | VÚRV
158 | pipeta Jednokanálová pipeta, mechanická | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: s nastavitelným objemom 1 000-10 000 µl, s 1 filled tip box, Transferpette S Brand-náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | VÚRV + VuŽV LUŽIANKY |  |  | VÚRV - 1, VUŽV LUŽIANKY,ÚV LIPT.HR. - 4
159 | pipeta Jednokanálová pipeta, mechanická | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: s nastavitelným objemom 100-1 000 µl, s 1 filled tip box, Transferpette S Brand-náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | VÚRV + ÚV LIPT. HR.+VUŽV LUŽIANKY |  |  | VÚRV - 1, ÚV LIPT. HR. - 2, VUŽV LUŽIANKY - 2
160 | pipeta Jednokanálová pipeta, mechanická | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: s nastavitelným objemom 20- 200 µl, s 1 filled tip box | VÚRV + ÚV LIPT. HR. |  |  | VÚRV - 7; ÚV LIPT. HR. - 2
161 | pipeta Jednokanálová pipeta, mechanická | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: s nastavitelným objemom 500-5 000 µl, s 1 filled tip box, Transferpette S Brand-náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | VÚRV
162 | Pipeta mechanická jednokanálová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: s nastaviteľným objemom pre dávkovanie roztokov a kvapalín v objeme 100-1000 μl, Eppendorf alebo Gibson-náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | VÚRV
163 | Pipeta mechanická jednokanálová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: s nastaviteľným objemom pre dávkovanie roztokov a kvapalín v objeme 5000-10000 μl, Eppendorf alebo Gibson-náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | VÚRV
164 | pipeta Mikropipeta s nastaviteľným objemom 100-1000 µl, jednokanálová | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mikropipeta s nastaviteľným objemom 100-1000 µl. možnosť kalibrácie, farebne značená, UV rezistentná. Tomu zodpovedá napr. mikropipeta Eppendorf Research Plus Variabel 100-1000 µl | VÚP
165 | pipeta Mikropipeta | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: s nastaviteľným objemom 10-100 µl, možnosť kalibrácie, farebne značená, UV rezistentná, Eppendorf Research Plus Variabel-náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | VÚP+VÚRV |  | Eppendorf Research Plus Variabel-náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | VÚP - 4, VÚRV - 3
166 | pipeta Mikropipeta s nastaviteľným objemom 20-200 µl, jendokanálová | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mikropipeta s nastaviteľným objemom 20-200 µl. možnosť kalibrácie, farebne značená, UV rezistentná. Tomu zodpovedá napr. mikropipeta Eppendorf Research Plus Variabel 20-200 µl | VÚP
167 | pipeta Mikropipeta Biohit mLINE 100-1000 ul | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mikropipeta Biohit mLINE 100-1000 ul. pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých postupov, 725070, Ecomed | VÚP
168 | pipeta Mikropipeta jednokanálová, nastaviteľný objem 500-5000 µl, nastavenie objemu po 10 µl, zavesiťelná | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomu zodpoveda Mikropipeta Biohit mLINE 500-5000 ul. pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých postupov, 725080, Ecomed | VÚP
169 | pipeta Mikropipeta Finpipette F1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doporučené špičky 10 ml, objem 1-10 ml, špičky k ekzistujúcemu príslušenstvu, nevyhnutné pre zabezpečenie prebiehajúcich experimentov v oblasti kontinuity merania | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR. |  | uvedené ako príklad, je možné predložiť aj ekvivalent, https://www.fisherww.sk/index.php/view/productdetails/virtuemart_product_id/13577/virtuemart_category_id/
170 | pipeta Mikropipeta Finpipette F1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | objem 500-5000 µl, Doporučené špičky 5 ml, špičky k ekzistujúcemu príslušenstvi, nevyhnutné pre zabezpečenie prebiehajúcich experimentov v oblasti kontinuity merania | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR. |  | uvedené ako príklad, je možné predložiť aj ekvivalent, https://www.fisherww.sk/index.php/view/productdetails/virtuemart_product_id/13576/virtuemart_category_id/
171 | pipeta multikanálová manuálna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dvanásťkanálová pipeta Brand Transferpette S-12, 30-300 uL nastaviteľný objem, pokračovanie vo výskume | VÚP |  | https://shop.brand.de/en/product-selection-for-covid-19-research/multi-channel-micropipette-transferpetter-s-12-adjustable-ce-ivd-de-m-p13158.html
172 | Pipetovací nástavec | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pipetovací nástavec podtlakový pre pipety do objemu 25 ml,Isolab, | VÚPOP- Priemyselná 4
173 | Počítacia komôrka | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počítacia komôrka standard, 8 komôrok, 20 um , 1ks v balení | ÚV LIPT.HR.
174 | popisovacie lepiace pásky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | adhesive label tape Write-on, writable; 19 mm x 54,9 m | VÚP |  | príklad a je možné predložiť aj ekvivalent, https://www.belart.com/bel-art-f13490-0075-write-on-white-label-tape-60yd-length-width-3-core-pack-of-4.html
175 | Popisovač čierny na sklo | bal | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | popisovacie pero na chemické sklo, plasty a iné povrchy, na suché aj mokré, rýchloschnúci atrament, bez obsahu latexu, pri použití na sklo, porcelán a kovy sa nerozmaže pri namočení vo vode, ale je zmývateľný rozpúšťadlami, čierna farba, 10 ks/bal. | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. + VUŽV LUŽIANKY |  |  | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. - 32; VUŽV LUŽIANKY - 16
176 | pracovné ochranné okuliare | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ochranné pracovné okuliare, s pogumovanou časťou na nose, odolné voči poškirabaniu a zaroseniu sa | VÚP + VÚP + VUŽV LUŽIANKY + VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR. |  | príklad a je možné predložiť aj ekvivalent, Siot, OKU-BOKU002C | VÚP - 4; VUŽV LUŽIANKY - 1; VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR. - 18
177 | Progard® 2 Pretreatment Pack do dest. prístroja Elix 5 | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progard® 2 Pretreatment Pack do dest. prístroja Elix 5, Originálny kartridž do prístrojana výrobu superčistej vody, pri ekvivalente je potrebný certifikát potvrdzujúci jeho bezpečnosť | VUZV LUŽIANKY |  | Merck (PR0G00002)
178 | Q-Gard® 1 Purification Cartridge do MiliQ prístroja | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q-Gard® 1 Purification Cartridge do MiliQ prístroja, Originálny kartridž do prístrojana výrobu superčistej vody, pri ekvivalente je potrebný certifikát potvrdzujúci jeho bezpečnosť | VUZV LUŽIANKY |  | Merck (QGARD00R1)
179 | Quantum® EX Polishing Cartridge do MiliQ prístroja | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quantum® EX Polishing Cartridge do MiliQ prístroja, Originálny kartridž do prístrojana výrobu superčistej vody, pri ekvivalente je potrebný certifikát potvrdzujúci jeho bezpečnosť | VUZV LUŽIANKY |  | Merck (QTUM000EX)
180 | Replacement filter, 0.45 µm for Midi Plus™, nonsterile | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Replacement filter, 0.45 µm for Midi Plus™, nonsterile, balenie 5 ks | VUŽV LUŽIANKY
181 | Replacement Septa, PTFE-lined silicone, 24 mm x 0.125", pre ASE 350. | bal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Replacement Septa, PTFE-lined silicone, 24 mm x 0.125", 100ks v balení, pre ASE 350. | VÚP
182 | Respirátor FFP2 s výdychovým filtrom | bal | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: proti prachu 8810, balenie 20 ks | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR. + VÚRV |  |  | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR. - 127; VÚRV - 18;
183 | respirátor FFP3 s výdychovým filtrom | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Špeciálny jednorazový respirátor FFP3 do chovu hydiny, poskytuje účinnú a hygienickú ochranu dýchacích ciest pred prachom, hmlou a nepríjemnou úrovňou kyslých plynov | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR.
184 | Reverzná osmóza | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reverzná osmóza pre Aqual 35 SL | VÚA Michalovce
185 | Rukavice | bal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Štandardné vyšetrovacie rukavice zelené, 25mµ, 95cm dlhé. materiál 100% polyetylén, 100 ks v balení | VUŽV LUŽIANKY
186 | Rukavice - Latexové, nepudrované, veľkosť L | bal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rukavice - Latexové, vyšetrovacie, nesterilné, nepudrované, veľkosť L, 100ks/balenie | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR.
187 | Rukavice - Latexové, nepudrované | bal | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: vyšetrovacie, nesterilné, veľkosť M (balenie/100ks) | VÚRV+VÚA |  |  | VÚA-5, vúrv-40
188 | Rukavice - Latexové, nepudrované | bal | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: vyšetrovacie, nesterilné, veľkosť S (balenie/100ks) | VÚRV + VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. |  |  | VÚRV - 30; VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. - 53
189 | Rukavice - Latexové, pudrované | bal | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: vyšetrovacie, nesterilné, veľkosť M (balenie/100ks) | VÚRV +VÚP |  |  | VÚRV - 33; VÚP - 4
190 | Rukavice - Latexové, pudrované | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: vyšetrovacie, nesterilné, veľkosť S (balenie/100ks) | VÚRV
191 | Rukavice - Nitrilové nepudrované | bal | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: jednorázové, veľkosť S (balenie/200 ks) | VÚRV + VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR. |  |  | VÚRV - 33; VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR. - 32
192 | Rukavice - Nitrilové, veľkosti L, protišmykové, bez púdru | bal | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rukavice veľkosti L vyrobené z nitrilu, protišmykové, bez púdru, 100ks/balenie | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR.
193 | Rukavice - Nitrilové, nepudrované | bal | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: vyšetrovacie, nesterilné, veľkosť L, balenie 100 ks | VÚRV + VÚP |  |  | VÚRV - 23; VÚP - 18
194 | Rukavice - Nitrilové, nepudrované | bal | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: vyšetrovacie, nesterilné, veľkosť M-stredné (balenie/100ks) | VÚRV + VÚP + VUŽV LUŽIANKY |  |  | VÚRV - 65; VÚP - 2; VUŽV LUŽIANKY - 72
195 | Rukavice - Nitrilové, pudrované | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: vyšetrovacie, nesterilné, veľkosť M (balenie/100ks) | VÚRV
196 | Rukavice - Nitrilové, pudrované | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: vyšetrovacie, nesterilné, veľkosť S (balenie/100ks) | VÚRV
197 | Rukavice - Vinylové, nepúdrované, veľkosť L | bal | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rukavice L 8/9, Vinyl rukavice, jednorázové, nepúdrované, matné, biele, nesterilné, použiteľné pre pravú aj ľavú ruku, rozmery 8/9, balenie 100 ks | VÚP
198 | Rukavice - Vinylové, nepúdrované, veľkosť M | bal | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rukavice M 7/8, Vinyl rukavice, jednorázové, nepúdrované, matné, biele, nesterilné, použiteľné pre pravú aj ľavú ruku, rozmery 7/8, balenie 100 ks | VÚP + VÚRV |  |  | VÚP - 36; VÚRV - 5
199 | Rukavice - Vinylové, nepúdrované, veľkosť S | bal | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rukavice S 6/7, Vinyl rukavice, jednorázové, nepúdrované, matné, biele, nesterilné, použiteľné pre pravú aj ľavú ruku, rozmery 6/7, v baleni 10x 100 ks | VÚP
200 | Rukavice chemické, latex | pár | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chemické rukavice, latex, hrúbka 0,55 mm, dĺžka 300 mm, veľkosť 8, | VÚPOP-Priemyselná 4
201 | Rukavice ochranné protiporezné | pár | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: Ochranné rukavice s vysokou ochranou proti porezaniu, s vynikajúcim komfortom nosenia, veľmi dobrá priľnavosť v suchu, gumové/penové terčíky, vhodné na kontaktné teplo do +100 ° C, vysoká flexibilita, veľmi dobrá hmatateľnosť a citlivosť končekov prstov, veľkosť 8, Uvex C500 dry alebo ekvivalent -pokračovanie vo vedecko výskumnej činnosti | VÚRV
202 | Rukavice ochranné protiteplotné | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ochranné rukavice protiteplotné Kevlar prstové do 250°C, veľkosť 8 | VÚA Michalovce + ÚV LIPT.HR. |  |  | VÚA Michalovce - 2; ÚV LIPT.HR. - 1
203 | Rukavice ochranné protiteplotné | pár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: prstové do 250°C, veľkosť 8, Kevlar- pokračovanie vo vedecko výskumnej činnost | VÚRV
204 | Rukavice veľkosti M vyrobené z vysokokvalitného latexu, protišmykové, bez púdru | bal | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rukavice veľkosti M vyrobené z vysokokvalitného latexu, protišmykové, bez púdru, 100ks/balenie | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR.
205 | Rukavice vinylové, pudrovane, M | bal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rukavice vinylové, ľahko pudrované, veľkosť M (balenie/100ks),Distrimed, | VÚPOP-Priemyselná 4
206 | rukavice pracovné nylon_latexová pena, veľkosť 10 | pár | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ochranné rukavice Palawan. Bezšvové pletené rukavice zo syntetických priadzí. Na dlani a prstoch povrstvené latexom. S pletenou manžetou. Veľkosť. 10 | VUŽV LUŽIANKY |  | napr. odporúčané, ekvivalent možný https://www.lubica.sk/palawan-p9349?variation=104717&gclid=EAIaIQobChMI6d_Lgf6q8QIVluJ3Ch1jKQsvEAQYAiABEgJwfPD_BwE
207 | rúška na tvár s gumičkou | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | rúška na tvár s gumičkou - chirurgické, 1 bal. = 50 ks | VÚP |  | príklad a je možné predložiť aj ekvivalent, https://unizdrav.sk/tovar/3285/chirurgicke-ruska-medical-50ks
208 | Rúška sterilné | bal | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: rozmer 75 x 90 cm, vyrobené zo savej netkanej textílie, trojvrstvové (40 gr/m2), bez otvorov (balenie/40ks), výrobca a dodávateľ Vidra, kat.č. 704010100-pokračovanie vo vedecko výskumnej činnosti | VÚRV + VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR. + VÚP |  |  | VÚRV - 6; VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR - 41; VÚP - 10
209 | rúšky na tvár | bal | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Face mask - rúšky na tvár, 10 ks/bal. | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR.
210 | Sáčky Ancom na vlákninu f57 | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompatibilné s prístrojom Ankom 200,pórovitosť 25 mikrónov, schopné odolávať 72% H2SO4, bez popolové, balenie 200 ks | VUŽV LUŽIANKY + VÚTPHP |  |  | VUŽV LUŽIANKY - 8; VÚTPHP - 2
211 | sada kefiek na čistenie pipiet, priemer 4;4,5;8 a 12 mm | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | sada kefiek na čistenie pipiet, priemer 4;4,5;8 a 12 mm | VÚP
212 | Sieťka nad kahán s keramickou vrstvou | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sieťka nad kahán s keramickou vrstvou, rozmer: 160x160 mm | ÚV LIPT.HR.
213 | Sieťka nad kahán s keramickou vrstvou | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sieťka nad kahán s keramickou vrstvou, rozmer: 120x120 mm | ÚV LIPT.HR.
214 | sieťky pre elektrónovú mikroskopiu 150MESH | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sieťky pre elektrónovú mikroskopiu, 3,05 mm, niklové, square mesh; 150 MESH, balenie 100 ks, Agar scientific kat no. AGG2150N, Originálne sieťky pre elektrónovú mikroskopiu zaručujúce kontinuitu v experimentoch | VUŽV LUŽIANKY |  | Agar scientific kat no. AGG2150N
215 | sieťky pre elektrónovú mikroskopiu 300 MESH | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sieťky pre elektrónovú mikroskopiu, 3,05 mm, niklové, square mesh; 300MESH, balenie 100 ks, Agar scientific kat no. AGG2300N, Originálne sieťky pre elektrónovú mikroskopiu zaručujúce kontinuitu v experimentoch | VUŽV LUŽIANKY |  | Agar scientific kat no. AGG2300N
216 | Silikagél s indikátorom. Balenie 1 kg | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Silikagél s indikátorom. Balenie 1 kg | VÚP
217 | Silikagél | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: vysúšadlo voľné, biele, zrnenie 2 - 5 mm, balenie 1 kg | VÚRV
218 | Silikónové tlačky | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | silikónové tlačky na manipuláciu s embryami SYNGA, balenie 5 ks | VUŽV LUŽIANKY
219 | Sklenná vata | bal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kremenná vata E 10 514 | VÚPOP-Priemyselná 4
220 | sterilium | bal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | prostriedok na rýchlu dezinfekciu priestorov 500ml balenie CHIRODERM | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR.
221 | Stojan na 6 pipiet | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stojan na 6 pipiet – kompatibilný k existujúcim jednokanálovým pipetám BRAND Transferpette | ÚV LIPT.HR.
222 | stojan na pipety, lineárny stojan pre 6-8 pipiet BIOHIT | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | stojan na pipety, lineárny stojan pre 6-8 pipiet BIOHIT,náhradný diel k existujúcemu zariadeniu, 725620, Ecomed | VÚP
223 | stojan na pipety, stojan na pipety Eppendorf | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | stojan na pipety, stojan na pipety Eppendorf | VÚP
224 | stolný dávkovač | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | stolný dávkovač na koncentrované kyseliny a zásady, 1-10 ml, vrátane fľaše 2000 ml | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR.
225 | Stolný dávkovač Brand Dispensette | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: s nadstaviteľným objemom 10-100 ml, vhodný aj pre agresívne látky, delenie 1 ml, bez odvzdušnovacieho ventilu | VÚRV
226 | Striekačkové filtre jednorazové napr.Durapore GV, hydrofóbne, | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Striekačkové filtre jednorazové napr.Durapore GV, hydrofóbne, veľkosť pórov 0,22mm, priemer 13 mm (balenie/100ks). Pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti a zachovanie kontinuity vedeckých postupov | VÚP
227 | Striekačkové filtre jednorazové | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: veľkosť pórov 0,22mm, priemer 28 - 33 mm (balenie/50ks), Sartorius minisart alebo ekvivalent-náhradný diel k existujúcemu zariadeniu | VÚRV |  | Sartorius minisart alebo ekvivalent-náhradný diel k existujúcemu zariadeniu
228 | Striekačkové filtre nylon | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Striekačkové filtre nylon 0,45µm, priemer filtra 13 mm; bal (500 ks) | VÚP
229 | Striekačkové filtre RC (regenerovana celuloza) | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Striekačkové filtre RC (regenerovana celuloza) 0,45µm, priemer filtra 13 mm; bal (500 ks) | VÚP
230 | Striekačkové filtre, jednorázové, z acetát - nitrát celulózy (MCE) | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Striekačkové filtre, jednorázové, z acetát - nitrát celulózy (MCE), sterilné, priemer 33 mm, veľkosť pórov 0,22 um. | VÚP |  | 3500.0290, Fisher príklad a je možné predložiť aj ekvivalent
231 | Striekačkový filter, regenerovaná celulóza, | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Striekačkový filter SPHEROS (naviazané na existujúci výskum), regenerovaná celulóza , priemer 13 mm, veľkosť pórov 0,45 μm, (balenie/100 ks) | VÚP |  | KONTINUITA VÝSKUMU
232 | Striekačkový filter, membrána nylon, | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Striekačkový filter SPHEROS (naviazané na existujúci výskum), membrána nylon, priemer 13 mm, pórovitosť 0,22 μm (balenie/100ks) | VÚP |  | KONTINUITA VÝSKUMU
233 | Striekačkový filter, membrána nylon, | bal | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Striekačkový filter SPHEROS (naviazané na existujúci výskum), membrána nylon, priemer 13 mm, pórovitosť 0,45 μm (balenie/100ks) | VÚP |  | KONTINUITA VÝSKUMU
234 | Striekačkový filter, membrána nylon, | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Striekačkový filter SPHEROS (naviazané na existujúci výskum), membrána nylon, priemer 25 mm, pórovitosť 0,22 μm (balenie/100ks) | VÚP |  | KONTINUITA VÝSKUMU
235 | Striekačkový filter, membrána nylon, | bal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Striekačkový filter SPHEROS (naviazané na existujúci výskum), membrána nylon, priemer 25 mm, pórovitosť 0,45 μm (balenie/100ks) | VÚP |  | KONTINUITA VÝSKUMU
236 | Štetec | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: plochý, krátka rúčka, štetiny z prírodného materiálu, šírka 3 palce (76,2 mm) | VUŽV LUŽIANKY + VÚRV |  |  | VUŽV LUŽIANKY - 4; VÚRV - 9
237 | Štetec na analytické váhy | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: plochý, krátka rúčka - 180 mm, štetiny z prírodného materiálu - šírka 1 palec | VÚRV
238 | Teplomer | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | teplomer obalový, sklo, 0-100 °C | VUŽV LUŽIANKY + VÚP |  |  | VUŽV LUŽIANKY - 4; VÚP - 16
239 | teplomer | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | teplomer obalový 0-100°C, rozlíšenie 0,1°C | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR.
240 | teplomer | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | teplomer 0-100°C so zábrusom, s dĺžkou 200 mm | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR.
241 | Teplomer 0 +100 °C, ON I=60 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Teplomer 0 +100 °C, ON I=60 mm | VÚP
242 | Teplomer mliekarenský | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | mliekarenský teplomer s vloženou stupnicou a organickou náplňou určený na meranie teploty mliekarenských výrobkov. Rozsah merania 0°C až +120°C, del. 1°C. Dĺžka stonky 50 mm. | VUŽV LUŽIANKY
243 | Teplomer tyčinkový pre všeobecné použitie | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tyčinkový teplomer pre všeobecné použitie s organickou náplňou. Rozsah merania -10°C/+150°C, del. 0,5°C. Dĺžka 340 mm. | VUŽV LUŽIANKY
244 | Termorukavice | pár | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: prstové do 250 °C, veľkosť M | VÚRV + VÚP |  |  | VÚRV - 2; VÚP - 2
245 | Tesniaca páska | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: PTFE húbka 0,1 mm, rezistentná pri teplote -200 až +250 °C aj k chemikáliám | VÚRV
246 | Trecí tĺčik glazovaný, | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trecí tĺčik glazovaný, priemer 26 mm | ÚV LIPT.HR.
247 | trecia miska s tĺčikom | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | trecia miska porcelánová drsná priemer 150mm | VUŽV LUŽIANKY
248 | Trecia miska s tĺčikom hladká porcelánová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | d1 80 mm, d2 50 mm | VÚP
249 | Uhlíkový filter pre deminaralizačné zariadenie RODEM 6/7 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uhlíkový filter M10CTC pre deminaralizačné zariadenie RODEM 6/7, kompatibilita s Rodem 6/7 | VÚP
250 | Uhlíkový filter kompatibilný so zariadením Rodem 6/14-DX-A50TW-36011 na ultračistú vodu. | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uhlíkový filter kompatibilný so zariadením Rodem 6/14-DX-A50TW-36011 na ultračistú vodu. 1 ks v balení | VUŽV LUŽIANKY
251 | Uhlíkový filter vložka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: pre destilačné zariadenie s reverznou osmózou pre prístroj DEMIWA 10 roi | VÚRV
252 | Utierka Home Point švédska CRYSTAL 45x55cm | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Home Point švédska utierka CRYSTAL 45x55cm | VUŽV LUŽIANKY
253 | Utierky / laboratórna univerzálna dvojvrstvová papierová utierka, | bal | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Utierky / laboratórna univerzálna dvojvrstvová papierová utierka, modra, extra silná s dobrou absorpciou pri utieraní povrchov a predmetov min. 750 listov, s min. rozmermi v 235 mm x š 262 mm x d 524 mm, 2 ks/bal | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. |  | napr. odporúčané, ekvivalent možný https://www.sanitario.eu/tork-advanced-wiper-420-combi-roll-performance-blue.html
254 | Utierky laboratórne univerzálne | rolka | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: dvojvrstvová papierová utierka, biela, extra silná s dobrou absorpciou pri utieraní povrchov a predmetov min. 750 listov, s min. rozmermi v 235 mm x š 340 mm, 2 rolky/bal | VÚRV
255 | utierky 3-vrstvové dekontaminačné | bal | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-vrstvové dekontaminačné utierky, s rozmermi 215x315 mm, skladané s veľkosťou ústrižku: 130 mm, hrúbka 2,16 mm, balenie 30x96 útržkou, biela farba, recyklovateľné vlákno 75%, bieliaca metóda bez použitia plynného chlóru. Kompatibilné s dávkovačom na utierky: „KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Folded Hand Towel Dispenser - Interleaved / Metal flecked. Tomuto opisu zodpoveda kleenex ultra super soft (balenie/2880 ks) | VÚP |  | 6771, Kleenex, príklad a je možné predložiť aj ekvivalent
256 | utierky papierové | bal | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemyselné papierové utierky, biele, rozmer útržku min. 350x240 mm, 500 útržkov v rolke, 2ks/bal | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR.
257 | Utierky papierové univerzal | bal | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: 2-vrstvové, šírka 20 cm, dĺžka rolky 160 m, balenie 2 ks | VÚRV + VÚP |  |  | VÚRV - 185; VÚP - 4
258 | Utierky priemyselné papierové | bal | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: extra savé, extra pevné aj v mokrom stave, farba biela, 500 útržkov/rol., rozmer útržku 340 mm (dĺžka) x 235 mm (šírka), 2 rolky/balenie | VÚRV
259 | Utierky priemyselné papierové, rozmer útržku min. 340x235 mm, 500 útržkov v rolke | bal | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Priemyselné papierové utierky, 2 vrstvové sú najsilnejšie viacúčelové papierové utierky, ktoré efektívne absorbujú olej aj vodu a sú výnimočne odolné aj za mokra. Rozmer útržku min. 340x235 mm, 500 útržkov v rolke, 2 rolky/balenie | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. |  | napr. odporúčané, ekvivalent možný https://www.manutan.sk/sk/msk/priemyselne-papierove-utierky-tork-advanced-430-blue-2-vrstvove-500-utrzkov-2-ks-114086?gclid=Cj0KCQjwlMaGBhD3ARIsAPvWd6ibG7MENKH54vbi_ua8L8A1gh_rUEbfVVkGkrWRmM3AJZlfhjrNNgoaAjBgEALw_wcB
260 | utierky s netkanej textílie | bal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Utierky z netkanej textílie. Produkt musí spĺňať nasledovné parametre: • Produkt z mäkkého materiálu 100 % viskóza • Produkt neuvoľnujúci vlákna, vhodný na utieranie optických materiálov ako sklíčok kyviet a podobne. • Produkt musí byť autoklávovateľný minimálne pri 120 °C • Produkt musí byť pevný aj pri väčšom namáhaní • Vzhľadom na predpokladanú spotrebu v laboratóriu, na dostupné skladovacie priestory a cenu je najvýhodnejšie balenie obsahujúce kotúč s minimálne 300 ústrižkami v 1 ks produktu. • Rozmery ústrižku musia byť aspoň 27 x 38 cm., balenie 40 ks | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR.
261 | Utierky Tork Premium | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: viacúčelové utierky 520 šedé – skladané | VÚRV
262 | utierky Viacúčelové dvojvrstvové utierky zo 100 % celulózy, pevná za sucha i za mokra, možné použiť ju při čistení liehom alebo dezinfekčnými prostriedkami, rolka 350 m, 37x35 cm, 1000 útržkov | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Viacúčelové dvojvrstvové utierky zo 100 % celulózy, pevná za sucha i za mokra, možné použiť ju při čistení liehom alebo dezinfekčnými prostriedkami, rolka 350 m, 37x35 cm, 1000 útržkov. Tomuto zopdovedajú Utierky TORK Advanced(Super) 430, rolka 350 m, 37x35 cm, biely, 1000 útržkov | VÚP
263 | VACUSAFE™ Hydrophobic Filter, 60mm, 0.45µm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VACUSAFE™ Hydrophobic Filter, 60mm, 0.45µm | VUŽV LUŽIANKY
264 | Vata buničitá | bal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: papierová, nesterilná, 500g, 1 ks v balení | VUŽV LUŽIANKY + VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. + VÚRV |  |  | VUŽV LUŽIANKY - 4; VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. - 8; VÚRV - 16
265 | Vata buničitá rolky, 5 m, 1 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vata buničitá rolky, 5 m, 1 kg | VÚP
266 | vata buničitá v rezoch | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | vata buničitá v rezoch, 60x40 cm, 1 balenie 5 kg | VÚP |  | príklad a je možné predložiť aj ekvivalent, https://www.vidra.sk/pages/product.aspx?pro_id=237
267 | Vata buničitá | bal | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: vinutá v rolkách (balenie/1000g), vidra, 101050006-pokračovanie vo vedecko-výskumnej činnosti | VUŽV LUŽIANKY + VÚRV + VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. + VÚP |  |  | VUŽV LUŽIANKY - 4; VÚRV - 14; VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. - 14; VÚP - 28
268 | Vata buničitá vinutá v rolkách | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vata buničitá vinutá v rolkách, 500 g, šírka 30 cm, 1 ks v balení | VUŽV LUŽIANKY + VÚTPHP |  |  | VUŽV LUŽIANKY - 19; VÚTPHP - 5
269 | Vata buničitá delená | bal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: 40x50mm. Balenie (2x500ks) | VÚRV
270 | Vata obvazová skladaná | bal | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: balenie 1kg | VÚRV + VÚP + VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. |  |  | VÚRV - 2; VÚP - 6; VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT.HR. - 11
271 | Vata obväzová, 20x30cm, | bal | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vata obväzová, 20x30cm, balenie 1000 g | VÚPOP-Priemyselná 4
272 | Vata papierová rezy, 20x30cm, | bal | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vata papierová rezy, 20x30cm, balenie 500 g | VÚPOP-Priemyselná 4
273 | Vata papierová rezy, 20x30cm, 500g/bal | bal | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VÚP
274 | Viečka modré skrutkovacie sa septom PTFE / silikón / PTFE , veľkosť viečka 12 mm | bal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Viečka modré skrutkovacie sa septom PTFE / silikón / PTFE , veľkosť viečka 12 mm; bal (100 ks) | VÚP |  | Part Number: 5182 - 0717, príklad a je možné predložiť aj ekvivalent
275 | Viečka | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: uzáver GL, na fľaše červený s tesnením PTFE, GL 45 | VÚRV
276 | Vitónové tesnenie | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vitónové tesnenie pre skúmavky s priemerom 42 mm pre destilačný prístroj UDK 132 | VÚA Michalovce
277 | Vrchnáčik UltraBond uzávery ND24, | bal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | UltraBond uzávery ND24, biele, balenie 100 ks v PE sáčku (uzáver a septum tvoria jeden celok - nemôže dôjsť k vypadnutiu septa). Materiál septa Silikón prír./PTFE béžový - EPA kvalita - tvrdosť 45° shore A, hrúbka septa 3,2 mm | VÚP
278 | vrchnáčiky PP uzávery pre závitové vialky ND24, | bal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrchnáčiky PP uzávery pre závitové vialky ND24, biele, balenie 100 ks v PE sáčku. Materiál septa: Silikon prír./PTFE béžový - EPA kvalita - tvrdosť 45° shore A, hrúbka septa 3,2 mm. otvor 12.5 mm | VÚP
279 | Vrchnáčiky pre závitové vialky ND9, | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vrchnáčiky pre závitové vialky ND9, septum silikón/PTFE, bal./100 ks | VÚP
280 | Vrchnáčiky skrutkovacie so septom s gumou/PTFE k vialkám 2 ml, bal/100ks | bal | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vrchnáčiky skrutkovacie so septom s gumou/PTFE k vialkám 2 ml, kompatibilné so zariadením Agilent GC-MS. Tomuto opisu zodpovedá Screw Caps with septa rubber/PTFE, 100 ks/bal | VÚP |  |  | VÚP - 25
281 | Zápalný drôtik Kantal | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | C 5010.3 Zápalný drôtik Kantal do štandardnej rozkladnej nádoby C 5010, 5 ks v balení | VÚA Michalovce
282 | Žiarivka germicídna | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Žiarivka germicídna HNS 30W G13 895mm | VÚP
283 | Žiarivka náhradná do UV lampy, UVC T8 - 90 cm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VÚP
284 | Žiarivka sterilizačná žiarivka TUV TL-D 30W 871150072620940 germicídna žiarivka | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | UV-C žiarivky majú vlnovú dĺžku 250 Nm, sú v čírom skle s priemerom 26mm v tvare T8 typ TL-D s päticou G13. | VUŽV LUŽIANKY, ÚV LIPT. HR. |  | odporúčané, ekvivalent možnýhttps://www.esvit.sk/sterilizacna-ziarivka-tuv-tl-d-30w-871150072620940-germicidna-ziarivka#details
285 | Filtračný papier | bal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvantitatívny filtračný papier, 390, priemer Ø 185 mm, pomalá rýchlosť filtrácie (balenie/100ks), | VÚPOP-Priemyselná 4
286 | Rukavice gumové jednorázové | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parameter/účel: veľkosť M, L 100 ks/bal. | VÚRV
287 | Odkvapkávač (ježko) na skúmavky a laboratórne sklo s plastovými hrotmi, min. 65 miest | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Odkvapkávač (ježko) na skúmavky a laboratórne sklo s plastovými hrotmi, min. 65 miest | Úvč
Celková hodnota predmetu zákazky: | [5 empty] | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti