## Pomocky
CENOVÁ PONUKA1
Obchodné meno, sídlo:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
Predmet zákazky: Laboratórny materiál - časť Pomôcky
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Opis položky | Miesto dodania | Uviesť názov tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru, katalógové číslo a link na internetovú stránku tovaru; Poznámka2 | napr.
1 | Vortex | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minimálne technické parametre: Vortex alebo miešadlo na krátkodobé trepanie, regulovateľné otáčky, spúšťanie dotykom alebo kontinuálna prevádzka, nastaviteľná rýchlosť trepania. | ÚV LIPT.HR.
2 | Ohrevné hniezdo | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ohrevné hniezdo pre banku o objeme 250ml | ÚV LIPT.HR.
3 | Ohrevné hniezdo 2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ohrevné hniezdo pre banku o objeme 500 ml | ÚV LIPT.HR.
4 | laboratórna váha NHB 200g/0,001g | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | laboratórna váha NHB 200g/0,001g | ÚV LIPT.HR.
5 | Laboratórna sušiareň, 53litrová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratórna sušiareň, 53litrová, s nútenou cirkuláciou vzruchu, veľkým farebným dvojdisplejom, celonerezové prevedenie, možnosť kalibrácie v 3 bodoch a to aj postupom riadenej kalibrácie RK1026 s možnosťou napojenia do laboratórneho informačného systému. | ÚV LIPT.HR.
6 | Stolový mobilný lis na výrobu oleja (spracovanie 10-15kg semien/h, výkon motora 2,2kW) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stolový mobilný lis na výrobu oleja (spracovanie 10-15kg semien/h, výkon motora 2,2kW) | ÚV LIPT.HR.
7 | vodný kúpel nastaviteľná teplota , kontrola teploty, aktuálny stav teploty , rozlíšenie teploty 0,1°C, pracovný objem 5 až7 L | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vybavené mikroprocesorovým regulátorom teploty. Kontrolný teplomer je s displejom. Na ohrievanie vody od +5°C nad teplotou okolia do 99°C. Kúpele nie sú miešané. Tomu zodpovedá napr. Vodný kúpeľ GFL 1002 | VÚP
8 | vodný kúpeľ, nastaviteľná teplota 0 - 110°C, kontrola teploty, aktuálna teplota, pracovný objem 2 L, rozlíšenie teploty 0,1°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vodný kúpeľ, nastaviteľná teplota 0 - 110°C, kontrola teploty, aktuálna teplota, pracovný objem 2 L, rozlíšenie teploty 0,1°C, môže byť použitý s rotačnou odparkou. Tomu zodpovedá napr Vodný kúpeľ Univeba | VÚP |  | jedná sa o nami preferovaný typ, ale umožňujeme aj predloženie ekvivalentu https://www.laboratornepristroje.sk/priprava-uprava-vzorky/vodne-kupele/Vodny-kupel-Univeba, jedná sa o nami preferovaný typ, ale umožňujeme aj predloženie ekvivalentu
9 | vortex trepačka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vibračná trepačka pre skúmavky a malé nádobky. Spuste-nie trepačky po priložení skúmavky bez nutnosti vyvíjať silu. Antivibračné pro-tišmykové. Frekvencia vibrácií nastavenie v rozsahu 0 až 3000 ot/min. | VÚP
10 | monoklimatická chladnička – jednodverová. Celkový objem chladničky 280 – 380 L; Digitálne ovládanie teploty; Automatické rozmrazovanie chladničky; Variabilné police /sklo/ - cca 7 ks; Police na dverách; LED osvetlenie; Hlučnosť: 30 – 40 dB | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celkový objem chladničky 280 – 380 L; Digitálne ovládanie teploty; Automatické rozmrazovanie chladničky; Variabilné police /sklo/ - cca 7 ks; Police na dverách; LED osvetlenie; Hlučnosť: 30 – 40 dB | VÚP
11 | chladnička s mrazničkou , | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | funkcia MultiAirflow,, a funkcii FreshSense, funkcia NoFrost, hrubý objem chladničky min. 290 L, hrubý objem mrazničky min. 110 L. Tomu zodpovedá napr. kombinovaná chladnicka Bosch KGN39VWDB | VÚP
12 | Trepačka s univerzálnym nástavcom– max. záťaž 10 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trepačka s univerzálnym nástavcom– max. záťaž 10 kg, nástavec 366 x 355 x 175 mm, priamočiary pohyb, regulácia otáčok 10 – 300 rpm, digitálny displej, možnosť programovania (6 programov s 10 krokmi) | VÚA Michalovce
13 | Vodný kúpeľ - objem 22 l | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vodný kúpeľ - objem 22 l, regulácia teploty od + 5°C nad teplotu okolia do 100 °C, digitálny displej, časovač do 99 hod. 59 min, rozmery vonkajšie 535 x 330 x 260 mm, rozmer vane 500 x 295 x 150 mm, výkon 2 kW | VÚA Michalovce
14 | Analytické váhy– interná kalibrácia, kapacita 220 g | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Analytické váhy– interná kalibrácia, kapacita 220 g, dielik 0,1 mg, miska 90-100 mm, metrologicky overiteľné | VÚA Michalovce
15 | varič stolový | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | varič stolový dvojplatničkový | VÚPOP
[5 empty] | Celková hodnota predmetu zákazky: | 0 | 0
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
1 Predkladateľ cenovej ponuky vypĺňa údaje do bielych polí
2 Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďaľšie doplňujúce informácie a skutočnosti